## Sheet1 (hidden)
būvniecības līgumam Nr. starp
VAS "Latvenergo" filiāli "Centrālie elektriskie tīkli" un SIA "Delta EM"
Objekta adrese:
Piesl. līguma Nr.:
Tāme Nr.
0,4kV KL
Tāmes vērtība Ls:
|  | Mērv. | Daudz. | Vienības cena | Kopā

## Krasta_un_Peldu_Viesīte
Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
0,4kV apgaismes EPL
Darbu izmaksas
1 | Esošo komunikāciju atšurfēšana | gab. | 13
2 | Kabeļa tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim 0.7m dziļumā | m | 132
3 | Kabeļa tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim 1m dziļumā | m | 187
4 | Caurules d=63 montāža tranšejā | m | 270
5 | Kabeļa montāža tranšejā | m | 49
6 | Kabeļa montāža caurulē | m | 270
7 | Kabeļa aizsardzības ierīkošana ar signāllentu | m | 319
8 | Kabeļa montāža balstu pamatos | m | 50
9 | Kabeļa montāža balstos | m | 99
10 | Kabeļu galu apdares montāža | gab. | 20
11 | Koniska staba L=6,5m montāža | gab. | 11
12 | L veida konsoles montāža | gab. | 11
13 | Ielu apgaismes gaismekļa montāža | gab. | 11
14 | Spaiļu bloka montāža apgaismes stabā | gab. | 11
15 | Blīvgumijas montāža apgaismojuma balstam | gab. | 11
16 | Automātslēdža montāža | gab. | 11
17 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 117
18 | Šķembota ceļa atjaunošana | m2 | 91,5
19 | Asfaltēta seguma atjaunošana | m2 | 74,5
20 | Rakšanbas atļaujas saņemšana | objekts | 1
21 | EPL trases uzmērīšana | m | 319
22 | EPL trases nospraušana | m | 319
Materiālu izmaksas
1 | Kabelis AXPK 4x16 mm2 | m | 369
2 | Kabelis PPJ 3x2,5 | m | 99
3 | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 | gab. | 20
4 | Kabeļa signāllenta | m | 319
5 | Aizsargcaurule PE 63 3.kl (750N) | m | 187
6 | Aizsargcaurule PE 63 2.kl (450N) | m | 83
7 | Konisks apgaismes stabs 6,5m (d 60,d 125) | gab. | 11
8 | L veida konsole | gab. | 11
9 | Gaismeklis TAKTON DKS674 LED035 28W 740 WB1D ZH | gab. | 11
10 | Pievienojuma spailes Ensto SV15 | gab. | 11
11 | Betona pamats P-1.3 | gab. | 11
12 | Gumijas blīve stabam GB-RG | gab. | 11
13 | Zemējums metāla balstam | kompl. | 11
14 | Automāts 1f B6 | gab. | 11
15 | Melnzeme (1m platumā un 10cm biezumā) | m3 | 12
16 | Asvalts (0.5m platumā un 10cm biezumā) | m3 | 8
17 | Šķembas (0.5m platumā un 15cm biezumā) | m3 | 14
18 | Zālāja sēklas (viens iepakojums uz 25m2) | gab. | 6
Materiālus var aizstāt ar analogiem!