Mežāres pagasta siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa aprēķins 2023./2024. apkures sezonai

| Malka 1000 m³-44,90EUR, briketes 60t-185,- |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kurināmā izmaksas | EUR | 56000 |
| Elektroenerģijas izmaksas | EUR | 17000x0,35=5950 |
| DRN | EUR | 584 |
| Pārējās izmaksas (malkas sagatavošana) | EUR | 1316 |
| Kopā mainīgie izdevumi | EUR | 63850 |
| Izdevumi PL remontam – kur.katlu rem. | EUR | 586 |
| Darba alga ar soc. nodokli | EUR | 33274 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | EUR | 3872 |
| Pastāvīgie izdevumi | EUR | 37732 |
| Ražošanas un pārvades izmaksas kopā | EUR | 101582 |

Saražotā siltumenerģija 1295 MWh

1 MWh=101582:1295= 78,44 EUR

Nadežda Mitrofanova