Variešu pagasta siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa aprēķins 2023./2024. apkures sezonai

| Elektroenerģijas izmaksas | EUR | 3254 |
| --- | --- | --- |
| DRN | EUR | 458 |
| Pārējās izmaksas (degviela, eļļa malkas zāģēšanai, remontmateriāli, rezerves daļas zāģiem) | EUR | 874 |
| Kopā mainīgie izdevumi | EUR | 4586 |
| Darba alga ar soc. nodokli | EUR | 31789 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | EUR | 566 |
| Malka | EUR | 49900 |
| Pastāvīgie izdevumi | EUR | 82255 |
| Ražošanas izmaksas kopā | EUR | 86841 |

Saražotā siltumenerģija 1139 MWh

1 MWh = 76,24 EUR

Andris Naidovskis
Dace Vītola