Zasas pagasta siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa aprēķins 2023./2024. apkures sezonai

| Malka 100 m³-87,00EUR, 1300 m³- 54,- | m3 | 1400 |
| --- | --- | --- |
| Kurināmā izmaksas | EUR | 78900 |
| Elektroenerģijas izmaksas | EUR | 6000 |
| DRN | EUR | 450 |
| Pārējās izmaksas (malkas sagatavošana) | EUR | 2000 |
| Kopā mainīgie izdevumi | EUR | 87350 |
| Izdevumi PL remontam – kur.katlu rem. | EUR | 500 |
| Darba alga ar soc. nodokli | EUR | 21500 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | EUR | 10261 |
| Pastāvīgie izdevumi | EUR | 32261 |
| Ražošanas un pārvades izmaksas kopā | EUR | 119611 |

Saražotā siltumenerģija 1396,31 MWh

1 MWh= 119611:1396,31= 85,66 EUR bez PVN

Aptuvenais tarifs mēnesī 2,60 EUR/m2 bez PVN.

Kristaps Tēts