PASKAIDROJOŠĀ DAĻA

ΙI Daļa. Paskaidrojuma raksts

Ievads

Šis dokuments ir detālplānojuma galīgā redakcija, kas sagatavota pēc Jēkabpils pilsētas domes pasūtījuma saskaņā ar detālā plānojuma izstrādes līgumu Nr. 04-23, 09.02.2005. par detālplānojuma izstrādi. Dokumentam ir Trīs daļas – paskaidrojošā daļa, saistošā daļa ar grafisko daļu, un pārskats par detālplānojuma izstrādi, kā arī pielikumi ar dokumentu kopijām, kas apliecina aprakstītā procesa norisi.

Detālplānojumā Jēkabpils pilsētas teritorijai starp Kļavu, Neretas, Brīvības un Vienības ielu (turpmāk tekstā – detālplānojuma teritorija vai plānojamā teritorija) izstrādāta detalizēta plānojamās teritorijas attīstības stratēģija, ņemot vērā kultūrvēsturiskās vērtības.

Detālplānojuma pamatuzdevums ir veidot kvartālu par perspektīvu biznesa un sabiedrisko centru, radīt pievilcīgu dzīves vidi,  kā arī līdzsvarot zemes īpašnieku, sabiedrības un vides aizsardzības intereses, lai nodrošinātu dabas vērtību aizsardzību un ilgtspējīgu saglabāšanu un lai radītu investīcijām labvēlīgu vidi.

Detālplānojums izstrādāts, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 09.02.2005. lēmumu Nr.4 (protokola 23§) „Par detālā plānojuma izstrādāšanu”. Izstrādāšana notikusi saskaņā ar Latvijas Republikas (turpmāk tekstā LR) Teritorijas plānošanas likumu un Ministru kabineta (turpmāk tekstā MK) 19.10.2004. noteikumiem Nr. 883 Noteikumi par teritorijas plānojumiem” (turpmāk tekstā MKN 423). Detālplānojums saskaņā ar valsts likumdošanu ir sabiedriski apspriests, organizējot tā apspriešanu divos posmos. Plānošanas procesa gaita aprakstīta šī dokumenta III daļā.

Plānojamās teritorijas kopējā platība ir aptuveni 27 ha un tā ietver robežojošo ielu teritorijas. Detalizēti skatīt grafiskās daļas plānos. Plānojuma risinājumi aprakstīti un paskaidroti šī dokumenta I daļā – paskaidrojuma rakstā.

- Pašreizējās situācijas apraksts

1.1. Plānošanas situācija

    - Jēkabpils pilsētas plānošanas dokumentu prasības

Saskaņā ar Jēkabpils attīstības plānu, detālplānojuma teritorijā paredzēts:

- veidot kvartālu par sabiedrisku un biznesa centru, vienlaicīgi saglabājot un radot pievilcīgu dzīves vidi;

- attīstīt infrastruktūru, izveidojot jaunus ceļus, kas sekmēs satiksmes plūsmas novirzīšanu uz Neretas un Brīvības ielām, tādejādi atslogojot Vienības apli.

Saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojumu un iepriekš izstrādātu detālplānojumu, plānojumā paredzēts: daļā teritorijas – saglabāt un attīstīt sabiedrisko un komerciāla rakstura apbūvi, pamazām veidojot kvartālu par pilsētai nozīmīgu sabiedrisku un biznesa centru, daļā teritorijas plānots saglabāt un attīstīt dzīvojamo apbūvi, bet teritorijās, kur pastāv pavasara plūdu draudi plānots veidot rekreācijas zonu. Nozīmīgs detālplānojuma uzdevums ir nodrošināt optimālu satiksmes infrastruktūras attīstību, atvieglojot transporta kustību pa Vienības ielu un savienojot to ar valsts nozīmes autoceļu - Neretas ielu.

1.1.2. Citu līmeņu teritorijas plānojumu prasības

Detālplānojuma risinājumi ir citā detalizācijas līmenī, taču nav pretrunā ar Jēkabpils rajona teritorijas plānojumu.

Pašlaik nav apstiprinātu citu augstāka līmeņa teritorijas plānojumu, kuru prasības būtu jāievēro detālplānojuma teritorijā.

1.1.3. Topogrāfiskais pamats

Detālplānojums izstrādāts uz pilsētas domes izsniegtā 2005. gadā digitāli uzmērītā topogrāfiskā plāna LKS 92 koordinātu sistēmā mērogā 1:2000 un 1977. gada Baltijas augstumu sistēmā, kas saskaņots un akceptēts izmantošanai detālplānojuma izstrādāšanai ar LR Valsts zemes dienesta Vidusdaugavas reģionālās nodaļas 07.03.2005. vēstuli Nr. 371-1-6. Izmantota aktuālā kadastra informācija uz 2005. gada 1. jūniju. Saskaņota un akceptēta topogrāfiskā karte ar komunikāciju slāni dota detālplānojuma grafiskajā pielikumā.

1.2. Zemes īpašumi

Plānojamās teritorijas lielāko daļu veido privātīpašumi, kuros paredzēta Mazstāvu dzīvojamo māju apbūve, ģimenes dārziņiem, apstādījumiem izmantotās teritorijas u.c. Pašvaldībai pieperošajā teritorijā atļauta darījumu iestāžu apbūve, autoostu teritorijas u.c. Neliela daļa ir Valstij piederoša teritorija, kurā atļauta savrupmāju un mazstāvu dzīvojamo māju apbūve. Plānojamās teritorijas zemes īpašumu situācija parādīta grafiskās daļas lapā DP-02 „Esošo zemes īpašumu formu struktūra”.

Teritorijas izmantošana un tās raksturojums

1.3.1. Apbūvētā vide

1.3.1.1. Apbūves struktūra un vērtības

Apbūvi plānojamajā teritorijā raksturo darījumu iestāžu apbūve (lielveikals, degvielas uzpildes stacija), autoostas teritorija un gar Brīvības ielu - mazstāvu dzīvojamās mājas. Teritorijā atrodas valsts nozīmes kultūras piemineklis – Mākslinieku O. Un U. Skulmju dzīves vieta.

1.3.1.2. Satiksmes un transporta situācija

Plānojamā teritorija pašreiz nav pilnībā izmantota un ielu tīkls tajā nav attīstīts. Teritoriju nešķērso neviena iela, ja neskaita gadījuma rakstura celiņus, kas šķērso mazdārziņu rajonu.

Daļa darījumu apbūves zonas izveidoti asfaltēti stāvlaukumi. Uz autoostu no Vienības ielas transporta mezgla izbūvēts neliels Ledus ielas posms.

Teritoriju norobežo pilsētai svarīgas pilsētas nozīmes ielas Vienības, Brīvības, Kļavu, kā arī Valsts nozīmes autoceļa posms Neretas iela, pa kuru notiek gan vieglā gan tranzīta smagā auto kustība. Vienības iela savieno Jēkabpils pilsētas kreisā krasta rietumu daļu un pilsētas centru ar tiltu pār Daugavu, tādēļ ir Ļoti noslogota, arī Kļavu un Brīvības ielas ir vienas no pilsētas noslogotākajām ielām.

Apskatāmo teritoriju norobežo Brīvības, Vienības, ielas un Draudzības alejas regulējamais krustojums, Vienības ielas apļveida kustības transporta mezgls, pie kura pieslēdzas Kļavu iela un Ledus iela, pār Kļavu ielu viadukta pārvads, kā arī divu ielu krustojumi ar Brīvības ielu. Ietves izbūvētas abpus Brīvības, Vienības un Kļavu ielām. Neretas ielas posmā ietvju nav.

Plānotajā teritorijā atrodas Jēkabpils autoosta, kas apkalpo gan Jēkabpils rajona, gan valsts maršruta autobusus. Šobrīd vienīgā piekļūšana autoostai organizēta caur Vienības ielas transporta mezglu – apli. Pa teritoriju robežojošām ielām kursē pilsētas maršruta autobusi.

1.3.1.3. Inženiertehniskā apgāde

Inženiertehniskā apgāde teritorijai nodrošināta tikai kvartāla apbūvētajā daļā – autoostai un tirdzniecības centram, kā arī dzīvojamajām ēkām gar Brīvības ielu.

1.3.2. Dabiskā vide un tās vērtības

Teritorijas austrumu daļā atrodas dīķis un pavasara plūdos applūstoša teritorija, kas uzskatāms par bijušo Daugavas upes vecupes daļu. Teritorijā atrodami vērtīgu koku stādījumi. Saskaņā ar darba uzdevuma prasībām un Daugavpils reģionālās vides pārvaldes nosacījumiem plānošanai, kvartālam veikta koku inventarizācija, kas attēlota grafiskās daļas lapā DP-10 un dots detālplānojuma pielikumā

1.3.3. Kultūrvēsturiskā vide un tās vērtības

Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas nosacījumiem plānošanai, teritorijā ir valsts nozīmes aizsargājams vēstures piemineklis – mākslinieku U. un O. Skulmju dzīves vieta.

1.3.4. Teritorijas izmantošanas aprobežojumi

Teritorijā ir objekti, kuriem saskaņā ar aizsargjoslu likumu pastāv aizsargjoslas un aizsardzības zonas. Tās nav konkretizētas vietējai situācijai un nav fiksēti dokumentāli.

Esošie teritorijas izmantošanas veidi, to platības un īpatsvars doti teritorijas bilances tabulā,

1. tabula

| Nr. | Teritorijas izmantošanas veidi | Platība esošajā apbūvē* (m2) | Īpatsvars teritorijā % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apstādijumu teritorijas | 44954 | 17,0 |
| 2 | autoostas teritorija | 8732 | 7,0 |
| 3 | Darījumu iestāžu apbūve | 20897 | 7,3 |
| 4 | Sabiedrisko iestāžu apbūve | 2266 | 0,9 |
| 5 | Mazstāvu dzīvojamo māju apbūve | 15574 | 5,0 |
| 6 | Savrupmāju apbūve | 60608 | 22,0 |
| 7 | Ģimenes dārziņiem, apstādījumiem izmantotas teritorijas, neizmantotas teritorijas | 110960 | 40,0 |
| 8 | Līnijbūvju teritorijas | 2138 | 0,8 |
|  | Pavisam kopā | 266129 | 100 |

- Mērķi un uzdevumi

Saskaņā ar Darba uzdevumu detālplānojuma izstrādāšanas mērķis ir izstrādāt detalizētu teritorijas attīstības stratēģiju un modernizācijas priekšlikumu, paredzot zemesgabalu izmantošanas mērķi vai mērķus un izstrādājot kvartālam pamatotu zonējumu.

Paredzēts izstrādāt un noteikt:

- teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu;

- sarkanās līnijas, būvlaides, inženierkomunikāciju koridorus, aizsargjoslas, nekustamā īpašuma tiesību aprobežojumus;

- ielu perspektīvās trases;

- apbūves noteikumus;

- zemes vienību sadalīšanas plānu

- Detālplānojuma risinājumi

  - Vispārējs apraksts

Plānojamā teritorijā paredzēta:

- sabiedrisko un komerciāla rakstura apbūvei - pilsētai nozīmīga sabiedriska un biznesa centra izveidei;

- pilsētas un kvartāla satiksmes infrastruktūras attīstībai;

- esošās dzīvojamās vides un kultūrvēsturiskās vides kvalitātes pilnveidošanai;

- jaunai mazstāvu dzīvojamo ēku apbūvei un esošās mazstāvu dzīvojamās apbūves renovācijai;

- applūstošo teritoriju un ūdeņu aizsargāšanai un rekreācijas zonas izveidošanai.

Plānojamajā teritorijā paredzētie teritorijas izmantošanas veidi, to platības un īpatsvars doti teritorijas bilances tabulā, prasības teritorijas izmantošanai skatīt apbūves noteikumos, bet izvietojumu teritorijā- grafiskās daļas plānā DP-03

2. tabula

| Nr. | Teritorijas izmantošanas veidi | Platība esošajā apbūvē* (m2) | Platība plānotajai daļai (m2) | Platība kopā (Ha) | Īpatsvars teritorijā % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apstādijumu teritorijas |  | 35500 | 35500 | 13,4 |
|  | Jauktas apstādījumu un savrupmāju teritorijas |  | 52750 | 52750 | 20,0 |
| 8 | Savrupmāju apbūve | 12958 | 18758 | 31716 | 12,0 |
| 3 | Darījumu iestāžu apbūve | 20700 | 44700 | 65400 | 24,6 |
|  | Jauktas darījumu iestāžu un savrupmāju teritorijas |  | 23840 | 23840 | 9,0 |
| 7 | Sabiedrisko iestāžu apbūve | 7509 |  | 7509 | 3,0 |
|  | Jauktas sabiedrisko iestāžu un savrupmāju teritorijas |  | 4875 | 4875 | 2,0 |
| 6 | Mazstāvu dzīvojamo māju apbūve | 14800 |  | 14800 | 6,0 |
| 5 | Līnijbūvju teritorijas | 2138 | 23839 | 25977 | 10,0 |
|  | Pavisam kopā | 58105 | 208024 | 266129 | 100 |

*Platība esošajai daļai tiek atsevišķi izdalīta tikai gadījumos, kad plānojums šai izmantošanai neparedz ievērojamas jaunas stratēģijas attīstības teritorijas.

3.2. Zemes īpašumi

Lielākā daļa plānotās teritorijas ir privātīpašums. Daļa teritorijas atrodas pašvaldības īpašumā. Šobrīd neiznomātie pašvaldības īpašumā esošie zemes gabali plānoti kā privāti īpašumi, nododot tos zemes kompensācijas vajadzībām bijušajiem zemes īpašniekiem vai kvartāla ielu izbūves atsavināmo zemju kompensācijai.

3.3. Teritorijas izmantošana un apbūve

3.3.1. Apbūvētā vide. Apbūves struktūra

3.3.1.1.	Darījumu rakstura iestāžu apbūves teritorijas

Teritorijas gar Vienības, Kļavu, Neretas ielām, gar projektēto Ledus ielu un Projektēto ielu Nr.1. Darījumu iestādes paredzētas, Jēkabpils rajona, pilsētas un kvartāla iedzīvotāju apkalpei. Teritorija izmantojama veikalu, autoostas, viesnīcu, pašizklaides iestāžu, kafejnīcu, bāru, klubu, sadzīves pakalpojumu, mācību iestāžu, muzeju u.tml. izvietošanai.

3.3.1.2.	Sabiedriska rakstura iestāžu apbūves teritorija plānota teritorijai, kur izvietota autoosta

3.3.1.3.	Savrupmāju apbūves teritorijas

Teritorija plānota esošās savrupmāju apbūves saglabāšanai un jaunas savrupmāju apbūves veidošanai gar esošo dīķi.

3.3.1.4. Mazstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorijas

Teritorija paredzēta augstas kvalitātes vairākdzīvokļu vai daudzdzīvokļu māju attīstībai ar apbūves augstumu līdz 3 pilniem stāviem un telpu izbūvi zem slīpā jumta.

3.3.1.5.	Jaukta savrupmāju un mazstāvu dzīvojamo māju teritorija

Teritorija paredzēta augstas kvalitātes vairākdzīvokļu, rindu māju attīstībai ar apbūves augstumu līdz 3 pilniem stāviem un telpu izbūvi zem slīpā jumta vai jaunu savrupmāju celtniecībai. Kvartāla apbūve risināma kompleksi, saskaņojot projektējamo ēku arhitektūru un veidojot rindu vai brīvstāvošas ēkas.

3.3.1.6.	Jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves attīstības teritorijas

Teritorija paredzēta mazstāvu apbūves mēroga jauktai dzīvojamo māju un darījumu objektu attīstībai ēku pirmajos stāvos Darījumu funkcija paredzēta vietējo un pilsētas iedzīvotāju apkalpei – izmantojama veikalu, kafejnīcu, bāru, klubu, biroju, sadzīves pakalpojumu, muzeju nelielu viesnīcu u.tml. izvietošanai.

Darījumu funkcija paredzēta vietējo un pilsētas iedzīvotāju apkalpei saistībā ar īpašnieku dzīvokļa atrašanos objektā. Dzīvojamās apbūves attīstībai vajadzētu notikt tikai kompleksā veidā pa kvartāliem, izbūvējot visu nepieciešamo ielu un inženierkomunikāciju kompleksu.

3.3.1.7.	Jauktas dzīvojamās un sabiedrisko iestāžu apbūves attīstības teritorija

Teritorija paredzēta mazstāvu apbūves mēroga jauktai dzīvojamo māju un sabiedriska rakstura objektu attīstībai. Sabiedriskā funkcija paredzēta pilsētas iedzīvotāju un tūristu apkalpei – izmantojama muzeja un nelielas viesnīcas izvietošanai.

3.3.2. Dabiskā vide

Veicot kvartālā esošo koku inventarizāciju, konstatēts, ka plānojamā teritorijā atrodas daudz vērtīgu un saglabājamu koku. Plānojot teritoriju, ielu un perspektīvās apbūves izvietojumu netiek paredzēta koku izciršana. Daugavas upes vecupes daļa – dīķis un pavasara plūdos bieži applūstošā teritorija tiek saglabāta, vietās kur plānotas ielu trases paredzama caurteku izbūve lai plūdu laikā nodrošināt brīvu ūdens plūsmu no dīķa uz Daugavu.

    - Kultūrvēsturiskā vide

      - Kultūras pieminekļa teritorijas objektu attīstība

Valsts nozīmes aizsargājams vēstures piemineklis – mākslinieku U. un O. Skulmju dzīves vieta tiek izmantota sabiedriskām vajadzībām. Ēka restaurējama un izmantojama kā muzeja un sabiedriska centra un dzīvojamā ēka, Zemes gabals uz kura atrodas ēka paplašināms līdz tā vēsturiskajām robežām, tādejādi nodrošinot muzeja un sabiedriskā centra turpmāku attīstību.

      - Kultūras pieminekļa aizsardzības zona

Ēkas Brīvības ielā 28; 30; 34; 40 pie Valsts nozīmes aizsargājams vēstures pieminekļa – mākslinieku U. un O. Skulmju dzīves vietas Brīvības ielā 26. Saglabājama esošā ēku apbūve. Teritorija izmantojama esošo savrupmāju uzturēšanai un renovācijai. Visu vēsturisko ēku izmantošana var notikt tikai, pirms projektēšanas veicot ēku kultūrvēsturisko izpēti un atbilstoši sastādot arhitektūras plānošanas uzdevumu. Projekti kultūras pieminekļa  un tā aizsardzības zonas teritorijā saskaņojami ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

    - Ielu sarkanās līnijas

Grafiskajā daļā plānā DP-03, DP-07; DP-10; DP-11 sniegta vajadzīgā informācija apbūves noteikumu papildinājumam un atrisināts ielu sarkano līniju trasējums, gājēju, velosipēdistu celiņu izvietojums un to savienojums ar apkārtējo teritoriju. Projektēti nepieciešamie principiālie ielu šķērsgriezumi, būvlaides un apbūves līnijas (skat. Apbūves noteikumu tekstā).

    - Adresācija

Detālplānojuma teritorijā esošajiem apbūvētajiem zemes gabaliem pamatā paredzēts saglabāt esošās adreses. Zemes gabaliem, kas pieguļ Brīvības ielai vai pievadceļam no Brīvības ielas noteikta adresācija, skatīt plānu DP-03. Ieteicamā iespējamā jaunizveidojamo zemesgabalu adresācija veicama pēc ielu nosaukumu pešākuršanas projektētajām ielām numuru pieaugšanas secībā virzienā no pilsētas centra uz nomali. Ieteicamā nepāra numuru puse – kreisā, pāru numuru puse – labā, skatoties numerācijas pieauguma virzienā. Perspektīvo ēku izvietojumu skatīt plānā DP-03.

    - Inženiertehniskā apgāde

Veikta aptuvena komunikāciju nepieciešamo jaudu analīze. Teritorijā ir paredzēta inženierkomunikāciju izbūve, saskaņā ar Jēkabpils inženierkomunikāciju apkalpojošo organizāciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Plānotie risinājumi atspguļoti grafiskās daļas shēmā DP-08 – inženierkomunikāciju plānā, DP-11 – ielu normālprofilos.

Inženiertehnisko komunikāciju koridoru izvietojums plānots ielu sarkano līniju robežās.

      - Ūdensvads un kanalizācija

Paredzēts pieslēgties esošajiem pilsētas ūdensapgādes tīkliem. Projektējamos ūdensapgādes tīklus paredzēts izvietot ielu sarkanajās līnijās.

Pēc ugunsdrošības normām paredzams visā trases garumā saskaņā ar normatīviem izvietot ugunsdzēšanas hidrantus, kas pievienoti ielu ūdensvadiem. Hidrantu izvietojuma vietas paredzēt ūdensvada tehniskā projekta izstrādes gaitā.

Paredzēts pieslēgties esošajiem pilsētas sadzīves kanalizācijas tīkliem. Projektējamos tīklus paredzēts izvietot ielu sarkanajās līnijās.

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu ir paredzēts organizēt ielu sarkano līniju robežās izbūvējot lietus ūdens kanalizācijas tīklus. Lietus ūdens pēc attīrīšanas tiks novadīts esošajā dīķī.

      - Elektroapgāde

Augstsprieguma elektriskā kabeļa pievienojuma vietas: Akurātera un Brīvības ielas krustojums, Tirdzniecības centrs ‘’Mego’’ Vienības ielā 1A. Teritorijā slodžu centros ir paredzēts izvietot jaunas transformatoru apakšstacijas ar 10 kV kabeļu pievienojumiem apakšstacijām noteikts aptuvens to izvietojums, respektējamas to aizsargjoslas.

      - Siltumapgāde

Siltumapgādi teritorijā ir iespējams organizēt, izmantojot pilsētas siltumapgādes sistēmu veicot pieslēgumu Neretas ielā.

      - Gāzes apgāde

Gāzes apgādes iespēja paredzēta visās plānotajās ielās ar platumu 15 - 18m, kā arī pēc individuāla pieprasījuma. Ja paredzētas vidējā spiediena sadales gāzesvadu novietnes , tās novietojamas projektējamo ielu sarkanajās līnijās. Individuālā gazifikācija realizējama katra atsevišķa objekta celtniecības gaitā.

      - Telekomunikācijas

Plānotās sakaru komunikācijas paredzēts izbūvēt ielu sarkano līniju robežās. Pieslēgumu pilsētas sakaru komunikāciju tīklam veidot Brīvības ielā un Kļavu ielā, pie autoostas, savienojot plānotās sakaru līnijas ar esošajām pa zemes gabaliem Brīvības ielā 30 un Kļavu ielā 15.

      - Ielu apgaismojums

Plānojums paredz ielu apgaismojuma izveidošanu visās projektētajās ielās, apgaismojuma stabus izvietojot zaļajā zonā starp brauktuvi un trotuāru vai ietves malā.

  - Transporta kustības un satiksmes organizācija

    - Plānotās teritorijas ietekme uz apkārtējo ielu tīklu.

Attīstoties kvartāla teritorijai ir paredzams satiksmes intensitātes pieaugums uz teritoriju aptverošajām ielām, tomēr plānotās ielas atslogos Vienības ielas satiksmes mezglu – apli.

Izstrādājot detālplānu, lai padarītu vieglāku piekļūšanu visiem zemes gabaliem ir plānotas jaunas ielas un jauni pieslēgumi pilsētas ielu tīklam.

    - Satiksmes organizācijas shēma

Shēma ir izstrādāta ar mērķi uzlabot pilsētas galveno ielu –Vienības, Neretas, Kļavu un Brīvības ielas savstarpējo saikni un atslogotu esošos transporta mezglus Vienības ielā, kā arī lai nodrošinātu ērtu piebraukšanas iespēju visiem zemes gabaliem un teritorijā nākotnē izvietojamiem objektiem, vienlaicīgi garantējot labu satiksmes drošības līmeni un uzlabojot braukšanas ērtības autovadītājiem. Plānotais ielu tīkls radīs ērtu iespēju no autoostas nokļūt līdz valsts nozīmes autoceļam – Neretas ielai un Brīvības ielai. Izstrādājot satiksmes organizācijas shēmu ir ņemts vērā tas , lai teritorijas perspektīvo ielu tīkls organiski iekļautos pilsētas kopējā ielu tīklā un paātrinātu piekļuvi tuvāk esošajiem objektiem. Skatīt lapā DP-07

Plānotās ielas un piebraucamie ceļi ir no jauna projektēti, veidojot pieslēgumus esošajām Brīvības un Neretas ielām un Vienības ielas transporta mezglam – aplim.

    - Auto novietošana

Teritorijā izbūvējot jaunus objektus un dzīvojamās mājas, papildus tiks piesaistīts daudz vairāk automobiļu, kuri noteiktu laiku uzturēsies plānojamā teritorijā. Stāvvietas nav paredzēts izvietot ielu sarkanajās līnijās, darījuma rakstura apbūves zonā stāvvietas nodrošināmas katra apbūves gabala teritorijā, pie konkrētajiem objektiem. Stāvvietu skaits pie atsevišķiem sabiedriskiem un komerciāla rakstura objektiem jānosaka uzsākot tehnisko projektu izstrādi, izvērtējot konkrētā objekta specifiku. Mazstāvu dzīvojamās apbūves zonā stāvvietas veidojamas iekšpagalmos.

    - Sabiedriskais transports

Sabiedriskā transporta kustība paredzēta pa projektēto ielu Nr.1 un Ledus ielas pieslēgumu Vienības ielas aplim.

    - Velotransporta satiksme

Velotransporta kustība organizēta pa veloceliņu  Projektētajās ielās Nr.1 un Nr.2 , pārējās ielās pa autotransporta  brauktuvēm. Skatīt lapā DP-07

    - Gājēju satiksme

Gājēju satiksme organizēta tā, lai tiktu nodrošināta piekļūšana visiem detālplānojumā plānotajiem jaunbūvējamiem objektiem un esošajām ielām. Ietve plānota 1,5m plata. Ietves izveidotas projektēto ielu abās ielas pusēs. Perspektīvā vairāk noslogotajās Projektētajās ielās Nr.1 un Nr.2 ietve no automobiļu brauktuves atdalīta ar zaļo zonu 3m un 1,5m platumā. Projektētās ielās Nr.1 un Nr.2 ietve savienota ar velosipēdu celiņu.

    - Ielu raksturojums plānotajā satiksmes organizācijas shēmā.

Detālplānojuma teritorijā ietilpstošajām ielām to plānotie tehniskie parametri ir attēloti šķērsprofilos grafiskās daļas lapā DP-11/1; DP-11/2; DP-11/3 ‘’Projektētie ielu šķērsprofili ar inženierkomunikācijām’’.

3.4.7.1. Detālplānojuma teritoriju ietver esošās ielas:

pilsētas maģistrālās transporta ielas: Vienības, Kļavu, Neretas iela

rajona maģistrālā transporta iela - Brīvības iela.

3.4.7.2. Detālplānojuma teritoriju šķērso projektētās ielas:

3.4.7.2.1. Ledus iela - plānota rajona maģistrālā un vietējas nozīmes iela, savieno Vienības un Kļavu ielas transporta mezglu un Brīvības ielu, kustība divos virzienos, brauktuves platums - 7m, Ielas sarkano līniju koridors rajona maģistrālās ielas posmā -  18m un vietējas ielas posmā - 14m.

3.4.7.2.2. Projektētā iela Nr.1 - plānotā rajona maģistrālā iela, savieno Ledus ielu un autoostu ar Neretas ielu. Kustība divos virzienos, brauktuves platums - 8m, Ielas sarkano līniju koridors - 20m.

3.4.7.2.3. Projektētā iela Nr.2 - plānotā rajona maģistrālā iela, savieno Projektēto ielu Nr.1 ar Brīvības ielu. Kustība divos virzienos, brauktuves platums - 7m, Ielas sarkano līniju koridors - 18m.

3.4.7.2.4. Projektētā iela Nr.3 - plānotā vietējas nozīmes iela. Kustība divos virzienos, brauktuves platums - 6m, Ielas sarkano līniju koridors - 15m. Iela noteikta kā ceļa servitūts. Par ielas izbūvi vienojas zemes īpašnieki, uz kuru zemes atrodas plānotā iela.

3.4.7.2.5. Projektētā iela Nr.3 - plānotā vietējas nozīmes iela. Kustība divos virzienos, brauktuves platums - 6m, Ielas sarkano līniju koridors - 15m. Iela noteikta kā ceļa servitūts. Par ielas izbūvi vienojas zemes īpašnieki, uz kuru zemes atrodas plānotā iela.

3.4.7.2.5. Piebraucamie ceļi. piekļūšanai pie atsevišķiem īpašumiem noteiktas ceļa servitūta vietas.

3.4.8. Vertikālais plānojums

Sarkano līniju tīkla koridoru platumi šajā teritorijā ir projektēti tā, lai nepieciešamības gadījumā uzbēruma vai ierakuma vietās varētu paredzēt nogāzes. Esošo koku aizsardzības pasākumi šādā situācijā nosakāmi tehniskā projekta izstrādes stadijā.

  - Aizsargjoslas

Izstrādāts priekšlikums aizsargjoslu robežu noteikšanai saskaņā r aizsargjoslu likumu un saņemtajiem plānošanas nosacījumiem. (skat. Lapā DP-04 ‘’Teritorijas aprobežojumu un aizsargjoslu plāns’’)

    - Kultūras pieminekļu aizsargjosla

Valsts nozīmes vēstures pieminekļa – mākslinieku U. un O. Skulmju dzīves vietas Brīvības ielā 26. Aizsargjosla nepieciešama lai nodrošinātu valsts nozīmes kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību. Noteikumus skatīt punktā 3.3.3.2.

3.5.2. Virszemes ūdensobjektu aizsargjosla

Aizsargjoslas noteikta pavasara plūdos applūstošajai teritorijai, tai skaitā esošajam dīķim. Aizsargjosla netiek noteikta teritorijai, kurā veicama zemes uzbēršana ielu izbūves vajadzībām.

    - Inženierkomunikāciju ekspluatācijas aizsargjoslas

Aizsargjoslas noteiktas tikai tajās vietās kur plānotie inženiertīkli šķērso apbūvei paredzētos zemes gabalus un kur šādas komunikācijas attēlotas pasūtītāja izsniegtajā topogrāfiskajā materiālā.