

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201

Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

05.08.2016. Nr.1.2.13.1/259

Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu

ar identifikācijas Nr. JPP 2016/56

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāju jautājumus, kas attiecas uz publisko iepirkumu *“Dzīvojamās mājas pārbūve Brīvības iela 187, Jēkabpilī”*, identifikācijas Nr. JPP 2016/56, izskatījusi tos un sniedz atbildi:

1. Jautājums: Labdien! Iepirkuma „Dzīvojamās mājas pārbūve Brīvības iela 187, Jēkabpilī” tehniskajā dokumentācijā neatradām invalīdu pacēlāja specifikāciju (celtspēja, pacelšanas augstums utt.)

Vai ir iespēja to precizēt?

Atbilde: Atbildot uz jautājumu precizējam pacēlāja specifikāciju atbilstoši jautājumā ietvertajiem kritērijiem: *Kāpņu pacēlāja Tehnovers IP-02 vai analoga ( platformas izmērs 800x1000, pieturas - 1, celtspēja 250kg., 220v,) uzstādīšana ieskaitot elektrības pieslēgumu.*

Komisijas priekšsēdētājs R.Skrējāns

Keišs **65207306**