## Kops
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu
(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu
Objekta nosaukums: Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu
Objekta adrese: Brīvības iela 187, Jēkabpils
Pasūtījums
Par kopējo summu, EUR
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tāmes vērtība EUR |  |  | Darb- ietilpība (c/st)
|  |  |  | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1—1 | Vispārējie būvdarbi
2 | 1—2 | Apkure
3 | 1—3 | Katlu māja
4 | 1—4 | Šķidrā kurināmā saimniecība
5 | 1—5 | Ventilācija
6 | 1—6 | Ūdensvada tīkli
7 | 1—7 | Sadzīves kanalizācija
8 | 1—8 | Elektroapgādes tīklu ierīkošana
9 | 1—9 | Ugungrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas ierīkošana
10 | 1—10 | Telekomunikāciju un datortīklu ierīkošana
| 2 | Ūdensvada ārējie tīkli
| 3 | Sadzīves kanalizācijas ārējie tīkli
| 4 | Teritorijas labiekārtošana
Kopā:
Sastādīja ___________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## kopt
APSTIPRINU
_____________________
Pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums
__________gada __.____________
Z.v.
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: | Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu
Būves adrese | Brīvības iela 187,Jēkabpils
Pasūtījuma Nr. | 16-32-004
Tāme sastādīta 2016 gada jūnijā
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas, EUR
1 | Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu
Pievienotās vērtības nodoklis (21%)
Būvniecības izmaksas kopā:
Sastādīja

## DA1-1
DARBA APJOMS
Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu
| Vispārējie būvdarbi |  |  |  | 1.-1
Nr. |  | Mēvienība | Daudzums | Vienības
p.k. | Darba nosaukums |  |  | izmaksa | KOPĀ
|  |  |  | EUR | EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 | 6
1.Sagatavošanas darbi objektam
1 | Pagaidu žoga ar vārtiem un rezerves vārtiem uzstādīšana | m2 | 163
2 | Informācijas tāfeles uzstādīšana | gb | 1
3 | Konteinertipa sadzīves telpu uzstādīšana | gb | 1
4 | Pārvietojamas plastikāta BIO,korpusa izmēri 1.17x1.25pamats, h=2.3m | gb | 1
5 | Atkritumu konteineri | gb | 2
2.Demontāžas darbi
6 | Iekšējo starpsienu nojaukšana | m² | 220
7 | Apkures krāšņu un dūmvadu nojaukšana | m³ | 10
8 | Grīdu seguma ar pamatni nojaukšana | m² | 295
9 | Ailu izveidošana | m² | 11
10 | Metāla jumta seguma noņemšana | m² | 221
11 | Jumta klāja nojaukšana | m² | 221
3.Iekšējās sienas
12 | Ailu aizmūrējumi | m3 | 9.5
13 | Ķieģeļu mūra ugunsdrošās starpsienas mūrēšana | m³ | 1.73
| Ķieģeļi | tūkst | 0.6747
| Java | m³ | 0.52765
14 | Tērauda pārsedžu izbūve esošā sienā | t | 0.095
| Metāla sijas ar stiprinājumiem | t | 0.1
| Java | m³ | 0.02375
15 | Metāla siju apbetonēšana pa metāla sietu | m | 3.4
| Metāla siets | m² | 3.23
| Stieple | kg | 1.02
| Betons | m³ | 0.17
16 | Metāla karkasa starpsienu izbūve, apšujot no
| abām pusēm ar ģipškartona loksnēm | m² | 344
| Metāla karkass starpsienās 100mm | m² | 344
| Riģipša plātnes | m² | 446
| Riģipša plātnes mitrumizturīgās | m² | 217
| Skaņas izolācija | m² | 344
| Palīgmateriāli | m² | 344
17 | Pagraba sienu hidroizolācijas atjaunošana ar karsta bitumena mastiku uz auksta gruntējuma | m² | 73
| Mastika | kg | 321.2
18 | Pagraba iekšējās sienas apšūšana ar riģipsi
| ierīkojot metāla karkasu ar siltumizolāciju un tvaika izolācijas plēvi | m² | 73
| Metāla karkass | m² | 73
| Tvaika izolācijas plēve Paroc XMV 020 bas | m² | 76.65
| Siltumizolācija PAROC EXTRA 50mm | m² | 75.19
| Rigipša plātnes mitrumizturīgās | m² | 78.11
| Palīgmateriāli | m² | 73
19 | Iekšējo sienu apšūšana ar riģipsi
| ierīkojot metāla karkasu ar siltumizolāciju un tvaika izolācijas plēvi | m² | 136
| Metāla karkass | m² | 136
| Tvaika izolācijas plēve Paroc XMV 020 bas | m² | 142.8
| Siltumizolācija PAROC EXTRA 50mm | m² | 140.08
| Rigipša plātne | m² | 145.52
| Palīgmateriāli | m² | 136
20 | Stiklotas vitrīnas uzstādīšana | m² | 5.52
| Stiklota vitrīna 2500x2750 | m² | 5.52
| Celtniecības putas | 05l bal. | 2.76
4. Ārsienas
21 | Zemes atrakšana no pamatiem | m³ | 10
22 | Padziļinājumu izveidošana pie loga | m³ | 1.05
| Betons C 12/15 | m³ | 1.1025
| Kokmateriāli | m³ | 0.042
| Ūdens izturīgs finieris | m² | 0.84
| Metāla caurule ūdens novadīšanai | m | 5
| Metāla režģis | m² | 2.4
23 | Padziļinājumu pie loga atjaunošana | gab | 2
24 | Padziļinājumu hidroizolācija ar karsta bitumena mastiku uz auksta gruntējuma | m² | 14
| Mastika | kg | 61.6
25 | Cokola daļas remonts | m² | 15
| Java | kg | 150
26 | Vertikālās un horizontālās hidroizolācijas atjaunošana pamatiem | m² | 35
| Mastika | kg | 154
27 | Atrakto pamatu aizbēršana | m³ | 4
28 | Cokola virsmu apmešana ar dekoratīvo javu | m² | 33
| Dekoratīvais apmetums | kg | 122.1
| Stikla auduma siets | m² | 34.65
| Līme | kg | 488.4
| Cokola profils | m | 60
29 | Cokola krāsojums | m² | 33
| Krāsa | l | 9.9
30 | Esošā ķieģeļu mūra remonts (ķieģeļu posmu nomaiņa un pārmūrēšana, plaisu attīrīšana un aizpildīšana | m² | 30
31 | Fasādes virsmu apšūšana ar siltumizolācijas cietās
akmens vates plāksnēm pielīmējot un
| papildus stiprinot ar dībeļnaglām | m² | 304
| Siltumizolācija Paroc Linio 15 b=200mm | m² | 319.2
| LSZ-2 līmjava | kg | 1824
32 | Izolēto virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras
sietu,stiprinot un izlīdzinot virsmu
| sr līmjavu | m² | 304
| LSZ-2 līmjava | kg | 1824
| Stiklašķiedras siets ārdarbiem ar plastikāta pārkl. | m² | 334.4
33 | Fasādes virsmu apmešana ar dekoratīvo javu uz līmes | m² | 304
| Dekoratīvais apmetums | kg | 1976
| Līme | kg | 87
34 | Fasādes krāsojums | m² | 304
| Krāsa | l | 91.2
35 | Logu ailu sānmalu apdare | objekts | 1
5.Pārsegums
36 | Pārseguma siju nomaiņa | sijas | 17
| Sijas 180x180 | m³ | 4
37 | Starpgriestu dēļu klāja nomaiņa | m² | 155
| Dēļi | m³ | 5
38 | Tvaika izolācijas ieklāšana uz pārseguma | m² | 155
| Tvaika izolācijas plēve Paroc XMV 001 | m² | 170.5
39 | Bēniņu papildsiltināšanas ierīkošana ar beramo akmens vati 280mm biezumā koka karkasā | m² | 155
| Beramā akmens vate PAROC BLT 3 | paka | 78
| Kokmateriāli | m³ | 2
40 | Koka laipas ierīkošana staigāšanai 500mm | m | 27
| Kokmateriāli | m³ | 0.6
41 | Bēniņu lūkas ierīkošana | gab | 1
42 | Bēniņu kāpnes | m | 3
6.Jumts
43 | Esošo spāru un jumta krēslu remonts | m³ | 1.2
| Kokmateriāli | m³ | 1.296
| Ruberoīds | m² | 4.08
| Antiseptiķis | kg | 3
| Metāla stiprinājumi | kpl | 22.8
44 | Spāru galu pagarināšana | m | 38
| Kokmateriāli | m³ | 0.3
| Skrūves | gb | 100
45 | Antikondensāta plēves piestiprināšana | m² | 221
| Antikondensāta plēve RA6U | m² | 243.1
| Latas plēves stiprināšanai 75x25 | m³ | 0.3
46 | Šķērslatojuma ieklāšana | m² | 221
| Latas 100x45 | m³ | 4
47 | Metāla jumta seguma Ruukki ieklāšana | m² | 221
| Ruukki Monterrey RR32 | m² | 240
| Skrūves | gb | 1768
48 | Dzegas apšūšana ar apdares dēļiem veidojot papildus karkasu | m² | 32
49 | Jumta lūkas ar stacionārām kāpnēm uzstādīšana | kompl | 1
50 | Jumta koka konstrukciju apstāde ar ugunsdrošu līdzekli ar izturību R15 | kpl | 1
51 | Ūdens tekņu montāža | m | 43
| Teknes | m | 44.29
| Komplektējošie elementi | m | 43
| Stiprinājumi | gb | 86
52 | Ūdens notekcauruļu montāža | m | 57
| Notekcaurules (esošās) | m | 58.71
| Komplektējošie elementi | m | 57
| Stiprinājumi | gb | 114
53 | Ūdens notekcauruļu aizsargrežģu uzstādīšana | kpl | 7
54 | Cilvēku drošības barjeras ar sniega barjeru ierīkošana | m | 42
7.Ailas
55 | Ārējo durvju uzstādīšana | m² | 5.38
| d-1 Ārējās metāla durvis 1120x23300 | m² | 2.61
| d-2 Ārējās metāla durvis ar koda atslēgu 1060x2610 | m² | 2.77
| Celtniecības putas | 05l bal. | 2.69
56 | Iekšējo durvju uzstādīšana | m² | 45.78
| d-3 Iekšējās ugunsdrošās (EI30) durvis1100x2100 | m² | 4.62
| d-4 Iekšējās PVC durvis 800x2100 | m² | 26.88
| d-5 Iekšējās PVC durvis 1000x2100 | m² | 6.3
| d-6 Iekšējās PVC durvis 900x2100 | m² | 1.89
| d-7 Iekšējās PVC durvis ar stiklojumu 1000x2100 | m² | 2.1
| d-8 Iekšējās ugunsdrošās (EI30) durvis900x2100 | m² | 1.89
| d-8 Iekšējās ugunsdrošās (EI30) durvis 1000x2100 | m² | 2.1
| Celtniecības putas | 05l bal. | 22.89
57 | Koka stikla pakešu logu uzstādīšana | m² | 63.93
| L-1 Koka stikla pakešu logs, verams 1100x1220 | m² | 4.03
| L-2 Koka stikla pakešu logs, verams 2140x1450 | m² | 3.1
| L-3 Koka stikla pakešu logs, verams 800x800 | m² | 0.64
| L-4* Koka stikla pakešu logs, verams 1100x1600 | m² | 1.76
| L-4 Koka stikla pakešu logs, verams, ar pieplūdes resti 1100x1600 | m² | 26.4
| L-5 Koka stikla pakešu logs, verams 690x690 | m² | 1.9
| L-6 Koka stikla pakešu logs, verams, ar pieplūdes resti 1600x1600 | m² | 20.48
| L-7 Koka stikla pakešu logs, verams 1120x1600 | m² | 1.79
| L-8 Koka stikla pakešu logs, verams 1120x3420 | m² | 3.83
| Blīvējuma lentas | kpl | 35
| Celtniecības putas | 05l bal. | 31.965
58 | Logu ailu sānmalu apdare | kpl | 35
59 | Ārējo skārda palodžu uzstādīšana | m | 44
60 | Iekšējo PVC palodžu uzstādīšana | m | 44
8.Grīdas
pagrabs
61 | Grunts noblietēšana ar šķembām 150mm | m³ | 12.7
| Šķembas fr.20/45 | m³ | 13.97
62 | Smilšu pamatkārtas izveidošana 50mm | m² | 84.42
| Smilts | m³ | 4.6431
63 | Siltumizolācijas plātņu ieklāšana 100mm | m² | 84.42
| Putupolisterols EPS 150,b=100mm | m² | 88.641
64 | Grīdas hidroizolācijas ieklāšana 2k. | m² | 84.42
| Plēve 120Mk | m² | 185.724
65 | Betona izlīdzinošās kārtas 80mm izveidošana | m² | 84.42
| Betons C 16/20 | m³ | 7.0913
66 | Stiegrojuma sieta uzstādīšana | m² | 84.42
| Stiegrojuma siets B500 | m² | 88.641
1.stāvs
67 | Minerālgrunts noblietēšana pa kārtām | m² | 50.4
| Minerālgrunts | m³ | 10
68 | Grunts noblietēšana ar šķembām 150mm | m³ | 7.56
| Šķembas fr.0/45 | m³ | 8.316
69 | Smilšu pamatkārtas izveidošana 50mm | m² | 50.4
| Smilts | m³ | 2.772
70 | Siltumizolācijas plātņu ieklāšana 100mm | m² | 50.4
| Putupolisterols EPS 150,b=100mm | m² | 52.92
71 | Grīdas hidroizolācijas ieklāšana 2k. | m² | 56.4
| Plēve 120Mk | m² | 124.08
72 | Betona izlīdzinošās kārtas 50mm izveidošana | m² | 38.95
| Betons C 16/20 | m³ | 2.0449
73 | Stiegrojuma sieta uzstādīšana | m² | 38.95
| Stiegrojuma siets B500 | m² | 40.8975
74 | Grīdas koka siju ierīkošana uz pārseguma | m² | 76.7
| Grīdas sijas antiseptētas 100x150(h) | m³ | 1.6
| Ruberoīds 2 kārtas | m² | 35
| Metāla stiprinājumi | kg | 30.4
75 | Siltumizolācijas plātņu ieklāšana 100mm | m² | 78
| Siltumizolācija Paroc GRS 20 | m² | 81.9
76 | Grīdas tvaika izolācijas ieklāšana | m² | 78
| Šķērslatojums ar soli 400mm | m² | 76.7
| Latas 60x50(h) | m³ | 0.9
77 | Grīdu segums no koka skaidu plātnēm | m² | 78
| Durelis floor plātne 20mm | m² | 84.24
| Palīgmateriāli (naglas skrūves) | kg | 4.68
78 | Linoleja segums | m² | 108.65
| Linolejs "Tarkett Optima " | m² | 118.4285
| Linoleja līme | kg | 27.1625
79 | Grīdu segums no neslīdošas keramikas flīzēm | m² | 20
| Keramikas flīzes | m² | 21.6
| Līme | kg | 70
| Šuvju aizpildītājs | kg | 12
80 | Esošo kāpņu laukumu slīpēšana | m² | 28.4
81 | Grīdas epoksīda pāklājums | m² | 30.3
| Epoksīda krāsa | kg | 13.635
| Grunts | kg | 13.635
82 | Grīdlīstes | m | 130
| Grīdlīstes | m | 143
| Skrūves | 100gb | 2.6
2.stāvs
83 | Grīdas koka siju remonts | m² | 68
| Grīdas sijas antiseptētas 200x200(h) | m³ | 4
| Ruberoīds 2 kārtas | m² | 35
84 | Dēļu klāja ierīkošana | m² | 135.2
| Dēļi 25mm | m³ | 3.7
85 | Siltumizolācijas plātņu ieklāšana 100mm | m² | 135.2
| Siltumizolācija Paroc GRS 20 | m² | 141.96
86 | Grīdas tvaika izolācijas ieklāšana | m² | 135.2
87 | Šķērslatojums ar soli 400mm | m² | 135.2
| Latas 60x50(h) | m³ | 1.6
88 | Grīdu segums no koka skaidu plātnēm | m² | 135.2
| Durelis floor plātne 20mm | m² | 146.016
| Palīgmateriāli (naglas skrūves) | kg | 8.112
89 | Linoleja segums | m² | 112
| Linolejs "Tarkett Optima " | m² | 122.08
| Linoleja līme | kg | 28
90 | Grīdu segums no neslīdošas keramikas flīzēm | m² | 23.3
| Keramikas flīzes | m² | 25.164
| Līme | kg | 81.55
| Šuvju aizpildītājs | kg | 13.98
91 | Grīdlīstes | m | 140
| Grīdlīstes | m | 154
| Skrūves | 100gb | 2.8
9.Apdares darbi
92 | Sienu apmetums un apmetuma remonts | m² | 85
| Apmetuma java | kg | 850
93 | Vecās krāsas noņemšana sienām | m² | 549
94 | Sienu krāsojums ar emulsijas krāsām | m² | 1143
| Krāsa un grunts | kg | 457.2
| Špaktele | kg | 914.4
95 | Vecās krāsas noņemšana griestiem | m² | 109
96 | Griestu krāsojums ar ūdens emulsiju | m² | 109
| Krāsa un grunts | kg | 49.05
| Špaktele | kg | 92.65
97 | Piekārto griestu montāža no skārda profiliem
| un apdares plātnēm | m² | 264
| Karkass | m² | 264
| Apdares plātnes | m² | 290.4
| Skrūves | kg | 42.24
98 | Sienu flīzēšana | m² | 223
| Keramikas plātnes | m² | 240.84
| Līme | kg | 847.4
| Šuvju mastika | kg | 89.2
10.Lieveņi, kāpnes
99 | Esošo lieveņu un kāpņu remonts | m³ | 3
| Betons C20/25 b=100mm | m³ | 3.15
| Zāģmateriāli | m³ | 0.33
| Ūdensizturīgs finieris | m² | 6
11. Ēkas aizsargapmale
100 | Blietēta šķembu b= 150mm pamatojums izbūve | m³ | 6.6
| Šķembas fr.20-40 | m³ | 7.26
101 | Blietēta smilts pamatojuma izbūve b=50mm | m³ | 2.2
| Smilts | m³ | 2.42
102 | Betona bruģakmeņu seguma apmales ierīkošana
| h 60mm | m² | 44
| Bruģakmens | m² | 45.32
| Sausais betona maisījums ar cementu attiecībā 1:8 | m³ | 1.32
12. Pāreji darbi
103 | Polikarbonāta stikla uzjumteņa uzstādīšana | m2 | 3.6
104 | Fasādes apgaismojums | gab | 1
105 | Karoga turētājs | gab | 1
106 | Metāla plāksne ar institūcijas nosaukumu | gab | 1
107 | Inventārsastatņu montāža , demontāža | m2 | 300
KOPĀ:
Piezīmes
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi,
kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt
ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi
Sastādīja

## DA1-2
DARBA APJOMS
Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu
| Apkure |  |  |  | 1.-2
Nr. |  | Mēvienība | Daudzums | Vienības
p.k. | Darba nosaukums |  |  | izmaksa | KOPĀ
|  |  |  | EUR | EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 | 6
1 | Radiatori Purmo-Rettig ar iemontētu atgaisotāju, ar sānu pieslēgumu, iemontētu izlaides korķi un stiprinājumu kronšteiniem pie sienas C33-50-09 | gab | 1
2 | Tas pats C33-30-12 | gab | 2
3 | Tas pats C33-30-10 | gab | 1
4 | Tas pats C22-50-09 | gab | 2
5 | Tas pats C22-90-08 | gab | 3
6 | Tas pats C22-50-07 | gab | 2
7 | Tas pats C22-90-05 | gab | 1
8 | Tas pats C11-50-14 | gab | 2
9 | Tas pats C11-50-12 | gab | 2
10 | Tas pats C11-50-10 | gab | 2
11 | Tas pats C11-50-09 | gab | 8
12 | Tas pats C11-50-08 | gab | 1
13 | Tas pats C11-50-05 | gab | 1
14 | Tas pats C11-50-04 | gab | 3
15 | Termostata ventiļa Dn15 ar regulēšanas galvu uzstādīšana (izņemot vējtverī un kāpņu telpā) | gb | 29
16 | Radiatoru atgaitas pievienošanas krāns | gb | 31
17 | Balansēšanas ventiļa Dn25 uzstādīšana | gb | 2
18 | Noslēgarmatūras uzstādīšana ar D līdz 50 | gab | 10
19 | Lodveida krāns Dn 25, | gab | 4
20 | Lodveida krāns Dn 20, ar izlaides uzgali, | gab | 6
21 | Automātiskā atgaisotāja montāža | gab | 4
| Tērauda ūdens-gāzes cauruļu montāža | m | 338
22 | Tērauda ūdens-gāzes caurules Dn32 | m | 10
23 | Tērauda ūdens-gāzes caurules Dn25 | m | 62
24 | Tērauda ūdens-gāzes caurules Dn20 | m | 170
25 | Tērauda ūdens-gāzes caurules Dn15 | m | 83
26 | Tērauda el.metinātās caurules D 38x2 (apvalkcaurules cauri sienām un pārsegumiem) | m | 13
27 | Cauruļvadu notīrīšana no rūsas un netīrumiem | m² | 30
28 | Cauruļvadu noklāšana ar gruntējumu URF-0110 | m² | 30
29 | Cauruļvadu noklāšana ar pretkorozijas aizsargslāni 2 kārtās | m² | 30
| Krāsa Neospirint 30 | l | 3
30 | Cauruļvadu Dn25 izolēšana ar akmens vates čaulu ar PVC pārklājumu | m | 20
31 | Cauruļvadu krāsošana ar eļlas krāsu 2x | m² | 28
32 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | m | 325
33 | Atvērumu urbšana sienās un pārsegumā | vieta | 22
34 | Apkures sistēmas noregulēšana un palaišana | sist | 2
35 | Stiprinājumi | obj. | 1
36 | Palīgmateriāli | obj. | 1
KOPĀ:
Piezīmes
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi,
kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt
ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi
| Sastādīja Marija Garjāne |  |  | 2016-06-13
Pārbaudīja Irisa Liepiņa
Sertifikāts Nr. 3-00049

## DA1-3
DARBA APJOMS
Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu
| Katlu māja |  |  |  | 1.-3
Nr. |  | Mēvienība | Daudzums | Vienības
p.k. | Darba nosaukums |  |  | izmaksa | KOPĀ
|  |  |  | EUR | EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 | 6
1 | Šķidrā kurināmā kondensācijas apkures katls "Viessmann" Vtorendens 200T, tips BR2A, Q=53kw | kpl | 1
2 | Automātikas un vadības bloks Vitotronic 200 | kpl | 1
3 | Karstā ūdens boilera "Viessmann" Vitocell 100-V,V=200l uzstādīšana | gab | 1
Sūkņa montāža ,pievienošana
| cauruļvadam un pārbaude | kpl | 4
4 | Pagraba un 1.stāva apkures loka cirk.sūknis "Grundfos" ALPHA2 25-60 130, B=0,8m3/h, H=5,5m, N=25-370w, vienfāzu | gab | 1
5 | 2.stāva apkures loka cirk.sūknis "Grundfos" MAGNA2 25-120, B=0,45m3/h, H=9,0m,N=25-370w, vienfāzu | gab | 1
6 | Karstā ūdens uzsildīšanas loka cirk.sūknis "Grundfos"ALPHA2 25-40 180,B=1,1m3/h,H=2,5m,H=25-60w, vienf. | gab | 1
7 | Karstā ūdens cirk.sūknis "Grundfos"ALPHA2 25-40 180,B=0,4m3/h,H=2,0m,H=25-60w, vienf. | gab | 1
8 | Ūdens izplešanās trauks V=80l, | gab | 1
9 | Ūdens izplešanās trauks V=18l, | gab | 1
10 | Katla barošanas grupa | kpl | 1
11 | Āra gaisa temperatūras devējs | kpl | 1
12 | Katla ūdens temperatūras devējs | kpl | 1
13 | Turpgaitas maģistrāles temperatūras devējs | kpl | 1
14 | Atgaitas maģistrāles temperatūras devējs | gab | 1
15 | Karstā ūdens tvertnes ūdens temperatūras devējs | gab | 1
16 | Turpgaitas temperatūras devējs | gab | 2
17 | Ūdens līmeņa kontroles iekārta "Reflex"Magcontrol 35 | kpl | 1
18 | Ūdens uzpildes iekārta Fillset | gab | 1
19 | Ūdens mīkstināšanas iekārta ar ražību 0,5m3/h | kpl | 1
20 | Kolektors Dn100, l=1000mm | gab | 1
21 | Katla dūmgāzu pievienošanas elements D100, komplektā ar 87* līkumu, revīziju, grozāmu uzmavu un polipropilēna cauruli l=1,5m | kpl | 1
22 | Dūmgāzu novadīšanas kanāla bāzes komplekts no polipropilēna caurules D100, l=10,5m komplektā at tīrīšanas lūku | kpl | 1
| Noslēgarmatūras uzstādīšana ar D līdz 50 | gab | 48
23 | Lodveida ventilis Dn 40, PN 16 | gab | 4
24 | Lodveida ventilis Dn 32, PN 16 | gab | 7
25 | Lodveida ventilis Dn 25, PN 16 | gab | 6
26 | Lodveida ventilis Dn 20, PN 16 | gab | 13
27 | Lodveida ventilis Dn 15, PN 16 | gab | 2
28 | Trīsvirziena vārsts "ESBE" 3G20 ar izpildmehānismu | kpl | 1
29 | Trīsvirziena vārsts "ESBE" 3G15 ar izpildmehānismu | kpl | 1
30 | Divgaitas vārsts ar izpildmehānismu | kpl | 1
31 | Vienvirziena vārsts Dn32 | gab | 2
32 | Vienvirziena vārsts Dn25 | gab | 3
33 | Vienvirziena vārsts Dn20 | gab | 2
34 | Balansēšanas ventilis Dn25 | gab | 1
35 | Balansēšanas ventilis Dn20 | gab | 1
36 | Pārplūdes ventilis Dn20 | gab | 1
37 | Pārplūdes ventilis Dn15 | gab | 1
38 | Drošības vārsts Dn25, 3bar | gab | 1
39 | Drošības vārsts Dn20, 3bar | gab | 1
| Filtru uzstādīšana | gab | 5
40 | Filtrs Dn40 | gab | 1
41 | Filtrs Dn32 | gab | 1
42 | Filtrs Dn25 | gab | 1
43 | Filtrs Dn20 | gab | 2
44 | Gaisa savācējs Dn150 | gab | 2
| Manometra vai termometra uzstādīšana | gab | 29
45 | Manometrs tehniskais 0-6bar | gab | 19
46 | Termometrs dzīvsudraba 0-120*C | gab | 10
47 | Automātiskā atgaisošanas ventiļa montāža | gab | 4
| Tērauda ūdens-gāzes cauruļu montāža | m | 51
48 | Tērauda ūdens-gāzes caurules Dn40 | m | 7
49 | Tērauda ūdens-gāzes caurules Dn32 | m | 20
50 | Tērauda ūdens-gāzes caurules Dn25 | m | 8
51 | Plastmasas daudzslāņu caurules ūdensvadam D 32x3 | m | 8
52 | Plastmasas daudzslāņu caurules ūdensvadam D 25x2,5 | m | 8
53 | Cauruļvada Dā48 izolācija ar min.vates čaulu ar polivinilhlorīda pārklājumu. Izolācijas biezums 30mm | m | 7
54 | Cauruļvada Dā42.3 izolācija ar min.vates čaulu ar polivinilhlorīda pārklājumu. Izolācijas biezums 30mm | m | 20
55 | Cauruļvada Dā33.5 izolācija ar min.vates čaulu ar polivinilhlorīda pārklājumu. Izolācijas biezums 30mm | m | 8
56 | Cauruļvada Dā32 izolācija ar min.vates čaulu ar polivinilhlorīda pārklājumu. Izolācijas biezums 30mm | m | 8
57 | Cauruļvada Dā25 izolācija ar min.vates čaulu ar polivinilhlorīda pārklājumu. Izolācijas biezums 30mm | m | 8
58 | Katla palaišana | obj. | 1
59 | Stiprinājumi | obj. | 1
60 | Palīgmateriāli | obj. | 1
KOPĀ:
Piezīmes
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi,
kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt
ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi
Sastādīja Marija Garjāne

## DA1-4
DARBA APJOMS
Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu
| Šķidrā kurināmā saimniecība |  |  |  | 1.-4
Nr. |  | Mēvienība | Daudzums | Vienības
p.k. | Darba nosaukums |  |  | izmaksa | KOPĀ
|  |  |  | EUR | EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 | 6
1 | Dubultsienu degvielas tvertnes 3x1000 l=3000 l kompl. ar pamat un papild pieslēgumiem | kpl | 1
2 | Tvertņu uzpildes vads ar uzgali, skapītī, Dn50 | kpl | 1
3 | Tvertņu vēdināšanas caurule ar elpošanas vārstu, Dn 50, l=10,0m | kpl | 1
4 | Degvielas padeves kapara vads D8x1 ar pievienojumu | m | 16
5 | Spiediena uzturēšanas mezgls | kpl | 1
6 | Lodveida krāns Dn15 | gab | 1
7 | Sistēmas palaišana | objekts | 1
8 | Stiprinājumi | objekts | 1
9 | Palīgmateriāli | objekts | 1
KOPĀ:
Piezīmes
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi,
kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt
ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi
Sastādīja

## DA1-5
DARBA APJOMS
Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu
| Ventilācija |  |  |  | 1.-5
Nr. |  | Mēvienība | Daudzums | Vienības
p.k. | Darba nosaukums |  |  | izmaksa | KOPĀ
|  |  |  | EUR | EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 | 6
1 | Kanāla ventilatora TD-160/100 ar ātruma regulētāju uzstādīšana, L=60m3/h,N=35w, P=35Pa | kpl | 1
2 | Griestu ventilatora Decor 200CH, uzstādīšana
| L=30-50m3/h N=20w, P=25 Pa | kpl | 11
3 | Tvaika nosūcēja Elegance 60 uzstādīšana ar diviem motoriem, apgaismojumu un filtriem, L=60m3/h,N=300w | kpl | 8
4 | Ugunsdrošības vārsta UVA60-160-60 ar
| kūstošu elementu uzstādīšana | gab | 10
5 | Ugunsdrošības vārsta UVA60-125-60 ar
| kūstošu elementu uzstādīšana | gab | 10
| Žalūziju uzstādīšana | gab | 35
6 | Ventilācijas nosūces restīte VR250x250 | gab | 2
7 | Gaisa nosūces difuzors EFF 125 | gab | 1
8 | Gaisa pieplūdes ietaise loga rāmī EHA 22 | gab | 21
9 | Gaisa pārplūdes restes D11 (300x157) durvīs | gab | 10
10 | Pretlietus restīte H2(200x300) (katlu mājā) | gab | 1
| Siltināta gaisa vārsta UTT 200x300 uzstādīšana (katlu mājā) | gab | 1
11 | Gaisa vads no cinkotā skārda D 160 ar | m | 52
fasondaļām un sieniņas biez. ne mazāk par 1,2mm
12 | Gaisa vads no cinkotā skārda D 125 ar | m | 40
fasondaļām un sieniņas biez. ne mazāk par 0,5mm
13 | Gaisa vads no cinkotā skārda D 100 ar | m | 1.5
fasondaļām un sieniņas biez. ne mazāk par 0,5mm
14 | Gaisa vadu D160 izolēšana ar min. vates
| čaulu ar PVC pārklājumu. Izol.biez=60mm | m | 32
15 | Gaisa vadu D125 izolēšana ar min. vates
| čaulu ar PVC pārklājumu. Izol.biez=50mm | m | 29
16 | Blīvējuma mezgls cauri jumtam gaisa vadam D 160 | gab | 7
17 | Blīvējuma mezgls cauri jumtam gaisa vadam D 125 | gab | 7
18 | Rūpnieciski izolēts ventilācijas izvads D160 ar jumtiņu virs jumta H=700mm | gab | 7
19 | Rūpnieciski izolēts ventilācijas izvads D125 ar jumtiņu virs jumta H=700mm | gab | 7
20 | Atvērumu urbšana pārsegumā | vieta | 20
21 | Esošo ventilācijas kanālu tīrīšana un tīrīšanas lūku izbūvēšana pagrabā | kanāli | 8
22 | Stiprinājumi | obj. | 1
23 | Palīgmateriāli | obj. | 1
KOPĀ:
Piezīmes
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi,
kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt
ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi
Sastādīja

## DA1-6
DARBA APJOMS
Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu
| Ūdensvada tīkli |  |  |  | 1.-6
Nr. |  | Mēvienība | Daudzums | Vienības
p.k. | Darba nosaukums |  |  | izmaksa | KOPĀ
|  |  |  | EUR | EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 | 6
Aukstais ūdensvads
Ū1-iekšējie tīkli
| Noslēgarmatūras uzstādīšana ar D līdz 50mm | gab | 55
1 | Lodveida noslēgventilis PN16, DN40 | gab | 1
2 | Lodveida noslēgventilis PN16, DN32 | gab | 1
3 | Lodveida noslēgventilis PN16, DN25 | gab | 4
4 | Lodveida noslēgventilis PN16, DN20 | gab | 6
5 | Lodveida noslēgventilis PN16, DN15 | gab | 40
6 | Tukšošanas krāns Dn15 | gab | 3
7 | Laistīšanas krāna (iekšējais) uzstādīšana ar 20 m garu šļūteni Dn20 | gab | 1
8 | Laistīšanas krāna (iekšējais) uzstādīšana ar 10 m garu šļūteni Dn15 | gab | 1
9 | Ūdens mērītāja Dn20 uzstādīšana | gab | 1
10 | Sietiņfiltra Dn20 uzstādīšana | gab | 1
11 | Manometra 0-6bar uzstādīšana | gab | 1
12 | Adaptera De63xDN50mm uzstādīšana | gab | 1
| Daudzslāņu cauruļu montāža | m | 152
13 | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu taisnos gabalos PE-RT/AL/PR-RT De50x4,5 ar veidgabaliem | m | 12
14 | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu taisnos gabalos PE-RT/AL/PR-RT De40x4,0 ar veidgabaliem | m | 15
15 | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu taisnos gabalos PE-RT/AL/PR-RT De32x3,0 ar veidgabaliem | m | 20
16 | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu taisnos gabalos PE-RT/AL/PR-RT De25x2,5 ar veidgabaliem | m | 25
17 | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu taisnos gabalos PE-RT/AL/PR-RT De20x2,25 ar veidgabaliem | m | 20
18 | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu taisnos gabalos PE-RT/AL/PR-RT De16x2,0 ar veidgabaliem | m | 60
19 | Cauruļu pretsvīšanas izolācija b=9mm D50 | m | 12
20 | Cauruļu pretsvīšanas izolācija b=9mm D40 | m | 15
21 | Cauruļu pretsvīšanas izolācija b=9mm D32 | m | 20
22 | Cauruļu pretsvīšanas izolācija b=9mm D25 | m | 25
23 | Cauruļu pretsvīšanas izolācija b=9mm D20 | m | 20
24 | Cauruļu pretsvīšanas izolācija b=9mm D16 | m | 60
25 | Ievada hermetizācija De63mm | gab | 1
26 | Sistēmas hlorēšana | m | 152
27 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | m | 152
28 | Caurumu kalšana sienās un pārsegumos | gav | 12
29 | Tērauda čaula Dn40mm, L=0,8m | gab | 2
30 | Tērauda čaula Dn40mm, L=0,3m | gab | 12
31 | Tērauda čaula Dn100mm, L=0,8m | gab | 1
32 | Stiprinājumi | obj | 1
33 | Palīgmateriāli | obj | 1
Karstais ūdensvads
| Noslēgarmatūras uzstādīšana ar D līdz 50mm | gab | 56
1 | Lodveida noslēgventilis PN16, DN25 | gab | 1
2 | Lodveida noslēgventilis PN16, DN20 | gab | 5
3 | Lodveida noslēgventilis PN16, DN15 | gab | 35
4 | Termo statiskais vārsts MTCV Dn15 | gab | 5
5 | Tukšošanas krāns Dn15 | gab | 2
6 | Krāns gaisa izlaišanai no sistēmas Dn15 | gab | 7
7 | Jaucējkrāns dušai | gab | 1
8 | Dvieļu žāvētāja hromēts Dn32, L=700mm uzstādīšana | kompl | 9
| Daudzslāņu cauruļu montāža | m | 203
9 | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu taisnos gabalos PE-RT/AL/PR-RT De32x3,0 ar veidgabaliem | m | 25
10 | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu taisnos gabalos PE-RT/AL/PR-RT De25x2,5 ar veidgabaliem | m | 40
11 | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu taisnos gabalos PE-RT/AL/PR-RT De20x2,25 ar veidgabaliem | m | 40
12 | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu taisnos gabalos PE-RT/AL/PR-RT De16x2,0 ar veidgabaliem | m | 98
13 | Cauruļu izolācija b=20mm ar akmens vates čaulām d32 | m | 25
14 | Cauruļu izolācija b=20mm ar akmens vates čaulām d25 | m | 40
15 | Cauruļu izolācija b=20mm ar akmens vates čaulām d20 | m | 40
16 | Cauruļu izolācija b=20mm ar akmens vates čaulām d16 | m | 45
17 | Cauruļu izolācija b=9mm ar akmens vates čaulām d16 | m | 53
18 | Stiprinājumi | obj | 1
19 | Palīgmateriāli | obj | 1
20 | Sistēmas hlorēšana | m | 203
21 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | m | 203
22 | Caurumu kalšana sienās un pārsegumos | gav | 14
23 | Tērauda čaula Dn40mm, L=0,8m | gab | 2
24 | Tērauda čaula Dn40mm, L=0,3m | gab | 14
25 | Laistīšanas krāna (iekšējais) uzstādīšana ar 10 m garu šļūteni Dn15 | gab | 1
KOPĀ:
Piezīmes
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi,
kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt
ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi
Sastādīja

## DA1-7
DARBA APJOMS
Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu
| Sadzīves kanalizācija |  |  |  | 1.-7
Nr. |  | Mēvienība | Daudzums | Vienības
p.k. | Darba nosaukums |  |  | izmaksa | KOPĀ
|  |  |  | EUR | EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 | 6
1 | Keramikas klozetpoda uzstādīšana komplektā ar zemo skalošanas kasti | kpl | 8
2 | Dušas vāceles uzstādīšana 900x900 komplektā ar dušas kabīni, sifonu, izlaidi un jaucējkrānu | kpl | 7
3 | Keramikas mazgāšanas galda uzstādīšana ar plastmasas pudeļveida sifonu un izlaidi , kronšteiniem un uz galda stiprināmu sajaucēkkrānu | kpl | 8
4 | Tērauda trauku mazgāšanas galda uzstādīšana ar plastmasas pudeļveida sifonu, izlaidi un uz galda stiprināmu sajaucējkrānu | kpl | 8
5 | Keramikas sēdpoda uzstādīšana komplektā ar skalošanas kasti un izlaidi ar speciāliem aprīkojumiem cilvēkiem ar kustības traucējumiem | kpl | 1
6 | Keramikas mazgāšanas galda uzstādīšana ar plastmasas pudeļveida sifonu un izlaidi D 32mm, kronšteiniem un uz galda stiprināmu sajaucējkrānu ar speciāliem aprīkojumiem cilvēkiem ar kustības traucējumiem | kpl | 1
7 | Grīdas trapa uzstādīšana ar vertikālo izlaidi D50/150 | kpl | 1
8 | Grīdas trapa uzstādīšana ar horizontālo izlaidi D110/150 | kpl | 1
9 | Tērauda mazgāšanas galda uzstādīšana ar plastmasas pudeļveida sifonu, kronšteiniem un uz galda stiprināmu sajaucējkrānu | kpl | 1
10 | Dušas kabīnes uzstādīšana ar speciāliem aprīkojumiem cilvēkiem ar kustības traucējumiem | kpl | 1
11 | Plastmasas cauruļu ar veigabaliem ar D līdz 100
| iebūve ēkā | m | 167
12 | Plastmasas kanalizācijas caurules ar
| uzmavām ,SN4,BD un veidgab., D110x3,2 | m | 120
13 | Plastmasas kanalizācijas caurules ar
| uzmavām ,SN4,BD un veidgab., D50x1,8 | m | 40
14 | PP kanalizācijas caurules ar
| uzmavām ,SN8 (izlaide), D110x3,5 | m | 4
15 | PE ūdensvada spiediena caurules De32mm, PN10 | m | 3
16 | Revīzijas ar vāciņu D110 uzstādīšana | gab | 6
17 | Revīzijas ar vāciņu D50 uzstādīšana | gab | 4
18 | Wc pievienojums, īsais | gab | 9
19 | PVC pārejas manžete, SN8 50x32 | gab | 8
20 | Rūpnieciski izgatavota kanalizācijas ventilācijas izvada ierīkošana virs jumta ar jumtiņu un blīvslēgu jumtam | kpl | 4
21 | Caurumu kalšana sienās un pārsegumos | gab | 14
22 | Kanālu kalšana grīdā, H līdz 0,40m kanalizācijas cauruļu ierīkošanai | m | 10
23 | Iekārta SOLOLIFT 2 D-2, p=0,28kW, SK1- d32mm | kompl | 1
24 | Tīrīšanas vietas noslēgvāciņš DN110 | gb | 8
25 | Tīrīšanas vietas noslēgvāciņš DN50 | gb | 2
26 | Kanalizācijas izvada hermetizācija D110 | gb | 1
27 | Tērauda čaula Dn200mm, L=0,8m | gab | 4
28 | Tērauda čaula Dn150mm, L=1,0m | gab | 14
29 | Rīģipša kārbas ierīkošana pa metāla karkasu visā stāva augstumā | m2 | 45
Demontāža:
30 | kanalizācijas caurules D300 | m | 10
31 | Palīgmateriāli | obj | 1
32 | Stiprinājumi | obj | 1
33 | Sistēmas izmēģināšana pārbaude, skalošana | m | 164
KOPĀ:
Piezīmes
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi,
kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt
ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi
Sastādīja

## DA1-8
DARBA APJOMS
Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu
| Iekšējo elektrotīklu ierīkošana |  |  |  | 1.-8
Nr. |  | Mēvienība | Daudzums | Vienības
p.k. | Darba nosaukums |  |  | izmaksa | KOPĀ
|  |  |  | EUR | EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 | 6
1 | Autom.skapji 50mod.,z/a ,metala,ar atslēgu | gab | 2
2 | Autom.skapji 20mod., v/a metala, | gab | 1
3 | Trīspolīgi slēdž. 63A | gab | 1
4 | Trīspolīgi slēdž. 40A | gab | 1
5 | Trīspolīgi slēdž. 25A | gab | 1
6 | Komb.nopl. strāvas autom. slēdzis 2P 25A/30mA AC-tips | gab | 9
7 | Automātiskais slēdzis 3P C40A | gab | 1
8 | Automātiskais slēdzis 3P C25A | gab | 1
9 | Automātiskais slēdzis 1P C16A | gab | 12
10 | Automātiskais slēdzis 1P B10A | gab | 11
11 | Automātiskais slēdzis 1P C6A | gab | 3
12 | Kontaktori Usp. 230V, 1kW | gab | 2
13 | Transformators 1f 230/1x24V 500VA | gab | 2
14 | LED.gaism.(iebuv.led panelis 600x600, 31w, 840, 3300lum.)IP20 | gab | 12
15 | LED.gaism. (plafons 26w, 840, 2500lum.)IP40 ar avārijas mod. | gab | 2
16 | LED gaism. downlight 5w, 840, 400Lx, IP20 | gab | 64
17 | LED gaism. 5w, 840, 400Lx, IP20 pie sienas | gab | 9
18 | LED gaism. 10w, 840, 800Lum, IP65 pie sienas | gab | 2
19 | LED inform. gaismeklis 1x3w, IP44 | gab | 2
20 | Avārijas led gaism.ar ieb.akum.1x3w (AWEX Lovato vai ekv.) | gab | 4
21 | Vienpolīgi slēdži v/a 250V; 6A. IP44 | gab | 3
22 | Vienpolīgi slēdži v/a 250V; 6A. IP20 | gab | 23
23 | Grupu slēdži v/a 250V; 6A IP20 | gab | 19
24 | Divpol.kont. roz. ar zemēj. spaili 16A, 250V v/a IP44 | gab | 38
25 | Divpol.kont. roz. ar zemēj. spaili 16A, 250V v/a IP20 | gab | 46
26 | Kabelis CYKY-5x16mm2 | m. | 16
27 | Kabelis NYM-J-5x10mm2 | m. | 5
28 | Kabelis NYM-J-5x4mm2 | m. | 5
29 | Kabelis NYM-J-3x2,5mm2 | m. | 350
30 | Kabelis NYM-J-3x1,5mm2 | m. | 300
31 | Kabelis NYM-J-2x1mm2 | m. | 150
32 | Gofreta aizsargcaurule D=50mm | m. | 10
33 | Montāžas caurule D=25mm | m. | 20
34 | Montāžas caurule D=16mm | m. | 20
35 | Montāžas kārbas v/a | gab | 50
36 | Autotransports | st | 2
37 | Palīgmateriāli | kompl | 1
KOPĀ:
Piezīmes
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi,
kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt
ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi
Sastādīja

## DA1-9
DARBA APJOMS
Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu
| Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas ierīkošana |  |  |  | 1.-9
Nr. |  | Mēvienība | Daudzums | Vienības
p.k. | Darba nosaukums |  |  | izmaksa | KOPĀ
|  |  |  | EUR | EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 | 6
1 | Ugunsdz.panelis 4 zonu | gab | 1
2 | Paplašinātājs 8 zonu | gab | 1
3 | Akumulātors 7Ah, 12v | gab | 2
4 | Dūmu detektors EN 54 24v 2vad. | gab | 16
5 | Dūmu detektors EN 54 24v 2vad.ar LED pieslēgumu | gab | 16
6 | Manuālie signāldevēji | gab | 2
7 | Skaņas -gaismas sign EN 54 | gab | 1
8 | Skaņas signalizātors, iekštipa EN 54 | gab | 4
9 | Kabeļis 3x1.5 180/E30 | M. | 5
10 | Kabeļis E30 2x1mm | M. | 50
11 | Vads OMYp 4x0,5mm | M. | 250
12 | Kabeļkanāli 8x10mm | M. | 50
13 | Savienojuma kārbas | gab | 9
14 | Nozarkārbas ar gala ietaisi | gab | 9
15 | Montāžas caurule D=25mm | M. | 10
16 | Aizsargcaurule D=40mm | M. | 10
17 | Vienfāzu autom, 6A ar apvalku | gab | 1
18 | Elektrometriskie mērījumi | obj | 1
19 | Sistēmas regulēšana | obj | 1
20 | Autotransports | st | 2
21 | Palīgmateriāli | kompl | 1
KOPĀ:
Piezīmes
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi,
kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt
ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi
Sastādīja

## DA1-10
DARBA APJOMS
Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu
| Zibens aizsardzības ierīkošana |  |  |  | 1.-10
Nr. |  | Mēvienība | Daudzums | Vienības
p.k. | Darba nosaukums |  |  | izmaksa | KOPĀ
|  |  |  | EUR | EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 | 6
1 | Tērauda cinkots apaļdzelzs Ø8mm | M. | 100
2 | Tērauda cinkots apaļdzelzs Ø10mm | M. | 6
3 | Multiklemme Ø8/Ø8 | gab. | 15
4 | Pārejas klemme Ø8/Ø10mm | gab. | 2
5 | Stiprinājuma elementi pie jumta | gab. | 160
6 | Nolaiduma sienas stiprinājums Rd8 | gab. | 10
7 | Nolaiduma stiprinājums-žņaugs | gab. | 10
8 | Zibensuztvērējs L=1m ; Ø 16mm | gab. | 9
9 | Zibensuztvērējs stiprinājums | komp. | 9
10 | Plakandzelzs 40x3,5 | M. | 10
11 | Vertikālais elektrods Ø16; L=2,5m | gab. | 4
12 | Elektroda uzgalis Ø16; | gab. | 8
13 | Savienojuma klemme Ø16/FL40 | gab. | 4
14 | Savienojuma klemme Ø10/FL40 | gab | 2
15 | Pretkorozijas lente | gab | 1
16 | Zāliena atjaunošana | m2 | 10
17 | Autotransports | st | 2
18 | Urbis-pacēlājs | st | 8
19 | Palīgmateriāli | kompl | 1
KOPĀ:
Piezīmes
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi,
kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt
ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi
Sastādīja

## DA2
DARBA APJOMS
Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu
| Ūdensvada ārējie tīkli |  |  |  | 1900-01-01
Nr. |  | Mēvienība | Daudzums | Vienības
p.k. | Darba nosaukums |  |  | izmaksa | KOPĀ
|  |  |  | EUR | EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 | 6
Ārējie tīkli- Ū1
Ūdensvada izbūve no PE caurulēm PN10 sausā būvgrāvī- ieskaitot izlīdzinošo smilts kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un apbēršanu un pārbaudi zem spiediena un dezinfekciju
1 | PE ūdensvada spiedvada caurules iebūve PN10, H no 1,54-1,80m, De63mm | m | 12
2 | Sedlu uzmavas montāža 100x63mm | gab | 1
3 | Noslēgventiļa DN 50mm montāža | gab | 1
4 | Savienojums dzelzbetona akā ar plastmasas caurulēm De63mm | gab | 1
5 | Līkums PE caurulēm De 63 90* elektrometināmais | gab | 1
6 | Līkums PE caurulēm De 63 45* elektrometināmais | gab | 1
7 | Betona atbalsts marka C16/20 | m3 | 0.3
8 | Pieslēgums pie esošiem tīkliem D100mm, esošā akā | gab | 1
9 | Smilts pabērums | m3 | 3
10 | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 12
Šķērsojums:
11 | ar sakaru kabeli | gab | 1
12 | ar kanalizāciju D160mmmm | gab | 1
13 | Asfalta laušana un atjaunošana b70mm (ieskaitot | m2 | 4
apakškārtas smilts- 250mm, šķembas- 180mm)
KOPĀ:
Piezīmes
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi,
kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt
ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi
Sastādīja

## DA3
DARBA APJOMS
Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu
| Sadzīves kanalizācija- ārējie tīkli |  |  |  | 1900-01-02
Nr. |  | Mēvienība | Daudzums | Vienības
p.k. | Darba nosaukums |  |  | izmaksa | KOPĀ
|  |  |  | EUR | EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 | 6
Ārējie tīkli
Sadzīves kanalizācija K1
Kanalizācijas izbūve no plastmasas caurulēm SN8 sausā būvgrāvī- ieskaitot izlīdzinošo smilts kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un apbēršanu un pārbaudi
1 | PP plastmasas kanalizācijas caurules SN8, D200mm, H līdz 1,50m (izlaide K1-1) | m | 4
2 | PP plastmasas kanalizācijas caurules SN8, D160mm, H līdz 1,50m | m | 6
3 | Saliekamās dzelzbetona elementu grodu akas D1000 mm montāža ar akas pamatni, grodiem, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ar ķeta akas vāku 40t uzstādīšanai zālājā, H līdz 2,10m, ar hidroizolāciju. | kompl | 1
4 | Savienojums dzelzbetona akā ar plastmasas cauruli DN160 | gb | 1
5 | Savienojums dzelzbetona akā ar plastmasas cauruli DN110 | gb | 1
6 | Pieslēgums pie esošiem tīkliem D200mm, esošā akā | gb | 1
7 | Betons C16/20 aku apbetonējumam un tekņu betonēšanai | m3 | 1
8 | Smilts pabērums | m3 | 3
9 | Cauruļvadu un aku hidrauliskā pārbaude | m | 10
Šķērsojumi ar esošiem tīkliem:
10 | ar telefona kanalizāciju | gab | 1
11 | ar ūdensvadu D 100mm | gab | 1
Šķērsojumi ar projektētiem tīkliem:
12 | ar ūdensvadu De63 | gab | 1
13 | Asfalta laušana un atjaunošana b70mm (ieskaitot | m2 | 6
apakškārtas smilts- 250mm, šķembas- 180mm)
14 | Infiltrācijas saliekamā dzelzbetona elementu grodu akas D1500 montāža bez dibena, ar grodu pārseguma vāku, ķeta restu akas vāku 40t, aizpildītu ar filtrējošo materiālu un perforēto nosēddaļu, H=2,0m, uzstādīšanai, bruģakmens segumā | kompl | 1
15 | smilts | m3 | 0.6
16 | filtrējošais materiāls grants (oļu diametrs 20-30mm) | m3 | 1.5
KOPĀ:
Piezīmes
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi,
kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt
ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi
Sastādīja

## DA4
DARBA APJOMS
Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu
| Teritorijas labiekārtošana |  |  |  | 4.
Nr. |  | Mēvienība | Daudzums | Vienības
p.k. | Darba nosaukums |  |  | izmaksa | KOPĀ
|  |  |  | EUR | EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 | 6
1 | Veco žoga posmu demontāža | gab | 1
2 | Koku zāģēšana ar celmu raušanu, iekraušanu | gab | 5
transportā un aizvesšanu uz izgāztuvi
3 | Grunts rakšana līdz projekta atzīmēm
| ceļiem un laukumiem | m³ | 45
4 | Grunts aizvešana ar iekraušanu transportā | m³ | 45
5 | Betona ceļu apmaļu ierīkošana uz betona
| pamatnes | m | 75
| Betons B12/15 | m³ | 3
| Ceļu apmales BR100.30.5 | m | 50
| Ietvju apmales BR100.20.8 | m | 25
6 | Smilšu h 200mm drenējošās kārtas izveidošana
| zem bruģakmens seguma | m² | 101.1
| Smilts | m³ | 25
7 | Šķembu h 150mm pamatnes izveidošana
| zem bruģakmens seguma | m² | 101.1
| Sīkšķembas fr 0-45 | m³ | 19.1079
9 | Betona bruģakmeņu seguma celiņu ierīkošana
| h 60mm | m² | 101.1
| Bruģakmens | m² | 104.133
| Sausais betona maisījums ar cementu attiecībā 1:8 | m³ | 3
9 | Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm
| biezu melnzemes kārtas iestrādi | 100m² | 0.531
| Melnzeme | m³ | 7.965
10 | Zālāju sēšana | m² | 53.1
| Zālāju sēklas | kg | 1.062
11 | Retināts koka dēlīšu žogs h=1,5m ar vārtiem | m | 46
| Vārti | kpl | 1
12 | Dekoratīvo krūmu stādīšana zemi ielabojot ar kompostu vai trūdvielām bagātu melnzemi 0,60m dziļumā un noklājot ar priežu mizu mulču | gab | 7
13 | Soliņu uzstādīšana | gb | 2
14 | Atkritumu urnas | gb | 2
KOPĀ:
Piezīmes
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi,
kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt
ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi
Sastādīja