[image: image1.png]



JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV – 5201

tālrunis 65236777, Fakss 65207304, e-pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

12.03.2014. Nr.1.2.13/056
Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu

ar identifikācijas Nr. JPP 2014/09/ERAF

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi Jūsu jautājumus par publiskā iepirkuma “Objekta “Neretas-Vienības ielu krustojuma rekonstrukcija Jēkabpilī” būvdarbi” nolikumu, identifikācijas Nr. JPP 2014/09/ERAF, izskatījusi tos un sniedz atbildi:

Darba daudzumu saraksta izmaksu pozīcijā dots: 1.4.2.3. Karstā asfaltbetona dilumkārta AC11 surf(AADTj, pievestā – 3500<) PMB, h-4cm

1.Jautājums: Vai iespējams aizvietot AC11 surf ar SMA11, jo CS 2012 6.2.punktā teikts – AADTj.pievestā >1500, tad dilumkārtā jāparedz šķembu mastikas asfalts SMA?
Atbilde:  Atļaujam aizvietot AC11 surf ar SMA11.

2.Jautājums: Kā saprast AADTj, pievestā – 3500,, respektīvi, mazāka par 3500?
Atbilde:  AADTj.pievestā – 3500> (respektīvi lielāka par 3500).

3.Jautājums: Vai ir obligāta prasība par PMB dilumkārtā, jo CS 2012 nenosaka obligātu PMB pielietošanu, CS 2012 nosaka prasības izturībai pret paliekošo deformāciju (LVS EN 13108-20, D.6 mazā izmēra iekārta)?

Atbilde: Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt asfaltbetona dilumkārtu ar PMB pielietošanu. Nosacījums netiek mainīts.

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                    V.Savins





Stankevica 65207309
