[image: image1.png]



JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV – 5201

tālrunis 65236777, Fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

21.03.2014. Nr.1.2.13/080

Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu

ar identifikācijas Nr. JPP 2014/09/ERAF

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāju jautājumus par publiskā iepirkuma “Objekta “Neretas-Vienības ielu krustojuma rekonstrukcija Jēkabpilī” būvdarbi” nolikumu, identifikācijas Nr. JPP 2014/09/ERAF, izskatījusi tos un sniedz atbildi:

1.Jautājums: Kāda asfaltbetona marka ir jāpielieto dilumkārtas izbūvē?
Atbilde:  Atcelt atbildes uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkumu komisijas 2014.gada 12.marta vēstules Nr. 1.2.13/056 “Visiem piegādātājiem” 1. un 2.jautājumu. Nolikuma grozījumos Nr.1 “Darba daudzumu saraksts” izmaksu pozīcija 1.4.2.3. tiks izteikta jaunā redakcijā: “1.4.2.3. “Karstā asfaltbetona dilumkārta SMA11 (AADTj, pievestā>3500) PMB, h-4cm; m³; 2430”.

2.Jautājums: Darba daudzumu sarakstā ir pozīcija 1.2.8.15 - Kompensācijas izmaksa SIA “Jēkabpils autobusu parks” par satiksmes ierobežojumiem būvdarbu laikā. SIA “Jēkabpils autobusu parks” nevar sniegt kompensācijas aprēķinu, kamēr nav norādīta satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā. Projektā norādītā organizācijas shēma nav pielietojama tilta pieejā un nav salāgojama ar pašlaik notiekošajiem būvdarbiem Vienības ielā, uz tilta un Kurzemes ielā. Tāpēc lūdzam ieviest precizējumus nolikumā – saskaņot  satiksmes organizācijas shēmas ar pašlaik rekonstruējamajiem objektiem: ““Kurzemes ielas rekonstrukcija (no Ventas ielas līdz Rīgas ielai), Jēkabpilī”; “Vienības ielas rekonstrukcija (no tilta līdz Draudzības alejai), Jēkabpilī”; “Esošā tilta pār Daugavu renovācija (no Kurzemes ielas līdz Vienības ielai), Jēkabpilī” būvniecība”. Vai arī pievienot satiksmes organizācijas shēmu, kas pielietojama šī objekta būvniecības gaitā.
Atbilde:  Šī objekta būvniecības laikā (norit vienlaicīgi ar tilta pār Daugavu renovācijas būvdarbiem) satiksmes organizācijas shēmas tiek pievienotas iepirkuma dokumentācijai pasūtītāja mājaslapā internetā www.jekabpils.lv atsevišķā failā. 

      3.Jautājums: Par atklātā konkursa nolikuma 2.pielikuma 2.1.2.punktu: Pretendenta vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficientam = (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa parādi) tabulā norādītajā datumā jābūt ne mazākam par 1,00 (viens komats nulle nulle) Pretendents pierāda savu atbilstību, iesniedzot bilanci, kurā vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients ir atbilstošs šajā punktā noteiktajam. Pretendents drīkst pierādīt savu atbilstību iesniedzot jaunāku zvērināta revidenta apstiprināto bilanci, kurā vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients ir atbilstošs šajā punktānoteiktajam. 
        Vai mēs varam pierādīt savu atbilstību iesniedzot operatīvo bilanci uz 31.12.2013., jo zvērinātu revidentu ziņojums un apstiprinājums par datiem uz šo datumu tiks saņemts vienīgi aprīļa beigās.

       Atbilde: Tiks izstrādāti Nolikuma grozījumi Nr.1.

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                    V.Savins





Stankevica 65207309
