[image: image1.png]



JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV – 5201

tālrunis 65236777, Fakss 65207304, e-pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

17.01.2014. Nr. 1.2.13/009

Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu

ar identifikācijas Nr. JPP 2013/86

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāju jautājumus par publiskā iepirkuma “Pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” renovācija Palejas ielā 15A, Jēkabpilī” nolikumu, identifikācijas Nr. JPP 2013/86, izskatījusi tos un sniedz atbildi:

1.Jautājums:  Lūdzam  paskaidrot,  kur  projektā  jāizbūvē  darbu  apjomu  10.punktā  paredzētie

cauruļvadi:

	10. Ārējā kanalizācija
	
	

	10.1. Kanalizācijas plastmasas caurules ar veidgabaliem, ieguldīšanas klase SN8, d-110mm h līdz 1,5m montāža (ieskaitot tranšejas rakšanu un nederīgās grunts izņemšanu, smilts pamatnes ierīkošanu zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvadiem h=0,30m, tranšejas sieniņu nostiprināšanu, grunts ūdens līmeņa pazemināšanu caurules rakšanas zonā, izraktās grunts transportēšanu uz atbērtni, tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti noblīvējot līdz dabīgā blīvuma pakāpei, nepieciešamās pārbaudes)
	m
	180

	10.2. Pieslēgums pie esošas lietus kanalizācijas d-250, esošā akā
	vieta
	20

	10.3. Esošo komunikāciju aizsardzība šķērsojuma vietās, komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus
	Vien.
	12

	10.4. Esošās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbaude un skalošana un remonts
	m
	220

	10.5. Sistēmas pārbaude un palaišana
	kpl.
	1


Projekta UKT daļā (darbu apjomi 2. k-2 lietus ūdens kanalizācija) ir paredzēts izbūvēt jaunus lietus kanalizācijas tīklus, tāpēc nav saprotams, kuri esošie lietus kanalizācijas tīkli ir jāskalo un jāremontē.

Atbilde: Darba apjomi “10.Ārējā kanalizācija” izņemti no apjomiem. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.2. 

2.Jautājums: Lūdzam veikt labojumus darbu apjomos vai paskaidrot, kur projektā jāiebūvē darbu apjomu 8.3.punktā paredzētie etilēnglikola sistēmas materiāli:

	8.3. Ventilācijas sistēmas P1 un N1 aukstumapgāde
	
	

	8.3.2. Lodveida krāna Dn25 montāža
	gb.
	4

	8.3.3. Lodveida krāna Dn20 ar izlaides uzgali montāža
	gb.
	1

	8.3.4. Lodveida krāna Dn15 ar izlaides uzgali montāža
	gb.
	2

	8.3.5. Automātiskā atgaisotāja montāža
	gb.
	2

	8.3.6. Drošības vārsta SV-20 montāža
	gb.
	1

	8.3.7. Izplešanās trauka Flexcon-4 montāža
	gb.
	1

	8.3.10. Etilglikola un ūdens 35 % maisījuma uzpildīšanas sistēma
	l
	25


Ventilācijas sistēmai P1-N1 paredzēts uzstādīt pieplūdes iekārtu VS21-L-GHC (ar iebūvētu freona iztvaikotāju) un aukstuma agregātu MCCY 051 (bez hidrauliskā kontūra). Pēc iekārtu specifikācijām iztvaikotājs ar aukstuma agregātu jāsavieno tikai ar freona caurulēm. 

Atbilde: Darba apjomi “8.3. Ventilācijas sistēmas P1 un N1 aukstumapgāde” izņemti no apjomiem. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.2. 

3.Jautājums: Jautājums par rotaļu laukuma esošo segumu - vai pašlaik tur ir zeme, smilts vai asfaltbetons? 

4.Jautājums: Jautājums par gumijas segumu laukumam, vai tas tiks klāts uz zemes vai arī uz kāda betona, asfalta?

Atbilde uz 3. un 4.jautājumu:  Rotaļu laukumu esošais segums pašlaik ir dažāds: smilts, zāliens, celiņi - betona plātnes, ceļi - asfaltbetons, pie galvenās ieejas - betona bruģis.
Lapā GP-3 ir norāde, kā gumijots segums jāklāj uz poraina asfalta kārtas 10 cm biezumā (piezīme 5). Arī apzīmējumu - eksplikācijas tabulā nosaukumā ir uzraksts "bērnu laukumiņi ar gumijoto segumu uz poraina asfalta kārtas", un pēc piez.5 norādes laukums L-13 ir atsevišķi atdalīts ar savu platību.

Komisijas priekšsēdētājs

                         



V.Savins

Stankevica 65207309
PAGE  
2

