[image: image1.png]



JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV – 5201

tālrunis 65236777, Fakss 65207304, e-pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

24.01.2014. Nr. 1.2.13/019

Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu

ar identifikācijas Nr. JPP 2013/86

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja jautājumu par publiskā iepirkuma “Pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” renovācija Palejas ielā 15A, Jēkabpilī” nolikumu, identifikācijas Nr. JPP 2013/86, izskatījusi to un sniedz atbildi:

1.Jautājums:  Lūdzam precizēt gumijas seguma (Herculan SP Safescape Play) krāsu un biezumu, kas ir paredzēts bērnu laukumā (309 m²) ?
Atbilde: Seguma Herculan SP Safescape Play virskārtas krāsa - sarkana (saskaņots ar pilsētas arhitekti), biezums kopā ar bāzes materiālu 40 mm (32 mm melnā bāze un 8 mm krāsaina virskārta). Pie šāda biezuma, pēc firmas Herculan rekomendācijām, asfaltbetona pamatojums nav nepieciešams, tikai blietētas šķembas. Saskaņojot ar pasūtītāju, apakšējais biezums ir samazināts, un, tāpēc asfaltbetona pamatojums nepieciešams (skatīt “Darbu apjomus”).

Komisijas priekšsēdētājs

                         



V.Savins

Stankevica 65207309
PAGE  
2

