[image: image1.png]



JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV – 5201

tālrunis 65236777, Fakss 65207304, e-pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

29.01.2014. Nr. 1.2.13/024
Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu

ar identifikācijas Nr. JPP 2013/86

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja jautājumus par publiskā iepirkuma “Pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” renovācija Palejas ielā 15A, Jēkabpilī” nolikumu, identifikācijas Nr. JPP 2013/86, izskatījusi tos un sniedz atbildi:

1.Jautājums: Darba apjomos pozīcijā: 12.30. Koka žodziņa ierīkošana silīšu grupiņām – 22 gab. ir norādīts daudzums. Tehniskajā projektā ir tikai žodziņa augstums – 70 cm, bet nav norādīti citi parametri. Cik garš žodziņš jāizbūvē? 
Atbilde:  Tehniskā projekta paskaidrojuma rakstā ir norādīts, ka izveidoti 12 bērnu rotaļu laukumi, 2 no tiem ir silītes grupiņām. Šos 2 laukumiņus ir jānožogo ar koka dēlīšu žodziņu 70 cm augstumā (ar durtiņām). Darba apjomos pozīcijā 12.30. ir norādīts daudzums 22 gab. – tas nozīmē, ka jāizgatavo žodziņu paneļi 22 gab. 3 m garumā un 70 cm augstumā (66 t.m kopgarumā).

2.Jautājums: Vai var darbu apjomos punktā 12.15. minēto un rasējumā uzrādīto žoga paneļu vietā lietot analogus un mūsdienīgākus cinkotus, ar PVC pārklājumu zaļā krāsā metāla stiepļu paneļus un metāla stabus (Betafence vai analogs ražojums), ievērojot prasības par žoga augstumu, izturību un kopējo garumu.
Atbilde:  Projektētājiem iebildumu nav (ir saskaņots ar pilsētas arhitekti). 
Komisijas priekšsēdētājs

                         



V.Savins

Stankevica 65207309
PAGE  
2

