ATKLĀTS  KONKURSS

„Jēkabpils 3.vidusskolas ēku renovācija Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī (būvdarbi)”,
Identifikācijas Nr. JPP 2013/30

______________________________________________________________________________

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU

SANĀKSMES PROTOKOLS

2013.gada 26.aprīlī 





          


     plkst. 14.00

Vieta : Slimnīcas iela 5, Jēkabpilī.

Jēkabpils 3.vidusskolas būvobjekta apskate un sanāksme notiek saskaņā ar atklātā konkursa Nolikuma 10.1. punktu.
Būvobjekta apskatē piedalās: 

1. Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāvji :

· pašvaldības iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Viktors Savins;

· pašvaldības iepirkumu komisijas locekle Linda Meldrāja;

· pašvaldības iepirkumu komisijas locekle Mirdza Stankevica;

  -     būvniecības nodaļas būvtehniķisUldis Bērziņš;

  -     Jēkabpils 3.vidusskolas direktors Valdis Ozoliņš.

2. Ieinteresētie piegādātāji :

· SIA [..] projektu vadītāja [..], projektētājs [..];

· SIA [..] valdes priekšsēdētājs [..].

Būvobjekta apskati vada : Jēkabpils 3.vidusskolas direktors Valdis Ozoliņš. 

Protokolē : komisijas locekle (komisijas sekretāre) Mirdza Stankevica.

1. Pasūtītājs : Jēkabpils pilsētas pašvaldība,  reģistrācijas Nr. 90000024205, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV-5201.

2. Iepirkuma priekšmets : Jēkabpils 3.vidusskolas ēku renovācija Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī (būvdarbi), identifikācijas Nr. JPP 2013/30.
3. Būvobjekta apskates gaitā notiek Jēkabpils 3.vidusskolas ārpuses un iekštelpu vizuālā apskate kopā ar ieinteresētajiem piegādātājiem. Tika uzdoti daži precizējoši jautājumi, uz kuriem tika atbildēts :                

- Kas izvēlēsies krāsu toņus telpām? Atbilde: Izvēlēsies skolas māksliniece.

- Vai ugunsdrošības, signalizācijas sistēmas jāsaglabā? Atbilde: Jā, jāsaglabā.

- Par mēbeļu pārvietošanu. Atbilde: Tehniskās specifikācijas prasībā ir teikts, ka mēbeles jāpārvieto uz sporta zāli un atpakaļ. Mājturības un dabaszinību kabinetos mēbeles paliek, jo tur notiek tikai radiatoru maiņa. Tas pats arī bibliotēkā. Pie renovācijas veikt pasākumus, lai grāmatas netiktu bojātas ārējo apstākļu dēļ. 

- Ugunsdrošās durvis ir ļoti lielas, kas sadārdzina izmaksas. Atbilde: Pēc projekta neko nevar mainīt. 

Pēc būvobjekta apskates klātesošie nolēma, ja radīsies kādi jautājumi, tad tie tiks uzdoti rakstiskā veidā pa faksu vai e-pastu, vai arī pa pastu.

Pielikumā : Būvobjekta apskatē klātesošā piegādātāja reģistrācijas lapas uz 2 (divām)  lp..

Iepirkumu komisijas priekšsēdēdētājs 
V.Savins



Iepirkumu komisijas sekretāre




M.Stankevica

PAGE  
2

