## Kurzemes kab
Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Skaits
Zemsprieguma kabeļa līnija
Darbu daudzumi
01-010 | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 10
01-019 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 400
01-020 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm) | m | 120
01-022 | Tranšejas rakšana un aibēršana ar blietēšanu 4 kabeļiem (4 caurulēm) | m | 105
01-026 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 421
01-029 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m | 400
01-039 | Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) | m | 400
01-047 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 625
01-048 | Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana | gab. | 8
02-010 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 75
02-011 | ZS kabeļa 50-150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 280
02-012 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 270
02-013 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 13
02-014 | ZS kabeļa 50-150 mm2 ievēršana caurulē | m | 119
02-015 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē | m | 96
02-041 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 10
02-042 | ZS sausā kabeļa 50-150 mm2 gala apdare | gab. | 16
02-043 | ZS sausā kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare | gab. | 6
02-037 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei | gab. | 72
02-023 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 montāža pa koka balstu | m | 48
02-035 | ZS kabeļa mehāniskās aizsardzības montāža (balsts, siena) | m | 6
02-036 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana līnijai | gab. | 24
02-038 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei | gab. | 44
02-040 | ZS kabeļa dzīslu pievienošanaTP | gab. | 12
06-014 | Sadalnes uzstādīšana ar svaru lielāku par 70 kg | gab. | 3
06-020 | ZS drošinātāja uzstādīšana | gab. | 12
06-017 | Automāta montāža 3 fāzu | gab. | 7
11-011 | Trases nospraušana | m | 625
08-019 | ZS līnijas, ZS sadales atkārtotā zemējuma montāža | gab. | 8
08-016 | ZS līnijas, ZS sadales atkārtotā zemējuma pretestības mērīšana | gab. | 8
02-026 | Kabeļa mērīšana ar paaugstinātu spriegumu | gab. | 25
09-010 | Vieglais transports | km
09-012 | Kravas transports ar celtspēju lielāku par 1,6 t | t/km
09-013 | Mehānismu izmaksas | st.
11-012 | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 625
11-014 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
11-015 | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1
11-017 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
11-018 | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1
Demontāžas darbu daudzumi
06-028 | Sadalnes demontāža ar svaru līdz 70 kg | gab. | 1
06-033 | 1 fāzu skaitītāja noņemšana | gab. | 1
Materiālu specifikācija
1 | Kabelis AXMK 4x240 | m | 335
2 | Kabelis AXMK 4x150 | m | 300
3 | Kabelis AXMK 4x70 | m | 145
4 | Kabelis AXMK 4x35 | m | 77
5 | Kabelis AXMK 4x16 | m | 83
6 | KS-4A | kompl. | 3
7 | UAKS-2-3(16-32) | kompl. | 3
8 | LUKS-2 | kompl. | 4
9 | E-N-LU-3(16-63) T35-35 | kompl. | 4
10 | E-N-LU-3(16-63) T70-35 | kompl. | 1
11 | Pamatne SKP-4 | kompl. | 4
12 | Pamatne P | kompl. | 1
13 | Aizssargcaurule AROT DVK-75 | m | 4
14 | Aizssargcaurule AROT DVK-110 | m | 417
15 | 0,4 kV brīdinājuma lenta | m | 625
16 | Al kabeļa gala apdares EPTK0015 | kompl. | 10
17 | Al kabeļa gala apdares EPTK0031 | kompl. | 10
18 | Al kabeļa gala apdares EPTK0063 | kompl. | 12
19 | Kabeļa apzīmējuma trases piķeti | gab. | 8
20 | Zemējuma spaile | gab. | 8
21 | Vertikālais zemētājs (cinkots tērauds L=1,5m) Ø-16 | gab. | 8
22 | Horizontālais zemētājs (cinkots tērauds) Ø-8 | m | 25
23 | Automātslēdzis | gab. | 7
24 | Drošinātājs | gab. | 12
25 | Kabeļu aizsardzības (H=2,5m) | gab. | 6
26 | Distances naglas | gab. | 30
27 | Keramzīts | m3 | 0.2
28 | Celtniecības smilts | m3 | 5
29 | Skavas kabeļa stiprināšanai pa balstu | gab. | 30
Zemsprieguma gaisvadu līnija
Darbu daudzumi
04-011 | ZS koka A-veida balsta montāža | gab. | 4
04-012 | ZS koka 3-kāja balsta montāža | gab. | 1
04-017 | ZS koka balstam atgāžņa montāža | gab. | 1
04-032 | ZS izolatora ar kāsi montāža | gab. | 48
04-040 | ZS kailvada gala sējuma montāža | gab. | 48
04-058 | Balsta cepurītes montāža, nomaiņa vai taisnošana | gab. | 6
04-059 | Balsta numerācija, zīmju uzlikšana | balsts | 6
04-060 | Savienojuma, nozares spailes uzlikšana montāža | gab. | 48
08-019 | ZS līnijas, ZS sadales atkārtotā zemējuma montāža | gab. | 6
09-018 | Balstu izvadāšana trasē | gab. | 12
04-064 | Pārsprieguma novadītāja montāža balstā | gab. | 18
09-010 | Vieglais transports | km
09-012 | Kravas transports ar celtspēju lielāku par 1,6 t | t/km
09-013 | Mehānismu izmaksas | st.
11-015 | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1
11-017 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
11-018 | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1
Demontāžas darbi
04-072 | ZS starpbalsta demontāža ar pāli | gab. | 4
04-073 | ZS koka A-veida balsta demontāža ar pāli | gab. | 9
04-074 | ZS koka 3-kāja balsta demontāža ar pāli | gab. | 2
04-091 | ZS kailvada demontāža | km.1.v. | 2.4
04-092 | ZS pārejas demontāža | m | 210
04-095 | Pievada no balsta līdz ēkai ar AMKA piekarkabeli demontāža | 1 pievads | 3
04-086 | ZS izolatora ar kāsi demontāža | gab. | 116
09-015 | Demontēto balstu, dzelzsbetona pastabu savākšana trasē | t | 7
09-016 | Demontēto balstu, dzelzsbetona pastabu savākšana trasē | gab. | 56
Materiālu specifikācija
1 | Koka balsts imprignēts 10 m | gab. | 9
2 | Koka balsts imprignēts 12 m | gab. | 3
3 | Tapizolators TF-2001 | gab. | 24
4 | Gala spaile | gab. | 48
5 | Balstu cepures D-160 | gab. | 6
6 | Savienotājspaile SL*, ENSTO | gab. | 12
7 | Zemsprieguma kāsis ZK-22, JAUDA | gab. | 48
8 | Uzgalis U 22, Polimērs | gab. | 48
9 | Stabu savilce HOL-1 l=400, JAUDA | gab. | 10
10 | Izlādnis GXO 066/5 vai analogu | gab. | 18
11 | Zemējumam vads A-35 | m | 48
12 | Zemējuma spaile | gab. | 6
13 | Vertikālais zemētājs (cinkots tērauds L=1,5m) Ø-16 | gab. | 6
14 | Horizontālais zemētājs (cinkots tērauds) Ø-8 | m | 18