JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr.90000024205

###### Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV – 5201

###### tālrunis 65236777, Fakss 65207304, e-pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

18.04.2013. Nr. 1-1.43/159

### Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu

ar identifikācijas Nr. JPP 2013/14/ERAF

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) ir saņēmusi piegādātāja jautājumus par publiskā iepirkuma “Objektu: “1.Kurzemes ielas rekonstrukcija (no Ventas ielas līdz Rīgas ielai); 2.Vienības ielas rekonstrukcija (no tilta līdz Draudzības alejai); 3. Esošā tilta pār Daugavu renovācija (no Kurzemes ielas līdz Vienības ielai), Jēkabpilī” būvniecība” nolikumu (turpmāk tekstā – Nolikums), identifikācijas Nr. JPP 2013/14/ERAF, izskatījusi to un sniedz atbildi:

1.Jautājums: 1. iepirkuma darbu daudzuma saraksta pozīciju darba apjomi ir doti skaitļi ar decimāldaļām, taču faktiski dažām pozīcijām darba apjomi ir redzami bez decimāldaļām (decimāldaļas noapaļotas līdz veseliem skaitļiem).

Lūdzam precizēt apjomus, pēc kuriem iesniegt piedāvājumu zemāk minētajām pozīcijām:

Darbu daudzuma saraksta pozīcijai Nr. 5.1.2.2. „Tērauda caurules D406,4x3,6 (PN16) ar pol. Izolāciju montāža- 1 gab.” redzamais apjoms ir 17 t.m., taču slēptais apjoms ir 16,5 t.m.

Darbu daudzuma saraksta pozīcijai Nr. 5.1.2.4. „Tērauda caurules D114,0x3,6 (PN16) ar pol. Izolāciju montāža- 1 gab.” uzrādītais apjoms ir 16 t.m., taču slēptais apjoms ir 15,5 t.m.

Darbu daudzuma saraksta pozīcijai Nr. 5.1.2.4. „Tērauda caurules D114,0x3,6 (PN16)  ar pol. Izolāciju montāža-1 gab.” uzrādītais apjoms ir 13 t.m., taču slēptais apjoms ir 12,5 t.m.

Darbu daudzuma saraksta pozīcijai Nr. 5.4.4. „Tērauda caurules D114,0 demontāža” uzrādītais apjoms ir 20 t.m., taču slēptais apjoms ir 19,5 t.m.

Darbu daudzuma saraksta pozīcijai Nr. 6.2.2.4. „ZS kailvada demontāža” uzrādītais apjoms ir 2 km.1.v., taču slēptais apjoms ir 2,4 km.1.v.

Darbu daudzuma saraksta pozīcijai Nr. 7.1.1. „Kabeļu ieguldīšana kab. kan., tilpums līdz 100x2 (ieskaitot)” uzrādītais apjoms ir 4 km, taču slēptais apjoms ir 4,232 km.

Darbu daudzuma saraksta pozīcijai Nr. 7.3.2.1. „Kabeļu montāža sadales skapjos, ieskaitot moduļu uzstādīšanu (jauns skapis pilnīgi jaunā vietā).” uzrādītais apjoms ir 0 100 pāri, taču slēptais apjoms ir 0,2 100 pāri.

Darbu daudzuma saraksta pozīcijai Nr. 7.3.2.2. „Kabeļu montāža sadales skapjos un krosos, ieskaitot moduļu uzstādīšanu (vecs skapis; jauni kabeļi, vai skapju pārslēgšana, krosu sablīvēšana)” uzrādītais apjoms ir 0 100 pāri, taču slēptais apjoms ir 0,4 100 pāri.

Darbu daudzuma saraksta pozīcijai Nr. 7.5.1.1. „Piekārtā kabeļa demontāža, tilpums līdz 100x2 (ieskaitot)” uzrādītais apjoms ir 1 1km, taču slēptais apjoms ir 0,6 1km.

Darbu daudzuma saraksta pozīcijai Nr. 7.6.2.1. „Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi starp gala iekārtām” uzrādītais apjoms ir 2 100 pāri, taču slēptais apjoms ir 1,7 100pāri.

Darbu daudzuma saraksta pozīcijai Nr. 7.8.1. „Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m” uzrādītais apjoms ir 947 m, taču slēptais apjoms ir 946,5 m.

Darbu daudzuma saraksta pozīcijai Nr. 7.8.2. „Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.8m” uzrādītais apjoms ir 289 m, taču slēptais apjoms ir 288,5 m.

Atbilde: Piedāvājums jāsniedz pēc darbu daudzumos uzrādītajiem apjomiem bez decimāldaļām šādām pozīcijām:

5.1.2.2. – 17m;

5.1.2.4. – 16m;

5.1.2.5. – 13m;

5.4.4 – 20m;

Piedāvājums jāsniedz pēc darbu daudzumos uzrādītajiem apjomiem, atbilstoši būvprojekta sadaļās uzrādītajos sējumos dotajiem apjomiem:

6.2.2.4 – 2,4km.1.v.;

7.1.1. – 4,2km;

7.3.2.1. – 0,2 100pāri;

7.3.2.2. – 0,4 100pāri;

7.5.1.1 – 0,6 1km;

7.6.2.1. – 1,7 100pāri;

7.8.1. – 946,5m;

7.8.2. – 288,5m.

2. Jautājums: 2. iepirkuma darbu daudzuma saraksta pozīciju darba apjomi ir doti skaitļi ar decimāldaļām, taču faktiski dažām pozīcijām darba apjomi ir redzami bez decimāldaļām (decimāldaļas noapaļotas līdz veseliem skaitļiem).

Lūdzam precizēt apjomus pēc kuriem iesniegt piedāvājumu zemāk minētajām pozīcijām:

Darbu daudzuma saraksta pozīcijai Nr. 1.2.7.15. „Esošo dzelzsbetona stabu demontāža rotācijas apļa centrā” redzamais apjoms ir 3 m3, taču slēptais apjoms ir 2,5 m3.

Darbu daudzuma saraksta pozīcijai Nr. 1.3.6. „Zemes klātnes pastiprināšana ar 15 cm grants maisījums, lai nodrošinātu Ev2 > 45 Mpa” redzamais apjoms ir 10812 m2, taču slēptais apjoms ir 10811,56 m2.

Atbilde: Piedāvājums jāsniedz pēc darbu daudzumos uzrādītajiem apjomiem bez decimāldaļām.

1.2.7.15. – 3m3;

1.3.6. – 10812m2.

3.Jautājums: 2. iepirkuma daļas darbu daudzuma saraksta pozīcijai 3.2.3.21 „Krustošanās ar esošiem kabeļiem, H=2 m, sausa grunts” uzrādīts apjoms 0,0 vieta.

Lūdzam precizēt, vai šī pozīcija ir jāizceno.

Atbilde: 3.2.3.21. pozīcija nav jāizceno.

Komisijas priekšsēdētājs		                         				V.Savins

Stankevica 65207309