Apstiprināts

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

iepirkuma komisijas

2013.gada 15.februāra sēdē

protokols Nr.34

ATKLĀTA KONKURSA

„Jēkabpils pamatskolas ēkas fasāžu un inženiertīklu vienkāršota renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai”

NOLIKUMS

Identifikācijas Nr. JPP 2013/13/KPFI

Jēkabpils, 2013

1. Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs, Līguma slēdzējs, finansējums un kontaktpersonas

  - Iepirkuma identifikācijas numurs ir: JPP 2013/13/KPFI.

  - Pasūtītājs ir:

Jēkabpils pilsētas pašvaldība (turpmāk tekstā – Pasūtītājs).

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: LV90000024205.

Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konts Nr.: LV87UNLA0009013130793

Tālruņa Nr.: +371 652 36777

Faksa Nr.: +371 652 07304

E-pasta adrese: vpa@jekabpils.lv.

  - Līguma slēdzējs ir:

Jēkabpils pamatskola

Reģistrācijas numurs: 90000026901

Adrese: Rīgas iela 200A, Jēkabpils, LV-5202

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts Nr.: LV75HABA0001402057050

  - Iepirkums tiek veikts projekta „Jēkabpils pamatskolas energoefektivitātes uzlabošana” (Nr. KPFI-15.1/30) īstenošanas ietvaros.

  - Iepirkumu veic ar Jēkabpils pilsētas domes 23.07.2009. lēmumu Nr. 324 (protokols Nr. 17., 26.§) izveidotā iepirkuma komisija.

  - Kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas sniegt informāciju par publiskā iepirkuma nolikumu:

    - Juridiska rakstura jautājumos (nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iepirkumu nodaļas juriste Linda Meldrāja, Tālr.Nr. +371 652 07307, mob.tālr.Nr. +371 26102159, e-pasta adrese: linda.meldraja@jekabpils.lv;

    - Tehniska rakstura jautājumos (iepirkuma priekšmets, tehniskās specifikācijas) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāja Anita Vanaga Tālr.Nr. +371 652 07428, mob.tālr.Nr. +371 29164365, e-pasta adrese: anita.vanaga@jekabpils.lv;

    - Organizatoriskos jautājumos (piedāvājumu atvēršana, lēmuma pieņemšana) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iepirkumu nodaļas komisijas sekretāre Mirdza Stankevica, Tālr.Nr. +371 652 07309, e-pasta adrese: mirdza.stankevica@jekabpils.lv.

- Iepirkuma nolikums

  - Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā www.jekabpils.lv. Ar iepirkuma komisijas apstiprināto nolikumu papīra formātā piegādātāji var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, darbdienās no plkst. 830 līdz 1700.

  - Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā www.jekabpils.lv. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

- Iepirkuma priekšmets, CPV kods, Darba izpildes vieta un laiks

  - Iepirkuma priekšmets ir – Jēkabpils pamatskolas ēkas fasāžu un inženiertīklu vienkāršota renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai projekta „Jēkabpils pamatskolas energoefektivitātes uzlabošana” (ar identifikācijas Nr. KPFI-15.1/30) ietvaros (turpmāk – Darbs).

  - Paredzamā līgumcena ir LVL 442 091,43 (četri simti četrdesmit divi tūkstoši deviņdesmit viens lats un 43 santīmi) bez PVN 21%.

  - Šī nolikuma izpratnē Darbs ir līguma priekšmets. Darba detalizēts sastāvs sniegts nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 1.pielikumā „Ēkas energoaudita pārskats”, 2.pielikumā „Tehniskās apsekošanas atzinums”, 3.pielikumā „Darbu apjomi” un 4.pielikumā „Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte ar pielikumiem”.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Darba izpildes laiks ir: līdz 2013.gada 30.septembrim.

  - Darba izpildes vieta – Rīgas iela 200A, Jēkabpils.

  - CPV kods ir 45000000-7 (celtniecības darbi).

- Piedāvājuma iesniegšanas laiks, vieta un kārtība, derīguma termiņš

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2013.gada 18.martam plkst. 14:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV-5201, un to atvērs sanāksmju zālē (209.kab.) tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 4.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā.

  - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja piedāvājums iesniegts vai saņemts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to piereģistrē un neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājumam jābūt spēkā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas, skaitot no 4.1.punktā noteiktās piedāvājuma atvēršanas dienas.

- Pretendents

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Piedāvājumu drīkst iesniegt:

    - piegādātājs, kas ir fiziskā vai juridiskā persona, šāda personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk tekstā – Pretendents);

    - piegādātāju apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās.

      - Vienošanās tekstā jāiekļauj:

- nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi,

- galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja,

      - Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.

    - personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk tekstā arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums” norādot visus sabiedrības dalībniekus.

- Piedāvājuma nodrošinājums

  - Pretendentam ir jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums LVL 8000,- (astoņi tūkstoši lati un 00 santīmi), un tam jābūt spēkā no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām līdz 4.5.punktā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam.

  - Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt:

    - bankas garantija;

    - apdrošināšana par piedāvājuma nodrošinājuma summu.

  - Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Publisko iepirkumu likuma 52.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos;

    - garantijai jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā;

    - garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

    - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;

    - ja Pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz izpildes spējas garantija (līguma nodrošinājums), tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz dienai, kad Pretendents iesniedz izpildes spējas garantiju (līguma nodrošinājumu).

  - Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Publisko iepirkumu likuma 52.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos;

    - apdrošināšanas polisei jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;

    - polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;

    - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;

    - ja Pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz izpildes spējas garantija (līguma nodrošinājums), tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz dienai, kad Pretendents iesniedz izpildes spējas garantiju (līguma nodrošinājumu).

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

    - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;

    - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto izpildes spējas garantiju (līguma nodrošinājumu).

  - Pēc piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām vai iepirkuma līguma spēkā stāšanās piedāvājuma nodrošinājumu atgriež Pretendentam.

  - Ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām Pasūtītājs var rakstiski lūgt, lai Pretendents pagarina piedāvājuma nodrošinājuma termiņu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, tad līdz esošā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājumu par pagarināto termiņu. Piedāvājuma derīguma termiņa nepagarināšanas gadījumā piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots Pretendentam.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti un noformējums

  - Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:

    - Titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums publiskam iepirkumam „Jēkabpils pamatskolas ēkas fasāžu un inženiertīklu vienkāršota renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai” ar Id.Nr. JPP 2013/13/KPFI” un Pretendenta nosaukumu.

    - Satura rādītājs ar lapu numerāciju.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu kopijas atbilstoši šī Nolikuma 6.punkta prasībām, tai skaitā, apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija (oriģināli neiesieti vienā eksemplārā pievienojami piedāvājumam kopējā iesaiņojumā).

    - Finanšu piedāvājums:

      - aizpildīts un saskaņā ar šā nolikuma 7.7.punktu parakstīts nolikuma 5.pielikums „Finanšu piedāvājums”.

      - aizpildīts nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 3.pielikums „Darbu apjomi”.

    - Pretendentu atlases dokumenti:

      - vienošanās atbilstoši 5.2.2. vai 9.4. punkta prasībām.

      - Uzņēmumu reģistra izziņas vai cita dokumenta kopija par:

        - Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu;

        - komercsabiedrības likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komersantu, kura vārdā persona ir parakstījusi kādu no šādiem dokumentiem: 1) nolikuma 5.2.2. vai 9.4.punktā minēto vienošanos, 2) jebkura veida apliecinājumu, kas izsniegts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 41.panta trešās daļas un 42.panta trešās daļas noteikumiem.

      - nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” 2.2.punkta prasībām atbilstošu piedāvātā personāla būvprakses sertifikātu kopijas. Pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas.

      - aizpildīts nolikuma 2.pielikums „Kvalifikācija”.

    - Tehniskais piedāvājums:

      - aizpildīts un nolikuma 4.pielikuma „Tehniskais piedāvājums” prasībām sagatavots apraksts.

  - Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski papīra formātā un atbilstoši nolikuma pielikumos pievienotajās veidlapās dotajai formai un tekstam.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Piedāvājumā drīkst iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentu oriģinālus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām.

  - Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainie ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā atbilstoši lietvedības prasībām.

  - Piedāvājums jāiesniedz sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt lapu skaitam, Pretendenta pārstāvja amata nosaukumam, parakstam un tā atšifrējumam (iniciālis un uzvārds).

  - Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

  - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 2 (divas) kopijas, katrs savā iesējumā. Uz iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”.

  - Piedāvājuma oriģināls, kopijas un piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls jāiesaiņo kopā. Uz iesaiņojuma jānorāda Pretendenta nosaukums un adrese, Pasūtītāja adrese un piedāvājuma nosaukums: „Piedāvājums publiskam iepirkumam „Jēkabpils pamatskolas ēkas fasāžu un inženiertīklu vienkāršota renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai” (Identifikācijas Nr. JPP 2013/13/KPFI) piedāvājums, neatvērt līdz 2013.gada 18.martam plkst. 1400.”

  - Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

- Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu

  - Finanšu piedāvājumā Pretendents aizpilda nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 3.pielikumu „Darbu apjomi”, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5., 6. un 7.pielikuma prasībām, norādot vienības cenas ar precizitāti - divi cipari aiz komata.

  - Piedāvātā līgumcena jānosaka latos.

  - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba vienības izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.

  - Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

- Apakšuzņēmēji

  - Ievērojot PIL 20.panta otrās daļas noteikumus un atbilstoši nolikuma 2.pielikumā „Kvalifikācija” sniegtajai formai, Pretendentam piedāvājumā jānorāda visi tie Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Darba daļu.

  - Iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot turpmākajos punktos minētos gadījumus:

    - Iepirkuma līguma izpildes laikā Pretendents (līguma Izpildītājs) drīkst veikt to apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Pretendenta piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Pretendents nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, ja Pretendents (līguma Izpildītājs) par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot PIL 68.panta trešās daļas 3.punkta noteikumus.

    - Iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām (nolikuma 10.5.punkts), pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 68.panta trešās daļas noteikumus.

- Cita informācija

  - Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2013.gada 01.martā, plkst. 14.00, Jēkabpils pamatskolā, Rīgas ielā 200A, Jēkabpilī, visiem ieinteresētajiem piegādātājiem vienlaicīgi. Ieinteresētajiem piegādātājiem par savu piedalīšanos sanāksmē jāpaziņo iepriekš, nosūtot pieteikumu pa faksu Nr.: 652 07421. Organizējot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, tās gaita tiks protokolēta, sanāksmes protokols tiks publicēts Pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma.

  - Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu vai pa faksu, vai piegādājot personiski.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

  - Konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu personu iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:

    - šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums” norāda visas personas, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei un apliecinājumu par gatavību slēgt sabiedrības līgumu;

    - ja ar Pretendentu, kurš konkrētā līguma izpildei balstās uz citu personu iespējām, lai pierādītu atbilstību nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām (izņemot apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un, ja tie neatbilst PIL 20.panta ceturtās daļas pazīmēm), tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendentam ar personām, uz kuru iespējām tas balstās, jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līguma noslēgšanu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.

- Pretendentu atlase

  - Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 7.6., 7.8. un 7.9. punktu prasībām un atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

  - Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - attiecībā uz Pretendentu ir iestājies kāds no PIL 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas vai piedāvājuma neizskatīšanas gadījumiem, ņemot vērā 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus;

    - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka;

    - Pretendenta piedāvātajam personālam nav nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām atbilstošu būvprakses sertifikātu. Pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām;

    - Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

    - Darba izpildei piedāvātā personāla piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

    - piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;

    - Pretendents, aizpildot nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 3.pielikumu „Darbu apjomi”, ir to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību.

  - Nolikuma 11.2.1.punkts ir attiecināms uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrības dalībnieku un 10.5.punktā minēto personu.

  - Nolikuma 11.2.1.punkts attiecas uz tiem Pretendentu apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.

- Iepirkuma komisijas tiesības

  - Ja Pretendents iesniedzis dokumentu atvasinājumus, tad šaubu gadījumā par iesniegtā dokumenta atvasinājuma autentiskumu iepirkuma komisija var pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu atvasinājumu oriģinālus vai apliecinātas dokumentu kopijas.

  - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

  - Iepirkuma komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

- Iepirkuma komisijas pienākumi

  - Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu.

  - Iepirkuma komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā www.jekabpils.lv, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā pa faksu vai pa pastu pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz pa faksu 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā www.jekabpils.lv, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā internetā www.jekabpils.lv, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

  - Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

  - Iepirkuma komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija nedrīkst pieprasīt vai pieņemt no Pretendentiem tādus dokumentus vai informāciju, kura tikusi pieprasīta jau šajā nolikumā, bet nav iesniegta.

  - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka atbilstoši PIL 39., 40., 41., 42., 43. un 44.panta noteikumiem iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. Ja iepirkuma komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, iepirkuma komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.

  - Iepirkuma komisija sagatavo ziņojumu par iepirkuma procedūru ne vēlāk par dienu, kad tiek iesniegts publicēšanai paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojumu, pamatojoties uz pieprasījumu, izsniedz 2 (divu) darbdienu laikā.

- Piegādātāja un Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Piegādātājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma nolikumu. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa faksu vai pa pastu. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai iepirkuma komisija, atbilstoši PIL 30.panta trešajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pretendents var pieprasīt un 3 (triju) darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju.

  - Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

  - Piegādātājam un Pretendentam ir tiesības PIL noteiktajā kārtībā iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja darbību saistībā ar konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs vai iepirkuma komisija nav ievērojuši iepirkuma regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši iesnieguma iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses.

  - Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendents Pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

- Piedāvājumu atvēršana

  - Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

  - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto līgumcenu, un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

- Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.

  - Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.

- Finanšu piedāvājumu vērtēšana

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.

  - Ja iepirkuma komisija konstatē aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, tā rīkojas šādi:

    - ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvāto līgumcenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.

  - Par kļūdu labojumu komisija paziņo Pretendentam.

  - Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas

  - Iepirkuma komisija pirms lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas pārliecinās, vai Pretendentam (punkts attiecas arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un uz katru atbilstoši nolikuma 9.punkta prasībām norādīto apakšuzņēmēju), kuram atbilstoši šī iepirkuma nolikuma prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības (PIL 39.p.8.d):

    - nav iestājies kāds no PIL 39.panta pirmās daļas 4. un 5.punktā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem. Iepirkuma komisija iegūst informāciju no publiskas datu bāzes (piem., Lursoft).

    - nav iestājies PIL 39.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktais pretendentu izslēgšanas gadījums. Iepirkuma komisija no Valsts darba inspekcijas iegūst informāciju par to, vai Pretendents Latvijā vai ārvalstī ir sodīts par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Ja Pasūtītājs publiskajās datu bāzēs nevar iegūt nolikuma 18.1.1.punktā minēto informāciju, iepirkuma komisija Pretendentam pieprasa iesniegt (PIL 39.p.5.d.):

    - Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas institūcijas citā valstī, izziņu, kas apliecina, ka Pretendentam un PIL 39. panta pirmās daļas 11. punktā minētajām personām nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā (PIL 39.p. 5.daļas 1.punkts);

    - izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka Pretendentam un PIL 39. panta pirmās daļas 11. punktā minētajām personām (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to patstāvīgā dzīvesvieta), Latvijā nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 (simts) latus (PIL 39.p.5.daļas 2.punkts);

    - izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un PIL 39. panta pirmās daļas 11. punktā minētajām personām (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta), attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 (simts) latus (PIL 39.p. 5.daļas 3.punkts).

  - Nolikuma 18.2. punktā noteiktos dokumentus Pretendents iesniedz iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) darbdienām. Pretendenti, kuri piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī nolikuma 5.2.2., 5.2.3. vai 9.4.punkta prasībām, 18.2. punktā noteiktos dokumentus iesniedz par visiem dalībniekiem un personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām (PIL 39.p.8.daļa). Pretendents, kuram ir norādīti apakšuzņēmēji atbilstoši nolikuma 9. nodaļas prasībām, 18.2. punktā noteiktās izziņas iesniedz par katru atbilstoši 9. nodaļas prasībām norādīto apakšuzņēmēju.

  - Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, un pārbauda nākamā Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstību 18.1.punkta prasībām (PIL 39.p.8.daļa), ja:

    - ir iestājies kāds no 18.1.1., 18.1.2.punktos minētajiem nosacījumiem, vai

    - neiesniedz 18.2.punktā prasītos dokumentus iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā.

- Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

  - Iepirkuma komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (skat. nolikuma 17.5.punktu) un Pasūtītāja finansiālajām iespējām.

  - Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Iepirkuma komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot (PIL 32.p.):

    - noraidītajam Pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;

    - termiņu, kādā Pretendents, ievērojot PIL 83.panta otrās daļas 1. vai 2.punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

  - Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, komisija 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot PIL 83.panta otrās daļas 1. vai 2.punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

  - Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darbdienu laikā pēc Pretendentu informēšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu. (PIL 27.p)

  - Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 83.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir (PIL 67.p.4., 5.daļa):

    - 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, un papildus viena darbdiena;

    - 15 (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam Pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.

  - Izraudzītajam Pretendentam jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā (Pretendentam ir katras piedāvājumā norādītās Darba daļas veikšanai atbilstoša reģistrācija Latvijas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 10.pantu), kā arī jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 7 (septiņu) darbdienu laikā no brīža, kad ir beidzies nolikuma 19.5. punktā noteiktais nogaidīšanas termiņš un IUB nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

  - Ja nolikumā noteiktajā termiņā izraudzītais Pretendents nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā vai atsakās slēgt vai nolikumā noteiktajā termiņā neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, vai pēc līguma noslēgšanas neiesniedz izpildes spējas garantiju atbilstoši līguma projekta 6.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai nolikumā noteiktajā kārtībā neiesniedz izpildes spējas garantiju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, iepirkuma komisija izvērtē nākamo pretendentu atbilstoši PIL 56. panta 6. daļas noteikumiem.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 6.pielikumam „Līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā nosauktos datus par personālu un apakšuzņēmējiem, kā arī to iepirkuma laikā veikto saraksti ar Pretendentu, kas ir svarīga līguma izpildei.

NOLIKUMA PIELIKUMI

### 1. pielikums PIETEIKUMS

| Kam | Jēkabpils pilsētas pašvaldība Brīvības ielā 120, Jēkabpils, LV-5201 |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese |  |
| Datums |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |
| Citi uzņēmēji (uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents, atbilstoši šī nolikuma 9.4.punkta prasībām) |  |

Iepazinušies ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000024205, adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā publiskā iepirkuma „Jēkabpils pamatskolas ēkas fasāžu un inženiertīklu vienkāršota renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai” (identifikācijas Nr. JPP 2013/13/KPFI), nolikumu, pieņemot visas nolikumā noteiktās prasības,

Iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma un atlases dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma,

- Finanšu piedāvājuma.

Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Mums, kā arī katram piegādātāju apvienības dalībniekam, katram personālsabiedrības dalībniekam, katrai personai, uz kuras iespējām mēs balstāmies atbilstoši šī nolikuma 9.4.punkta prasībām un katram apakšuzņēmējam, kas piedāvājumā norādīts atbilstoši nolikuma 9. nodaļas prasībām, nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētajiem nosacījumiem, ņemot vērā ceturtajā daļā noteiktos termiņus.

Piekrītam visām iepirkuma JPP 2013/13/KPFI nolikumā izvirzītajām prasībām un apliecinām, ka esam:

  - veikuši nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 1., 2., 4. un 3.pielikuma „Darbu apjomi” detalizācijas pakāpes novērtēšanu;

  - nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 1., 2., 4. un 3.pielikumā „Darbu apjomi” apzinājuši tos darbus un to izmaksas, kas ir nepieciešami, lai izpildītu Darbu;

  - piedāvātajā līgumcenā ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas un resursus izpētes, projektēšanas vai aprēķinu veikšanai līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama Darba izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā.

Pilnībā piekrītam līgumprojekta nosacījumiem.

Šis piedāvājums ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) dienas, sākot no piedāvājuma atvēršanas dienas.

Plānotais būvdarbu izpildes laiks ir _________________ (<ne vēlāk kā līdz 2013.gada 30.septrembrim>).

Piedāvātais garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

2. pielikums KVALIFIKĀCIJA

Kvalifikācijas prasības līgumam

Jēkabpils pamatskolas ēkas fasāžu un inženiertīklu vienkāršota renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai

2.1. Pretendenta pieredze

Pretendentam (Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī nolikuma 5.2.2., 5.2.3. vai 9.4.punkta prasībām, dalībnieku/personu pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt pieredzei būvdarbu veikšanā, kas atbilst zemāk norādītajām prasībām:

- Pabeigtam (objekts nodots ekspluatācijā) vismaz 1 (vienam) publiskas ēkas* būvniecības (būvniecība nozīmē – rekonstrukcija, renovācija un/vai jaunbūve) līgumam, kurā veikti energoefektivitātes pasākumi*, un vismaz 400 000,00 Ls bez PVN apjomā un līgumā noteiktajā termiņā, un kvalitātē.

*Ar publiskām ēkām nolikuma izpratnē tiek saprastas tikai tādas ēkas, kuras atbilst Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 “Publiskas ēkas un būves”” noteiktajām prasībām publiskām ēkām;

*„Energoefektivitātes pasākumi” šī nolikuma izpratnē ir pasākumi, kas nodrošina siltumenerģijas patēriņa samazināšanu.

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par objektu, kas atbilst minētajām prasībām:

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums | Būvdarbu vērtība bez PVN (LVL) | Pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms (% no kopējās darbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Norādīt atbilstību 2.1.punkta minētājām prasībām /veiktie energoefektivitātes pasākumi/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |

Tabulā norādītajam līgumam, ar kuru Pretendents pamato savu pieredzes atbilstību 2.1.punkta prasībām, pievienot pozitīvu atsauksmi no Pasūtītāja.

2.2. Personāla pieredze

Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgo sertifikātu kopijas un attiecīgās personas pašrocīgi parakstītu apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu) par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā.

2.2.1. Prasības darbu izpildei Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam:

a) Sertificētam būvdarbu vadītājam, kas tiesīgs vadīt ēku būvdarbus (pievienot sertifikāta kopiju);

b) Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā būvdarbu vadītāja pieredzei* vismaz 1 (viena) publiskas ēkas* būvniecības (būvniecība nozīmē – rekonstrukcija, renovācija un/vai jaunbūve) līguma vadīšanā, kurā veikti energoefektivitātes pasākumi*, un līguma vērtība nav mazāka par 400 000,00 Ls bez PVN.

*Derīga ir pieredze, kas iegūta tieši vadot būvdarbus, vai pieredze, kas iegūta galvenā būvuzņēmēja vai pasūtītāja iecelta atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā. Informāciju par objektu, kas raksturo šajā punktā prasīto personāla pieredzi ierakstīt zemāk dotajā tabulā.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums, adrese | Amata pienākumu apraksts | Līguma cena Ls (bez PVN) | Būvdarbu veikšanas gads objektā | Veikto energoefektivitātes pasākumu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā

Ar šo es apņemos

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Personas pašrocīgs paraksts |  |
| Datums |  |

2.2.2. Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam speciālistam elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā:

a) Sertificētam elektroietaišu būvdarbu vadīšanā (pievienot sertifikāta kopiju).

Elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā

Ar šo es apņemos

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Personas pašrocīgs paraksts |  |
| Datums |  |

2.2.3. Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam speciālistam siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā:

- Sertificētam siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā (pievienot sertifikāta kopiju).

Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā

Ar šo es apņemos

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Personas pašrocīgs paraksts |  |
| Datums |  |

2.3. Apakšuzņēmēju saraksts

Jāuzrāda Pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 20% no kopējās attiecīgā iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā Darba daļa.

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |
| --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Darbu apjomu saraksta | % no piedāvājuma cenas |
| Pārējie apakšuzņēmēji kopā |  |  |
|  | Kopā (%) |  |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

### 3. pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā specifikācija sastāv no:

- pielikuma Ēkas energoaudita pārskata (pievienots ADOBE READER formātā);

- pielikuma Tehniskās apsekošanas atzinuma (pievienots MS Word formātā);

- pielikuma Darbu apjomiem (pievienoti MS EXCEL formātā);

- pielikuma Būvvaldē akceptētām vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes ar pielikumiem (pievienots ADOBE READER formātā).

Būvdarbu laikā Izpildītājs īsteno un nodrošina:

- Atkritumu samazināšanas pasākumus;

- Radušos atkritumu utilizāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (īpaši attiecībā uz kaitīgas vielas (piemēram, azbestu) saturošu būvgružu utilizāciju), ievērojot vides aizsardzības prasībām atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas principus;

- Visu iespējamo pasākumu veikšanu, lai maksimāli samazinātu trokšņus būvdarbu laikā;

- Ūdens taupīšanas pasākumus;

- Būvniecībā, ievērojot tehniskā projektā paredzēto, izmanto videi draudzīgus būvmateriālus (CE marķējums, ekomarķējums);

- Būvniecībā izmanto vienīgi likumīgi un no ilgtspējīgiem avotiem iegūtus kokmateriālus, kuru izcelsmi var apliecināt ar attiecīgiem dokumentiem;

Būvdarbu rezultātā jānodrošina:

- siltuma zudumu samazināšanās (atbilstoši tehniskajai dokumentācijai);

- lielāka enerģijas patēriņa kontrole (atbilstoši tehniskajai dokumentācijai);

- videi draudzīgu būvmateriālu izmantošana (atbilstoši tehniskajai dokumentācijai).

Izpildītājs nodrošina ēkas apsaimniekotāja apmācību par ēku energoefektivitāti un apmācību uzstādīto iekārtu pareizā un energoefektīvā lietošanā, kā arī iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja sagatavotu ilgtspējīgas lietošanas instrukciju. Apmācību un lietošanas instrukcijas izmaksas iekļauj virsizdevumos vai kā atsevišķu sadaļu koptāmē.

Izpildītājs ēkas renovācijas darbu laikā veic trokšņa pārbaudes. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā nodrošina Jēkabpils pamatskolas Rīgas ielā 200A, Jēkabpilī ēkas gaisa apmaiņas koeficienta pārbaudi, iesniedzot pārbaudes protokolu.

Tehniskās prasības:

- Iepirkums tiek veikts balstoties uz zaļo publisko iepirkuma bāzes. Kas nozīmē, ka darbu veicējam ir jāizmanto videi draudzīgi būvniecības materiāli un darbi jāorganizē ar pēc iespējas mazāku slodzi uz vidi.

- Iekštelpu darbos nedrīkst izmantot krāsas un lakas, kuru sastāvā ir tādi šķīdinātāji kā benzīns, formaldehīds, petroleja, amonjaks, toluols un ksilols. Tā vietā jālieto tādas krāsas un lakas, kurās par šķīdinātājiem izmanto ūdeni, spirtu, citroneļļu vai citus organiskos šķīdinātājus, kas neizdala gaistošus organiskus savienojumus.

- Celtniecībā neizmanto būvmateriālus, kuri satur smagos metālus būvmateriālos, apdares materiālos, krāsās.

- Būvdarbu veicējs darbu izpildē nedrīkst izmantot šādus materiālus/vielas:

- par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas vielas (kā noteikts valsts normatīvos);

- izstrādājumi, kas satur fluorogļūdeņražus (HFC);

- izstrādājumi, kas satur sēra heksafluorīdus (SF6);

- iekštelpu krāsas un lakas ar šķīdinātāju (gaistošie organiskie savienojumi, GOS ar maksimālo vārīšanās temperatūru 250°C) saturu augstāku par:

- sienu krāsām (saskaņā ar EN 13300): 30 g/l (mīnus ūdens saturs),

- citām krāsām ar patēriņu vismaz 15 m²/l pie 98% necaurredzamības: 250 g/l (mīnus ūdens saturs),

- visiem citiem izstrādājumiem (ieskaitot krāsas, kas nav sienu krāsas un kuru patēriņš ir mazāks kā 15m2/l, lakas, koka lakas, grīdas segumi, grīdas krāsas un līdzīgi izstrādājumi): 180g/l (mīnus ūdens saturs).

- Būvniecības gaitā radušies atkritumi tiek šķiroti sekojošā kārtībā:

    - Atkritumi jānodod pārstrādei:

a) Plastmasa un plēve;

b) Koksne;

c) Metāls;

d) Stikls;

e) Būvgruži - ķieģeļi, apmetums utt.;

    - Jānodod atkritumu glabāšanas punktam - pārējie atkritumi, kurus pieņem sadzīves atkritumu glabāšanas poligonā.

- Izmaksu piedāvājumā ir jābūt ietvertām visām izmaksām veco materiālu un būvgružu aizvākšanai no objekta un to izvietošanai atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un maksām par komunālajiem pakalpojumiem (elektrība, ūdens, kanalizācija u.c.) objekta būvniecības laikā.

- Piedāvājuma būvdarbu tāmē jāiekļauj samaksa par komunālajiem pakalpojumiem (elektrība, ūdens, kanalizācija u.c.) objekta būvdarbu izpildes laikā.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam jānodod Pasūtītājam visu inženiertīklu izpildshēmas un visu inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas rokasgrāmatas 3 (trīs) eksemplāros, un 1 (vienā) eksemplārā jāiesniedz inženiertīklu izpildshēmas digitālā formā (dwg formātā).

Rokasgrāmatās jāiekļauj šāda informācija:

- Sistēmas apraksts;

- Sistēmas tehniskā pase;

- Ekspluatācijas instrukcijas;

- Visu rūpnieciski samontēto iekārtu daļu un atsevišķi piegādāto daļu tehniskais apraksts;

- Apkalpošanas rokasgrāmata.

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam jāveic Pasūtītāja un tā personāla apmācība ēkas lietošanā un ekspluatācijā, kā arī inženiersistēmu lietošanā un ekspluatācijā.

Visiem inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas rokasgrāmatās esošiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, vai tulkotiem latviešu valodā. Būvuzņēmējam jāapmāca tehniskais personāls rīkoties ar izbūvētajām inženiersistēmām. Apliecinājumi par apmācību veikšanu jāpievieno tehniskajai izpilddokumentācijai.

Veikto darbu rezultātā jānodrošina Jēkabpils pamatskolas ēkas CO2 izmešu samazinājums atbilstoši projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nosacījumiem, t.i., samazinājums ir 378.249 kg CO2 gadā.

Noteiktais samazinājums jānodrošina 5 (piecus) gadus, skaitot no dienas, kad līgumā noteiktā Jēkabpils pamatskolas ēka Rīgas ielā 200A, Jēkabpilī ir pieņemta ekspluatācijā pēc līgumā noteikto Darbu pabeigšanas.

### 4. pielikums TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

### Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju par piedāvāto darba organizāciju, jāiesniedz detalizēts darbu izpildes laika grafiks, ievērojot vispārīgos būvnormatīvus un normatīvos aktus, kā arī pasūtītāja prasības. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Lai formalizētu nepieciešamās informācijas iekļaušanu piedāvājumā, Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši tālāk norādītajam Tehniskā piedāvājuma saturam un formai, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami būvdarbu izpildei, un saturā ievērojot noteikto secību.

- Būvdarbu izpildes darba organizācijas un kvalitātes nodrošināšanas plāns - plāns atspoguļo pretendenta garantētās iespējas veikt būvdarbus, kuru kvalitāte būs atbilstoša būvprojektam, LR spēkā esošajiem būvnormatīviem un konkursa nolikumam.

- Apliecinājums, ka pretendentam ir atbilstoša tehnika un cilvēkresursi tādā daudzumā, lai varētu veikt darbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Pievienot aprakstu, kurā norādīts: pretendenta organizatoriskā struktūrshēma un savstarpējā saistība (ietverot apakšuzņēmējus, piegādātājus, kvalitātes kontroles laboratorijas), un informācija par nepieciešamo tehniku, ražošanas iekārtām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam, kuras nepieciešamas līguma izpildei.

- Detalizēts darbu izpildes kalendārais grafiks (pa nedēļām).

- Informācija par būvdarbu veikšanu videi draudzīgā veidā (saskaņā ar tabulu Nr.1 - aizpilda pretendents, norādot informāciju par pasākumiem, kas tiks veikti attiecīgo prasību izpildei).

Tabula Nr.1

| Nr. | Prasības | Pretendenta piedāvātais risinājumus detalizēta apraksta veidā |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atkritumu samazināšanas pasākumu apraksts būvdarbu līguma izpildes laikā, pievienojot arī pretendenta apliecinājumu, ka būvdarbu izpildes laikā tiks nodrošināti atkritumu samazināšanas pasākumi. Jāizmanto piemērotas metodes, lai samazinātu un pārstrādātu būvniecības procesā radītos atkritumus, nodrošinot vismaz 60% atkritumu pārstrādi (pēc svara) Radušos atkritumu utilizācija (īpaši attiecībā uz kaitīgas vielas (piemēram, azbestu) saturošu būvgružu utilizāciju), ievērojot vides aizsardzības prasībām atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas principus. Izpildītājam pastāvīgi jāatbrīvo Darbu izpildes vieta no atkritumiem. Nodrošināt, ka būvgruži netiek mesti no augšējiem stāviem un jānodrošina slēgtu būvgružu transportēšanas tuneļu un konteineru lietošana. |  |
| 2. | Apraksts par trokšņu mazināšanas pasākumiem būvdarbu līguma izpildes laikā, pievienojot arī pretendenta apliecinājumu, ka būvdarbu izpildes laikā tiks nodrošināti trokšņu mazināšanas pasākumi. Nodrošināt energopatēriņa pārraudzību, ūdens resursu izmantošanas, kā arī darbu izpildes trokšņu līmeņa pieļaujamo normu kontroli un vadību būvdarbu izpildes laikā. |  |
| 3. | Apraksts par ūdens taupīšanas pasākumiem būvdarbu līguma izpildes laikā, pievienojot arī pretendenta apliecinājumu, ka būvdarbu izpildes laikā tiks nodrošināti ūdens taupīšanas pasākumi. |  |
| 4. | Pēc būvdarbu pabeigšanas pretendents veic Pasūtītāja un tā personāla apmācību par ēkas energoefektīvu inženiersistēmu lietošanu un ekspluatāciju. Visiem inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas rokasgrāmatās esošiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, vai tulkotiem latviešu valodā. Būvuzņēmējam jāapmāca tehniskais personāls rīkoties ar izbūvētajām inženiersistēmām. Apliecinājumi par apmācību veikšanu jāpievieno tehniskajai izpilddokumentācijai. Pretendents iesniedz sagatavojamās instrukcijas saturu un aprakstu par apmācības procesu. |  |
| 5. | Pretendenta apliecinājums, ka būvdarbu izpildes laikā tiks ievēroti gaistošo organisko savienojumu emisiju robežsliekšņi. |  |
| 6. | Informācija par būvniecībā izmantojamo kokmateriālu izcelsmi, ņemot vērā, ka būvniecībā izmantojami vienīgi likumīgi un no ilgtspējīgiem avotiem iegūti kokmateriāli, kuru izcelsmi var apliecināt ar attiecīgiem dokumentiem. |  |
| 7. | Apliecinājums, ka pretendentam pēdējo 3 gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas termiņa nav atkārtotu vides aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi |  |

- Informācija par piedāvāto videi draudzīgu būvmateriālu izmantošanu: (saskaņā ar tabulu Nr.2 - aizpilda pretendents, norādot informāciju par videi draudzīgu būvmateriālu izmantošanu.

Tabula Nr.2

| 1. | Krāsas iekšējai apdarei |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Krāsas fasādes apdarei |  |
| 3. | PVC logi un durvis |  |
| 4. | Akmensvate siltināšanai |  |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

### 5. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam | Jēkabpils pilsētas pašvaldība Brīvības ielā 120, Jēkabpils, LV-5201 |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese |  |

Piedāvājam veikt:

Objekta „Jēkabpils pamatskolas ēkas fasāžu un inženiertīklu vienkāršota renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai” būvdarbus saskaņā ar iepirkuma JPP 2013/13/KPFI līguma projektu par piedāvājuma cenu:

__________________________ Cena LVL (bez PVN)

__________________________________________________________________

(Cena LVL bez PVN vārdiem)

Pielikumā: tāmes, kas sagatavotas atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 6. un 7.pielikumam un atbilstoši tehniskās specifikācijas dotajiem darbu apjomiem.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

6. pielikums LĪGUMA PROJEKTS

# IEPIRKUMA LĪGUMS

# Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.________

# (Identifikācijas Nr. JPP 2013/13/KPFI)

# Jēkabpilī, 2013.gada ___.______________

Jēkabpils pamatskola, reģistrācijas Nr. 90000026901, juridiskā adrese: Rīgas iela 200A, Jēkabpils, LV-5202, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas tās direktore Silvija Dreimane (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un

_________________________, vienotais reģistrācijas Nr._________________, juridiskā adrese: _______________, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas tās ________________, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi un abi kopā – Puse/-es,

ņemot vērā to, ka Pasūtītājs, 2012.gada 28.decembrī ir noslēdzis ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līgumu par projekta „Jēkabpils pamatskolas energoefektivitātes uzlabošana” Nr. KPFI-15.1/30 īstenošanu” (turpmāk tekstā – Finansēšanas līgums),

kā arī, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisijas 2013.gada ___.____________ lēmumu (sēdes protokols Nr.___) par atklāta konkursa „Jēkabpils pamatskolas ēkas fasāžu un inženiertīklu vienkāršota renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2013/13/KPFI (turpmāk – Iepirkuma procedūra) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veikt Jēkabpils pamatskolas ēkas fasāžu un inženiertīklu vienkāršoto renovāciju energoefektivitātes paaugstināšanai (turpmāk Līguma tekstā – Darbi). Darbi izpildāmi saskaņā ar Līguma, Līguma preambulā noteiktā atklātā konkursa nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā specifikācija” nosacījumiem, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AI Engineering” (Vienot.Reģ.Nr. 40103317313) izstrādāto tehnisko dokumentāciju „Jēkabpils pamatskolas ēkas fasāžu un inženiertīklu vienkāršotā renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai Rīgas ielā 200A, Jēkabpilī” (turpmāk Līguma tekstā – Projekts) un atbilstoši Izpildītāja Līguma preambulā noteiktajā atklātajā konkursā iesniegtajam finanšu piedāvājumam un Darbu izpildes tāmēm, kuras, tāpat kā šajā Līguma punktā noteiktā Tehniskā specifikācija, ir pievienota Līgumam un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Darbi izpildāmi atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un visiem un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, noteikumiem, kas reglamentē Līgumā noteiktos Darbus un to izpildi.

  - Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darbu izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos un Projektā noteiktajām prasībām.

  - Līgums tiek finansēts saskaņā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros noslēgtā līguma par projekta „Jēkabpils pamatskolas energoefektivitātes uzlabošana” Nr. KPFI-15.1/30 īstenošanu nosacījumiem.

- Līguma summa

  - Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta LVL ________ (________), plus PVN 21% - LVL ________ (________), pavisam kopā LVL ________ (________), turpmāk Līguma tekstā – Līguma summa.

  - Līguma summa par visu Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta nemainīga uz visu Līguma darbības laiku, izņemot gadījumu, ja Puses vienojas par tās samazinājumu. Darbu izpildes apjomu katras pozīcijas vienas vienības izmaksas visu Līguma darbības laiku paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja tās tiek samazinātas.

  - Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā laikā iepazinies un pārbaudījis visu Projekta tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas saistīta ar Līgumu un pēc satura atbilst visiem Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir uz Līguma parakstīšanas brīdi) un faktiskos apstākļus (tai skaitā, objektā pastāvošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem un piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus un ir saņēmis atbildes uz tiem. Izpildītājam šajā sakarībā nekādu pretenziju nav un viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. Lai novērstu jebkuras šaubas, Puses atzīst, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai skaitā, projektēšanu, ekspertīzēm būvlaukumā, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem objektā un visu Darbu izpildi līdz nodošanai ekspluatācijā un Pasūtītājam uzņemas Izpildītājs.

  - Gadījumā, ja veicot Darbus tiek atklāti Pusēm agrāk nezināmi objektīvi iemesli (tai skaitā neparedzētu papildus darbu veikšana), kas padara neiespējamu Darbu pabeigšanu noteiktajos termiņos, Izpildītāja pienākums ir nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju.

  - Ja rodas nepieciešamība veikt darbus, kādi nav paredzēti Līgumā, tad Pasūtītājs un Izpildītājs sastāda abpusējo aktu.

  - Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, vai rodas nepieciešamība par tādu darbu veikšanu, kas nav paredzēti Līgumā, tad vienošanās par papildus darbiem tiek slēgta Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Puses atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, izpildes termiņiem u.c. jautājumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

- Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņi

  - Izpildītājs Līgumā noteiktos Darbus Darbu izpildes vietā - Jēkabpils pamatskolas ēkā Rīgas ielā 200A, Jēkabpilī uzsāk 1 (vienas) darba dienas laikā, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līguma 3.2. punktā noteikto aktu un Pasūtītājs ir izsniedzis Izpildītājam būvatļauju. Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņš ir – (<ne vēlāk kā 2013.gada 30.septembris>). Darbi izpildāmi tādos termiņos kā noteikts Līgumā un Līguma pielikumā esošajā Darbu izpildes kalendārajā grafikā. Darbu izpildes kalendārais grafiks ir pievienots kā Līguma pielikums un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Pasūtītājs apņemas nodot Līgumā noteikto objektu Izpildītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu pirms Darbu uzsākšanas. Šajā Līguma punktā noteikto aktu paraksta Puses. Šajā Līguma punktā noteikto aktu gatavo Pasūtītājs un tam pievieno būvatļauju.

  - Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba vai kādas tā daļas pabeigšanas laika pagarinājumu šādos gadījumos:

    - Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

    - Darba veikšanu ir kavējuši būtiski Projekta vai specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu) grozījumi, kurus veicis Pasūtītājs;

    - citos gadījumos, kuriem piekrīt Pasūtītājs, Pusēm noslēdzot par to atsevišķu rakstisku vienošanos.

- Darbu pieņemšana-nodošana

  - Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem un pieņemtiem ar dienu, kad objekts – Jēkabpils pamatskolas ēka Rīgas ielā 200A, Jēkabpilī, pēc Darbu pabeigšanas ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

  - Gadījumā, ja Darbu kopumā vai arī iepriekšējā mēnesī izpildītās Darbu daļas nodošanas - pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi kopumā vai kāda to daļa nav pabeigti un/vai to izpilde, vai Darbā izmantotie materiāli, preces vai konstrukcijas neatbilst Līguma un tā pielikumu un/vai Projekta noteikumiem, tad Darbu pieņemšana-nodošana pārtraucama, un par to sagatavojams akts, kurā norāda konstatētos Darba trūkums un/vai nepabeigtos Darbus, kuru paraksta Puses. Izpildītājam Pušu parakstītajā aktā norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 10 (desmit) kalendārajām dienām no šajā Līguma punktā noteiktā akta parakstīšanas dienas, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi un/vai jānovērš konstatētie Darba trūkumi, kas norādīti šajā Līguma punktā noteiktajā aktā. Ja Izpildītājs izvairās un/vai atsakās no šajā Līgumā punktā noteiktās Darbu trūkumu novēršanas un/vai nepabeigto Darbu izpildes, kas noteikti šajā Līguma punktā noteiktajā aktā, tad Pasūtītājam ir tiesības novērst tos pašam vai arī uzdot to izdarīt jebkurai citai būvfirmai. Izdevumus, kas saistīti ar Darbu trūkumu novēršanu un/vai nepabeigto Darbu izpildes pabeigšanu, kurus veic Pasūtītājs vai tā piesaistīta būvfirma, ir jāsedz Izpildītājam. Puses vienojas, ka šie Pasūtītāja izdevumi, kas Pasūtītājam veidojas šajā Līguma punktā noteiktajā gadījumā, tiek ieturēti no Izpildītājam maksājamās Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, samazinot to proporcionāli radušos izdevumu apmēram.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 4.2.punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām, tad Pasūtītājs un Izpildītājs kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi, ar kuru konstatē veikto Darbu atbilstību vai neatbilstību Projekta, Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām un nosacījumiem. Neatkarīgas ekspertīzes rezultātā sagatavotais ekspertīzes atzinums ir saistošs Pusēm.

  - Ja Līguma 4.3.punktā noteiktajā kārtībā organizētās ekspertīzes rezultātā tiek apstiprināta Izpildītāja prasību un paziņojumu nepamatotība attiecībā uz Darbu atbilstību Projekta, Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām, tad Izpildītājs sedz visus ar Darba nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, tajā skaitā maksā Līgumā noteiktos līgumsodus par Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas un izpilda visas Izpildītājam Līguma 4.2. punktā noteiktās saistības. Ja ekspertīzes rezultātā ir konstatēta Darbu atbilstība Projekta, Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas saskaņā ar Līguma prasībām.

  - Iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu pieņemšana tiek veikta ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzraugs. Šajā Līguma punktā noteikto aktu Izpildītājs sagatavo un iesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam, vienlaicīgi ar to iesniedzot arī rēķinu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem. Šajā Līguma punktā noteiktajai Darbu pieņemšanai – nodošanai piemērojami arī Līguma 4.2., 4.3. un 4.4.punktos noteiktie nosacījumi.

  - Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam visu Darbu izpildes dokumentāciju, kas nepieciešama Līgumā noteiktā objekta nodošanai ekspluatācijā. Šajā Līguma punktā noteikto dokumentāciju Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājām ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa beigām.

  - Visi un jebkādi Līguma pielikumā esošajās Darbu izpildes tāmēs noteiktie materiāli un preces pāriet Pasūtītāja valdījumā ar dienu, kad objekts ir pieņemts ekspluatācijā atbilstoši Līguma 4.1.punktā noteiktajam, bet Pasūtītāja īpašumā minētie materiāli un preces pāriet ar dienu, kad Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam par Darbu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.

  - Darba izpildes gaitā atgūtie derīgie un izmantojamie materiāli ir Pasūtītāja īpašums un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma nogādājami uz Pasūtītāja norādīto vietu Jēkabpils pilsētas teritorijā.

- Līguma summas samaksas kārtība

  - Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) no Līguma summas, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un garantiju par avansa summu, ja iesniegtā garantija atbilst Līguma 6.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām. Avansu atmaksā proporcionāli darba izpildei vai ātrāk. Avansu jāatmaksā ne vēlāk kā 28 dienas pirms avansa garantijas termiņa beigām.

  - Norēķini par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem tiek veikti pēc faktiski iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjoma, kas tiek fiksēts ar Līguma 4.5.punktā noteikto Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. No šajā Līguma punktā noteiktajiem ikmēneša maksājumiem tiek ieturēts Līguma 5.6. punktā noteiktais 5% ieturējums. Šajā Līguma punktā noteiktos maksājumus Pasūtītājs veic 35 (trīsdesmit piecu) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzraugs ir parakstījuši Līguma 4.5.punktā noteikto aktu. Samaksa tiek veikta pamatojoties uz parakstītajiem aktiem uz Izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem.

  - Darbu galīgā apmaksa tiks veikta 35 (trīsdesmit piecu) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad objekts pēc Darbu pabeigšanas ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”. Samaksa tiek veikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu.

  - Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus par Darbu izpildi veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā vai Izpildītāja iesniegtajā rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādīto Izpildītāja bankas kontu.

  - Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Līgumā noteikts maksājums ir saņemts Izpildītāja Līgumā vai Izpildītāja iesniegtajā rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādītajā Izpildītāja bankas kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

  - Līdz brīdim, kad objekts ir pieņemts ekspluatācijā Līguma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, Izpildītājam Līguma ietvaros izmaksātā summa par Darbu izpildi nedrīkst pārsniegt 95% no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas. Atlikušie 5% no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas Izpildītājam tiek izmaksāti 35 (trīsdesmit piecu) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad objekts ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”, pie nosacījuma, ka Izpildītājs atbilstoši Līguma 7.1.18. punktam ir iesniedzis Pasūtītājam garantijas laika garantiju. Līdz brīdim, kad Izpildītājs veic un iesniedz Pasūtītājam garantijas laika garantiju atbilstoši Līguma 7.1.18.punktam, šajā Līguma punktā noteiktos atlikušos 5% no Līguma summas Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Līguma 9.5.punktā noteikto izdevumu segšanai, kas veidojas, ja Izpildītājs neizpilda tam Līgumā noteiktās Darbu garantijas saistības. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir veicis Līguma 9.5.punktā noteikto izdevumu segšanu šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā, tad veicot Izpildītājam šajā Līguma punktā noteikto 5% no Līguma summas izmaksu, Pasūtītājs no tās ietur visas summas par kādām ir segti Līguma 9.5.punktā noteiktie izdevumi.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - pirms Darbu uzsākšanas izsniegt Izpildītājam Līgumā noteiktā Projekta dokumentāciju un būvatļauju;

    - nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļūšanu Darbu izpildes vietai;

    - 5 (piecu) darba dienu laikā parakstīt Izpildītāja iesniegtos Darbu pieņemšanas – nodošanas aktus vai nosūtīt motivētu atteikumu to darīt, nodrošinot, ka šajā Līguma punktā noteiktajā termiņā aktus paraksta vai atteikumu iebildumu gadījumā nosūta arī būvuzraugs. Ja tiek sūtīts atteikums, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Līguma 4.2.punktā noteikto.

    - Veikt maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

    - Pasūtītājs būvuzraudzībai Līgumā noteiktajā objektā nodrošina būvuzraugu, kas veic būvuzraudzību atbilstoši 2004.gada 10.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.75 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi” un Būvuzraudzības līgumam.

    - Pasūtītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.

  - Pasūtītāja tiesības:

    - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī veikt Darbu un to izpildes pārbaudi, pārbaudot to atbilstību Līgumā noteiktajam Projektam, Līgumam un tā pielikumiem, kā arī normatīvo aktu, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu izpildi, prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai.

    - Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja papildus darbu veikšanu Pusēm iepriekš savstarpēji rakstiski vienojoties.

    - Ar Līgumu Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju uz visu Darbu izpildes periodu iecelt no tā darbinieku vidus darba aizsardzības koordinatoru, kas noteikts un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk tekstā – Noteikumi). Izpildītājs šajā punktā noteikto koordinatoru nosaka ar rīkojumu pirms Darbu uzsākšanas.

    - Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darbu veic neatbilstoši Līguma un tā pielikuma nosacījumiem, nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvus aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par pamatotu apakšuzņēmēja nomaiņu.

    - Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

- Izpildītāja tiesības un pienākumi

  - Izpildītāja pienākumi:

    - Veikt Darbu sagatavošanu.

    - Izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu atbilstoši 07.06.2005. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.395 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 "Darbu veikšanas projekts"".

    - Uzņemties atbildību par riskiem, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana Pasūtītājam, trešajām personām u.c.) par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai.

    - Pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darba aizsardzības plānu, saskaņā ar Noteikumiem.

    - Līguma darbības laikā veikt citus pienākumus saskaņā ar norādītajiem Noteikumiem, kurus saskaņā ar Līgumu, atsevišķu rīkojumu vai vienošanos Izpildītājam uzdod veikt Pasūtītājs.

    - Pamatojoties uz Līguma 6.2.3.punktu uz visu Darbu izpildes periodu iecelt no Izpildītāja darbinieku vidus darba aizsardzības koordinatoru, kurš izpilda Noteikumos darba aizsardzības koordinatoram noteiktos pienākumus. Izpildītājs šajā punktā noteikto koordinatoru nosaka ar rīkojumu pirms Darbu uzsākšanas. Rīkojuma noraksts pirms Darbu uzsākšanas iesniedzams Pasūtītājam.

    - Darbu izpildes laikā nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un Līgumu. Par visām un jebkādām sekām un negadījumiem, kas rodas dēļ tā, ka Izpildītājs neievēro darba aizsardzības prasībās, izpildot Darbus, atbild Izpildītājs.

    - Darbu izpildē ievērot un pildīt Līguma, tā pielikumu, Līgumā noteiktā Projekta nosacījumus.

    - Ievērot un nodrošināt Darbu izpildes kvalitāti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Latvijas Nacionālajiem standartiem, materiālu un iekārtu ražotāja tehnoloģiskam aprakstam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, noteikumiem, instrukcijām. Darbus izpildīt ar Latvijā un/vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar Projekta dokumentāciju un Līgumu.

    - Izpildīt Darbus Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos.

    - Rakstiski informēt Pasūtītāju par visām problēmām un Projekta kļūdām, kas saistītas ar objektu un izmantojamajiem materiāliem.

    - Izpildītājs Līguma izpildes laikā veic radušos atkritumu utilizāciju (apsaimniekošanu) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (īpaši attiecībā uz kaitīgas vielas (piemēram, azbestu) saturošu būvgružu utilizāciju), ievērojot vides aizsardzības prasībām atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas principus un veic atkritumu samazināšanas pasākumus atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam, kas pievienots kā Līguma pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa. Izpildītājam pastāvīgi jāatbrīvo Darbu izpildes vieta no atkritumiem un jāizmanto piemērotas metodes, lai samazinātu un pārstrādātu būvniecības procesā radītos atkritumus, nodrošinot vismaz 60% atkritumu pārstrādi (pēc svara). Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi. Pirms objekta pieņemšanas ekspluatācijā sakārtot Darbu izpildes vietu (aizvākt būvgružus, aizvest Izpildītāja un apakšuzņēmēju Darbu izpildē izmantoto inventāru, tehniku un darba rīkus utt.) un atstāt Darbu izpildes vietu kārtībā un tīrībā. Šajā Līguma punktā noteiktie darbi tiek izpildīti Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas ietvaros.

    - Izstrādāt detaļrasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot tos ar Pasūtītāju un Projekta autoru 7 (septiņas) kalendārās dienas pirms attiecīgā darba uzsākšanas.

    - Izpildītājam visā Darbu veikšanas laikā ir jāpārbauda saņemtās Projekta dokumentācijas atbilstība pareizai Darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām nepilnībām Izpildītājam jāziņo rakstveidā Pasūtītājam ne vēlāk, kā 3 kalendāro dienu laikā pēc dokumentācijas saņemšanas. Pusēm vienojoties, minētais termiņš var tikt pagarināts. Ja Darbu izpildes gaitā rodas papildu izmaksas sakarā ar Darbu tehnoloģijas secības neievērošanu, tās tiek segtas uz Izpildītāja rēķina.

    - Nodrošināt jebkurā laikā autoruzrauga, būvuzrauga, būvinspektora, projekta vadītāja, un citu kontrolējošo iestāžu pilnvaroto personu iekļūšanu Darbu izpildes vietā.

    - Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.

    - Izpildītājs tam Līgumā noteiktās saistības un to izpildi nav tiesīgas nodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

    - Izpildītājs veic un iesniedz Pasūtītājam garantijas laika garantiju. Garantijas laika garantiju Izpildītājs veic un iesniedz atbilstoši Līguma 6.pielikumam „Garantiju noteikumi”. Garantijas laika garantijai jābūt spēkā ne mazāk kā 5 (piecus) gadus pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam garantijas laika garantijas vienu oriģinālu. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt nepārtrauktu garantijas laika garantijas spēkā esamību līdz Līguma 9.1.punktā noteiktā garantijas termiņa beigām.

    - Jebkura materiāla (kravas) pārvietošana Izpildītājam jāveic ar piemērotiem transporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos. Transportējot nepieciešamos būvniecības materiālus uz un no būvdarbu vietas, jāizmanto otrreiz izmantojamie konteineri.

    - Izpildītājam jāseko, lai viņa transports ārpus darbu zonas atbilstu visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, slodžu un apjomu ierobežojumiem. Izpildītājam nekavējoties jānotīra visi nobirumi, kas radušies uz ielām, būvlaukumā vai ārpus tā.

    - Izpildītājam jānodrošina būvdarbu veikšana videi draudzīgā veidā, iespējami samazinot ūdens patēriņu un atkritumu rašanos būvdarbu laikā, minimizējot trokšņu līmeni, nodrošinot būvmateriālu piegādi ar transportu, kas atbilst ne zemākam kā EURO 4 standartam.

    - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam jebkurus pieprasītos dokumentus (vai līdzvērtīgus dokumentus), kas apliecina objektā radušos atkritumu utilizāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, transporta līdzekļu, ar kuriem tiek nodrošinātas būvmateriālu piegādes, atbilstību 7.1.21. punktā noteiktajām prasībām, būvdarbos izmantoto kokmateriālu izcelsmi un trokšņa pārbaudes.

    - Veikt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta publicitātes pasākumu (izkārtņu, informatīvo stendu) nodrošināšanu atbilstoši Pasūtītāja un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

    - Ierīkot Darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem visā Darbu veikšanas laikā.

    - Nodrošināt objekta un tam pieguļošās teritorijas apsardzi visā Līguma darbības laikā, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām.

  - Izpildītāja tiesības:

    - Izpildītājs Darbu izpildē piesaista apakšuzņēmējus, kas noteikti Līguma pielikumā esošajā apakšuzņēmēju sarakstā, kas izpilda minētajā sarakstā norādītās Darbu daļas. Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Izpildītājs.

    - Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot Līguma turpmākajos punktos minētos gadījumus.

    - Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 20 (divdesmit)% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Izpildītājs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 20 (divdesmit)% no kopējās līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.(

    - Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, uz kura iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno informācija un dokumenti, kas pierāda, ka piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:

- piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām,

- uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.(

    - Līguma izpildes laikā nav atļauts iesaistīt apakšuzņēmēju, kurš atbilst Publisko iepirkumu likuma 20. panta ceturtās daļas prasībām.

    - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.

    - Līguma izpildē iesaistītā personāla, par kuru Izpildītājs sniedzis informāciju savā piedāvājumā Līguma preambulā noteiktajam atklātajam konkursam, maiņas gadījumā Izpildītāja piedāvātajam personālam ir jāatbilst visām kvalifikācijas prasībām, kas konkrētajam personālam ir noteiktas Līguma preambulā noteiktā atklātā konkursa nolikumā. Ja piedāvātais personāls neatbilst minētajām prasībām, tad tā iesaistīšana Līguma izpildē nav pieļaujama. Ja Izpildītājs vēlas veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla maiņu, tad Izpildītājs par to iesniedz Pasūtītājam rakstisku paziņojumu. Vienlaicīgi ar šajā Līguma punktā noteikto paziņojumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma preambulā noteiktā atklātā konkursa nolikumā noteiktos dokumentus un informāciju, kas iesniedzama par piesaistāmo personālu. Pasūtītājs rakstveida piekrišanu vai atteikumu par piedāvāto personāla maiņu Izpildītājam sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Izpildītāja paziņojumu. Ja šajā Līguma punktā norādītie dokumenti Izpildītāja iesniegtajam paziņojumam nav pievienoti, tad Pasūtītājam nav pienākuma šādu paziņojumu izskatīt un atbildēt uz to.

    - Rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, pārtraukt Darbu izpildi, ja Līguma pielikumā esošajā Projektā ir pieļautas nopietnas kļūdas vai nepilnības, kas var apdraudēt objektu, tā drošu ekspluatāciju, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību (par šādām kļūdām 1 (vienas) dienas laikā no to atklāšanas brīža rakstiski jāinformē Pasūtītājs). Par Darbu apturēšanas un to izpildes atsākšanas termiņu Puses vienojas atsevišķi, izvērtējot Projektā konstatētās nepilnības un to novēršanas iespējas.

- Apdrošināšana

  - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

    - Izpildītājs savā vārdā un uz sava rēķina noslēdz Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas Līgumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumos Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteiktajai kārtībai. Izpildītājs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu slēdz pirms būvatļaujas saņemšanas ar līguma darbības termiņu līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

    - Civiltiesiskās apdrošināšanas līgums par Līguma 8.1.1.punktā noteikto apdrošināšanu ir slēdzams ar kopējo atbildības limitu ne mazāku kā 10% no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas.

    - Civiltiesiskās apdrošināšanas līgums, kas noteikts Līguma 8.1.1.punktā, Izpildītājam ir jāslēdz ar atbildības limitu vienam apdrošināšanas gadījumam ne mazāku kā LVL 10000,- (desmit tūkstoši latu, 00 santīmu).

  - Izpildītāja visu risku apdrošināšana

    - Izpildītājs savā vārdā un uz sava rēķina noslēdz Izpildītāja visu risku apdrošināšanas līgumu pret iespējamiem zaudējumiem, kuri Pasūtītājam var rasties Darbu izpildes laikā Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus. Izpildītājs Izpildītāja visu risku apdrošināšanas līgumu slēdz pirms būvatļaujas saņemšanas ar līguma darbības termiņu līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

    - Izpildītāja visu risku apdrošināšanas līgums par Līguma punktā 8.2.1. noteikto apdrošināšanu, iekļaujot būvdarbu un materiālu apdrošināšanu, ir slēdzams par kopējo apdrošinājuma summu, kas ir piedāvātās būvtāmes apjomā (tajā skaitā PVN), ar nosacījumu, ka apdrošinātais (labuma guvējs) ir Pasūtītājs.

  - Līgumā noteiktos Darbus Izpildītājs nedrīkst uzsākt un veikt bez spēkā esošas Līguma punktā 8.1.1. noteiktās civiltiesiskās apdrošināšanas un Līguma punktā 8.2.1. noteiktās Izpildītāja visu risku apdrošināšanas. Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam Līgumā noteiktās Izpildītāja civiltiesiskās apdrošināšanas un Izpildītāja visu risku apdrošināšanas esamību apliecinošus dokumentus – apdrošināšanas polišu oriģinālus vai apdrošināšanas polišu notariāli apstiprinātas, vai apdrošinātāja apliecinātas kopijas. Izpildītājs uz sava rēķina nodrošina, ka Līguma punktos 8.1.1. un 8.2.1.noteiktās apdrošināšanas ir spēkā līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā, ieskaitot jebkādus Darbu izpildes termiņu pagarinājumus, ja tādi tiek veikti.

  - Gadījumā, ja Izpildītāja un/vai piesaistīto apakšuzņēmēju vainas dēļ tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās apdrošināšanas un/vai Būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanas robežas vai arī apdrošinātājs atsaka segt radītos zaudējumus, tad visus un jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz sava rēķina.

- Garantijas termiņš

  - Izpildītajiem Darbiem un Darbā izmantotajiem materiāliem un precēm garantijas termiņš tiek noteikts – 5 (pieci) gadi, skaitot no dienas, kad Līgumā noteiktais objekts pēc Darbu pabeigšanas ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

  - Pasūtītājam ir tiesības Līguma 9.1.punktā noteiktajā garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par Darbu un tajā izmantoto materiālu un preču kvalitāti, Darba un materiālu un preču apslēptiem defektiem, kā arī Darba un materiālu, un preču bojājumiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbu, kurus Izpildītājs novērš uz sava rēķina 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 9.2.punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām, tad Pasūtītājs un Izpildītājs kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi, kurā konstatē ir vai nav pamatotas Pasūtītāja izvirzītās pretenzijas. Neatkarīgas ekspertīzes rezultātā sagatavotais ekspertīzes atzinums ir saistošs Pusēm.

  - Ja Līguma 9.3.punktā noteiktajā kārtībā organizētās ekspertīzes rezultātā tiek apstiprināts, ka Pasūtītāja Līguma 9.2.punktā noteiktajā kārtībā izvirzītās pretenzijas ir pamatotas, tad Izpildītājam ir pienākums izpildīt Izpildītājam noteiktās saistības atbilstoši Līguma 9.2.punktam un segt visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja ekspertīzes rezultātā ir apstiprināts, ka Pasūtītāja izvirzītās pretenzijas nav pamatotas, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas.

  - Ja Izpildītājs nevar izpildīt Līguma 9.2.punktā noteiktos darbus Līguma 9.2.punktā noteiktajā termiņā vai atsakās tos veikt, tad Pasūtītājam ir tiesības šo darbu izpildei pēc savas izvēles piesaistīt citu būvfirmu, kura izpilda šos darbus. Izdevumus, kas saistīti ar citas būvfirmas piesaisti, kā arī samaksu piesaistītajai būvfirmai par šajā Līguma punktā noteikto darbu izpildi, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, saskaņā ar Pasūtītāja Izpildītājam izsniegto rēķinu, kas nomaksājams 15 (piecpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Pasūtītāja rēķinu vai arī minētie izdevumi tiek segti no Izpildītāja iesniegtās garantijas laika garantijas summas, bet līdz brīdim, kamēr Izpildītājs veic un iesniedz Pasūtītājam garantijas laika garantiju atbilstoši Līguma 7.1.18.punktam, šajā Līguma punktā noteiktos izdevumus Pasūtītājs ir tiesīgs segt arī atbilstoši Līguma 5.6.punktā noteiktajam. Visus izdevumus, kas pārsniedz garantijas laika garantijas limitu, uz sava rēķina sedz Izpildītājs.

- Pušu mantiskā atbildība

  - Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Pasūtītājam ir jānomaksā 10 (desmit) darbdienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis no Izpildītāju rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs neuzsāk Darbu izpildi Darbu izpildes vietā Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 100,- (viens simts latu, 00 santīmu) par katru nokavēto dienu.

  - Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņus, kas noteikti Darbu izpildes kalendārajā grafikā, kas noteikts Līgumā un ir dots Līguma pielikumā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 100,- (viens simts latu, 00 santīmu) par katru nokavējuma dienu.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs Darbu izpildē bez rakstiskas piekrišanas saņemšanas no Pasūtītāja, piesaista apakšuzņēmēju, tad tas par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 125,- (viens simts divdesmit pieci lati, 00 santīmu).

  - Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītajam garantijas laika garantiju atbilstoši Līguma 7.1.18. punkta nosacījumiem, tad Izpildītājs par katru nokavēto garantijas laika garantijas iesniegšanas dienu maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 50,- (piecdesmit latu, 00 santīmu).

  - Ja Izpildītājs nenodrošina garantijas laika garantijas nepārtrauktu spēkā esamību līdz Līguma 9.1.punktā noteiktā garantijas termiņa beigām, tad par katru dienu, kad nav spēkā garantijas laika garantija, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumsodu LVL 50,- (piecdesmit latu, 00 santīmu).

  - Gadījumā, ja Izpildīto Darbu rezultātā netiek nodrošināti rezultāti atbilstoši Līguma 13.1.punktam un Izpildītājs nav spējīgs nodrošināt Līguma 13.1.punktā noteikto rezultātu sasniegšanu arī izpildot Izpildītājam Līguma 13.2.punktā noteiktos pienākumus, tad Izpildītājs sedz visus Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, kas veidojas dēļ tā, ka netiek sasniegti Līguma 13.1.punktā noteiktie rezultāti.

  - Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 12.2.punktu, tad Izpildītājam ir jāmaksā Pasūtītājam līgumsods 10% apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā.

  - Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.

  - Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

  - Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.

  - Ja Izpildītājam saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Līguma 10.9.punktu vai arī Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rēķinu par līgumsodu. Līgumsods nomaksājams 10 (desmit) darbdienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis no Pasūtītāja šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.

  - Gadījumā, ja Izpildītāja un/vai piesaistīto apakšuzņēmēju vainas dēļ tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai, tad Izpildītājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām un iespējamajām sekām.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.).

  - Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.

  - Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 1 (vienu) mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

- Līguma izbeigšana un grozīšana

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikta maksājuma samaksas termiņu vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, šādos gadījumos:

    - Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildes uzsākšanas termiņu kavē vairāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas.

    - Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstoši Līgumā noteiktajam Projektam un/vai Līgumam un tā pielikumiem.

    - Izpildītājs vismaz uz 10 (desmit) dienām nepamatoti pārtrauc Darbu izpildi.

    - Jebkurā Darbu izpildes stadijā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Darbus kopumā vai kādā to daļā atbilstoši Līguma nosacījumiem un šo faktu ir apstiprinājusi Pušu organizēta ekspertīze;

    - Tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Izpildītāja likvidācijas process.

  - Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.

  - Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumi.

- Papildus Līguma noteikumi

  - Veikto Darbu rezultātā Izpildītājam jānodrošina Jēkabpils pamatskolas ēkai Rīgas ielā 200A, Jēkabpilī CO2 izmešu samazinājums atbilstoši projekta „Jēkabpils pamatskolas energoefektivitātes uzlabošana” Nr.KPFI-15.1/30 nosacījumiem, t.i., samazinājums ir 378249.11 kg CO2 gadā. Noteiktais samazinājums jānodrošina 5 (piecus) gadus, skaitot no dienas, kad Līgumā noteiktais objekts ir pieņemts ekspluatācijā pēc Līgumā noteikto Darbu pabeigšanas.

  - Gadījumā, ja pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā tiek konstatēts, ka dēļ Darbu un/vai Darbā izmantoto materiālu un preču defektu un/vai neatbilstības Līguma nosacījumiem, kurus nevarēja konstatēt Darbus pieņemot, netiek nodrošināts sasniedzamais rezultāts atbilstoši Līguma 13.1.punktā noteiktajam, tad Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina novērst konstatētos Darbu un tajā izmantoto materiālu un preču defektus un neatbilstības (šiem darbiem piemērojami Līguma 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. punktu nosacījumi).

- Līguma izpildes spējas garantija

  - Izpildītājam ir jāiesniedz līguma izpildes spēju garantija atbilstoši Līguma 6.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

  - Izpildes spējas garantijai jābūt spēkā no līguma spēkā stāšanās līdz ne mazāk kā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma.

  - Garantiju drīkst iesniegt uz īsāku termiņu periodiski pagarinot, bet garantijas darbības termiņš nedrīkst būt īsāks par 3 mēnešiem vai par 14.2. punktā norādīto termiņu. Ja līgums noslēgts ar piegādātāju apvienību, tad pieļaujama vienlaicīga vairāku garantiju iesniegšana, ja kopējā garantiju summa atbilst Līguma 6.pielikuma „Garantijas noteikumi” prasībām un izdoto garantiju saturs garantē Pasūtītājam tiesības saņemt visu garantijas summu.

  - Ja Darbs nav pabeigts 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms izpildes spējas garantijas beigām, tad izpildes spējas garantija jāpagarina atbilstoši 14.2.punktā noteiktajam (termiņš nedrīkst būt īsāks kā 28 dienas pēc Darba pabeigšanas datuma) un tā jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms iepriekšējās garantijas termiņa beigām.

  - Ja Darbs nav pabeigts 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms izpildes spējas garantijas beigām un Izpildītājs nav veicis izpildes spējas garantijas pagarinājumu, tad Pasūtītājam ir tiesības saņemt visu garantijas summu līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav iesniedzis līguma noteikumiem atbilstošu izpildes spējas garantiju.

- Strīdu izšķiršanas kārtība

  - Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā par Līgumu un tā izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, noformējot to rakstveidā un parakstot Pusēm vai to pilnvarotiem pārstāvjiem.

  - Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie nododami izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas datumu un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām no Līguma izrietošās saistības.

  - Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.

  - Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Līgums uzrakstīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz __ (____) lapām, Līgumam tā parakstīšanas brīdī ir __ pielikumi uz __ lapām. Viens Līguma eksemplārs Pasūtītājam, viens Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  - Pielikumā:

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: Jēkabpils pamatskola Reģ.Nr. 90000026901 PVN Reģ.Nr. LV90000026901 Rīgas iela 200A, Jēkabpils, LV-5202 Banka: AS Swedbank Kods: HABALV22 Konts: LV75HABA0001402057050 Direktore _______________________________ /S.Dreimane/ | Izpildītājs: _______________________ Vienot. Reģ.Nr. ___________________ PVN Reģ.Nr. LV ____________________ Juridiskā adrese:_______________ Banka: _____________________ Kods: ______________________ Konts: ____________________________ ___________________ ______________________________ /____________ / |
| --- | --- |

LĪGUMA

6.pielikums GARANTIJU NOTEIKUMI

- Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:

  - Izpildes spējas garantijai jābūt Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, izdotai garantijai, vai arī citas kredītiestādes garantijai, kuru ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija jeb counterguarantee). Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

    - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā veicis maksājumu Pasūtītājam pieprasītās summas apjomā;

    - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;

    - garantija ir spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma, ja Darba pabeigšanas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus. Ja Darba pabeigšanas termiņš pārsniedz 3 mēnešus, tad iesniegtā garantija drīkst būt spēkā arī uz īsāku laiku, kas nav īsāks par 3 mēnešiem, periodiski to pagarinot līgumā noteiktajā kārtībā;

    - garantijas summa ir 5 (piecu) % apmērā no līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas;

    - garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

    - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Avansa garantijai jābūt Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, izdotai garantijai, vai arī citas kredītiestādes garantijai, kuru ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija jeb counterguarantee). Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

    - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;

    - garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;

    - garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;

    - garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas;

    - garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

    - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Garantijas laika garantijai jābūt apdrošināšanas sabiedrības (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija) vai Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, izdotai garantijai, vai arī citas kredītiestādes garantijai, kuru ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija jeb counterguarantee). Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

    - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības;

    - garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā;

    - garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

    - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

| Pasūtītājs: Jēkabpils pamatskola Direktore _______________________________ /S.Dreimane/ | Izpildītājs: ___________________ ______________________________ /____________ / |
| --- | --- |

# Footnotes

( Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību Pasūtītājs piemēro arī PIL 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. PIL 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

( Skat. iepriekšējo atsauci.