

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201

Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

29.12.2016. Nr.1.2.13.1/343

Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu

ar identifikācijas Nr. JPP 2016/88

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja jautājumus, kas attiecas uz publisko iepirkumu *“Garderobes skapju skolēniem piegāde un uzstādīšana Jēkabpils pamatskolā, Rīgas ielā 192, Jēkabpilī*”, identifikācijas Nr. JPP 2016/88, izskatījusi tos un sniedz atbildi:

***1.Jautājums:*** Nolikuma punkts 7.1.4.1. “vienošanās atbilstoši 4.2.2.punkta prasībām;”. Nolikumā nav punkta 4.2.2.

***Atbilde:*** Nolikuma 7.1.4.1.punktu izteikt jaunā redakcijā: “vienošanās atbilstoši 4.1.2.punkta prasībām;”

***2.Jautājums:*** Punkti 9 un 10 Tehniskā specifikācijā – ir kādi fotoattēli, kas ir nepieciešams?

***Atbilde:*** Fotoattēli nav nepieciešami.

***3.Jautājums:*** Tehniskā specifikācijā punkts 8. – kādi izmēri plauktiņam un kur iestiprināti (izmēri no durvju malām)?

***Atbilde:*** Plauktiņš iestiprināts skapja durvju apakšpusē, perforēts, lai nekrājas netīrumi. Izmēri: dziļums – 200mm, platums – 180mm, augstums – 55cm.

***4.Jautājums:*** Kāds plaukts aprakstā?

|  |  |
| --- | --- |
| Garderobes skapis, 3 sekcijas+master key (vai ekvivalents) + plaukts | 30 gab. (90 durvis) |
| Garderobes skapis, 2 sekcijas+master key (vai ekvivalents) + plaukts | 110 gab. (220 durvis) |

***Atbilde:*** Norādīts 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.punktā.

***5.Jautājums:*** Katras slēdzenes komplektā ir 2 atslēgas. Cik ir nepieciešamas universālas MasterKey tipa atslēgas, kas ļauj atvērt jebkuru skapi?

***Atbilde:*** Papildus nepieciešamas vēl 4 universālas MasterKey tipa (vai ekvivalents) atslēgas, kas ļauj atvērt jebkuru skapi.

***6.Jautājums:***Kā var izpildīt nosacījumu “Durvju vērtnes ierobežotājs nodrošina to atvēršanu 110 grādu leņķī, tādejādi blakus esošais nodalījums netiek aizklāts” – jo, kad atvēršanas leņķis ir virs 90 grādiem, tad būs blakus esoša nodalījuma aizklājums?

***Atbilde:*** Var izpildīt nosacījumu.

***7.Jautājums:*** Gribu uzzināt par līguma projektā 9.1.punktā izteikto: “Līguma darbības laiks: izpilde līdz 2017.gada 31.janvāris, vai līdz līguma noteikto saistību pilnīgai izpildei.”  
Vai ir iespējams pagarināt izpildi **līdz 2017. gada 6. martam**, jo nepieciešamo skapīšu skaits nav uzreiz uz vietas?  
***Atbilde:*** Līguma izpildes laiku nav iespējams pagarināt.

Komisijas priekšsēdētāja L.Meldrāja

Stankevica 65207309