JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

###### Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201

###### Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

14.07.2016. Nr. 1.2.13.1/230

Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu

ar identifikācijas Nr. JPP 2016/59

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja jautājumu, kas attiecas uz publisko iepirkumu “Zāles remonts Jēkabpils bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā 258, Jēkabpilī”, identifikācijas Nr. JPP 2016/59, izskatījusi to un sniedz atbildi:

Jautājums: Izskatot iepirkuma “Zāles remonts Jēkabpils bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā 258, Jēkabpilī” darbu apjomus ir radušies sekojoši jautājumi:

- Pozīcija 3.Grīda – esošās grīdas demontāža 405.73m2, bet jaunas grīdas izbūve 145m2, kas notiek ar pārējo demontēto grīdu vai to neatjauno ?

Atbilde: Sakarā ar ieviesušos kļūdu (pārrakstīšanās kļūda) darbu apjomos, precizējam:

- Pozīcija  3.Grīda – esošās grīdas demontāža 145m2.

Komisijas priekšsēdētājs 				                                          R.Skrējāns

Stankevica 65207309