

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201

Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

25.02.2016. Nr.1.2.13.1/054

Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu

ar identifikācijas Nr. JPP 2016/11

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja jautājumus, kas attiecas uz publisko iepirkumu *“Pārvietojama dīzeļģeneratora piegāde Jēkabpils pilsētas pašvaldībai*”, identifikācijas Nr. JPP 2016/11, izskatījusi to un sniedz atbildi:

Jautājums: Vai dīzeļģeneratora jābūt aprīkotam ar rozetēm? Cik un kādām rozetēm jābūt? Vai ir kaut kādas speciālas prasības rozešu instalācijas veidam?

Atbilde:Jābūt vienai 32A 5P un vienai 32A 3P rozetei. Rozešu instalācijas veidam nav speciālas prasības.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks A.Kozlovskis

Stankevica 65207309