

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201

Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

25.01.2016. Nr.1.2.13.1/021

Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu

ar identifikācijas Nr. JPP 2016/05

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja jautājumu, kas attiecas uz publisko iepirkumu *“Ietves izbūve un periodiskās uzturēšanas darbi Viestura ielas posmā no Viesītes ielas līdz Neretas ielai, Jēkabpilī*”, identifikācijas Nr. JPP 2016/05, izskatījusi to un sniedz atbildi:

Jautājums: Dokumentā “Darba daudzumu kopsavilkums” ir uzrādītas “Konsoles L-veida 2/2/15”. Lūdzu paskaidrojiet, kas nozīmē 2/2/15 un kādu materiālu jāizmanto konsoles izgatavošanai.

Atbilde:2/2/15 – 2 metri konsoles augstums/2 metri konsoles platums/konsoles slīpums 15 grādi, atbilstoši zīmējumam, jāizgatavo no karsti cinkota metāla.



Komisijas priekšsēdētājs V.Savins

Stankevica 65207309