JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

###### Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201

###### Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

LĒMUMS

2015.gada 27.martā

# I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

| Pasūtītājs: | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| --- | --- |
| Iepirkumu komisijas izveidošanas pamatojums: | 2013.gada 20.jūnija Jēkabpils pilsētas domes sēdes lēmums Nr. 245 (protokols Nr.15., 13.§), 2014.gada 27.novembra lēmums Nr. 410 (protokols Nr.26., 21.§) un 2015.gada 26.februāra lēmums (protokols Nr.5., 12.§) |
| Iepirkuma nosaukums: | Ielu apgaismojuma pārbūve Zīlānu ielas mikrorajonā, Jēkabpilī |
| Iepirkuma identifikācijas numurs: | JPP 2015/09/KPFI |
| Iepirkuma pamatojums: | Publisko iepirkumu likuma 8.² pants |
| Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā internetā: | 10.03.2015. |

# II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM

| Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus un piedāvātās līgumcenas EUR bez PVN | 1) SIA “REMUS ELEKTRO” 2) SIA “Baltijas Energomontāža” 3) SIA “Citrus Solutions” 4) Pilnsabiedrība “JSP Electro” 5) SIA “EVA Būve” 6) SIA “Eltel Networks” 7) SIA “REMEKS SERVISS” 8) SIA “Latgales sakaru serviss” 9) SIA “DEREX” 10) SIA “Latgales energobūve” | 1) 153 583,79 2) 125 918,77 3) 148 379,97 4) 171 603,38 5) 148 056,58 6) 186 325,13 7) 228 746,22 8) 165 000,29 9) 149 796,46 10) 163 864,89 |
| --- | --- | --- |
| Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli | 1) SIA “REMUS ELEKTRO” - Tehniskais piedāvājums neatbilst publiskā iepirkuma nolikumā (turpmāk –Nolikums) noteiktajām prasībām: 1) piedāvātā LED gaismekļa kalpošanas laiks L90>60 000h neatbilst tehniskajā specifikācijā prasītajām vairāk par 65 000 stundām, 2) piedāvātais apkārtējās vides temperatūras diapazons, pie kura darbojas gaismeklis, no -30 līdz +50°C neatbilst tehniskajā specifikācijā prasītajam temperatūras diapazonam no -40 līdz +50°C 2) SIA “Baltijas Energomontāža” – Tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām: 1) nav uzrādīts piedāvātā LED gaismekļa barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients, 2) piedāvātais barošanas blokā ienākošais spriegums 220-240V neatbilst tehniskajā specifikācijā prasītajam 160-250V, 3) piedāvātais gaismekļa kalpošanas laiks 50 000 stundas neatbilst prasītajām vairāk par 65 000 stundām, 4) gaismekļa garantijas laiks 36 mēneši neatbilst vismaz 60 mēnešiem, 5) piedāvātais apkārtējās vides temperatūras diapazons, pie kura darbojas gaismeklis, no -30 līdz +35°C neatbilst tehniskajā specifikācijā prasītajam temperatūras diapazonam no -40 līdz +50°C; 6) nepiedāvā iespēju modernizēt gaismekļa LED un optikas plati; 7) nepiedāvā tehniskajā specifikācijā prasīto barošanas bloka izvietojumu, 8) nepiedāvā tehniskajā specifikācijā prasīto vadības sistēmas izvietojumu, 9) nepiedāvā autonoma gaismekļa intensitātes regulēšanu 3) SIA “Citrus Solutions” – Tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām: 1) piedāvātais barošanas blokā ienākošais spriegums 220-240V neatbilst tehniskajā specifikācijā prasītajam 160-250V, 2) nepiedāvā tehniskajā specifikācijā prasīto barošanas bloka izvietojumu 4) Pilnsabiedrība “JSP Electro” – piedāvājums nav ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām 5) SIA “Eltel Networks” - piedāvājums nav ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām 6) SIA “REMEKS SERVISS” - Tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām: 1) piedāvātā LED gaismekļa kalpošanas laiks L90>60 000h neatbilst tehniskajā specifikācijā prasītajām vairāk par 65 000 stundām, 2) piedāvātais apkārtējās vides temperatūras diapazons, pie kura darbojas gaismeklis, no -30 līdz +50°C neatbilst tehniskajā specifikācijā prasītajam temperatūras diapazonam no -40 līdz +50°C 7) SIA “Latgales sakaru serviss” - piedāvājums nav ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām 8) SIA “DEREX” – Tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām: 1) piedāvātais barošanas blokā ienākošais spriegums 160-205V neatbilst tehniskajā specifikācijā prasītajam 160-250V 9) SIA “Latgales energobūve” - piedāvājums nav ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām |  |

## III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

| Pretendents, kuram pieškirtas līguma slēgšanas tiesības: | SIA “EVA Būve”, Vien.reģ.Nr. 45403037345 |
| --- | --- |
| Uzvarētāja piedāvātā līgumcena EUR bez PVN: | 148 056,58 |
| Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības: | Piedāvājums ar viszemāko līgumcenu, kas atbilst Nolikuma prasībām |
| Lēmums: | Piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par līgumcenu EUR 148 056,58 bez PVN 21% |
| Saistītie protokoli: | 10.03.2015. Pašvaldības iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 30 18.03.2015. Pašvaldības iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 40 24.03.2015. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols Nr. 45 27.03.2015. Piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. 56 |

IV. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

Saskaņā ar PIL 8.² panta astoņpadsmito daļu, Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Komisijas priekšsēdētājs							V.Savins

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks						A.Kozlovskis

Komisijas locekļi								I.Elksne

M.Stankevica

S.Lazare