## Sheet1
Nolikuma 3.pielikuma "Tehniskā specifikācija" 1.pielikums
Darbu apjomi
Pasūtītājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Objekta nosaukums: Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija pie TP-6368 Liepu, Dambja, Kļavu ielas, Jekabpils
Objekta adrese: Liepu, Dambja, Kļavu ielas, Jekabpils
Nr.p.k. | Darbu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
Galveno darbu apjoms
1 | Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balsta pamatam | gab. | 23
2 | Apgaismojuma balsta pamatnes uzstādīšana | gab. | 23
3 | Apgaismojuma balsta iecelšana | gab. | 23
4 | L-veida konsoles montāža | gab. | 23
5 | Gumijas blīves montāža | gab. | 23
6 | Gaismekļa SGP-340 ar nātrija spuldzi pievienošana | gab. | 23
7 | Savienojumu, drošinātāslēdža uzstādīšana/montāža balstā | kompl. | 23
8 | Kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana apgaismojuma balstā | m | 230
9 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim | m | 970
10 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m | 970
11 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 970
12 | Kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 970
13 | Caurules nosegšana ar smilti ( 1 caurule) | m | 970
14 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 970
15 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža pa balstu | m | 10
16 | ZS kabeļa mehāniskās aizsardzības montāža (balsts, siena) | m | 2
17 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 45
18 | Sadalnes ar svaru līdz 70 kg montāža | gab. | 2
19 | Automāta montāža 1 fāzu | gab. | 23
20 | ZS sausā kabeļa no 16 līdz 50 mm2 savienošanas uzmavas montāža | kompl. | 1
21 | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1
22 | Trases nospraušana | m | 970
23 | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 970
24 | Asfalta noņemšana | m² | 100
25 | Brauktuves asfaltēšana | m² | 100
26 | Grants seguma atjaunošana | m² | 335
27 | Zālāja ierīkošana, atjaunošana ar melnzemes pievešanu | m² | 535
Materiālu specifikācija
1 | Stabs konisks 6m (Ø 60, Ø125) | gab. | 23
2 | Konsole L-veida 2/1/15 | gab. | 23
3 | Betona pamatne P 1.3 apgaismojuma balstam līdz 8m | gab. | 23
4 | Gaismeklis SGP 340 | gab. | 23
5 | Spuldze nātrija SON-TPP150W | gab. | 23
6 | Gumijas blīve GB-RG 4-10m stabam | gab. | 23
7 | Drošinātāju un spaiļu pamatne SV15.11 | kompl. | 23
8 | Vienfāžu automāts ar "B" raksturlīkni 6A | gab. | 23
9 | Kabelis Cu 3x1.5 mm2 | m | 230
10 | Kabelis NYY-J 5x16 mm2 | m | 970
11 | LUKS-2 T240-T35 | gab. | 2
12 | Gofrēta caurule DVK Ø70 | m | 970
13 | Kabeļnosegekrāns pa balstu | gab. | 1
14 | Skavas kabeļa stiprinājumam pa balstu | gab. | 9
15 | Kabeļa gala apdare 603W035/S (5 dzīslu) | gab. | 45
16 | Kabeļu savienojuma uzmava POLJ 1/5x10-35 mm2 | kompl. | 1
17 | Brīdinājuma lenta "Kabelis" | m | 970
18 | Smiltis | m3 | 145.5