[image: image1.jpg]



JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA 

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201

Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv
Jēkabpilī

21.10.2014. Nr.1.2.13/247
Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu

ar identifikācijas Nr. JPP 2014/54

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi jautājumu par publiskā iepirkuma “Ielu apgaismojuma rekonstrukcija pie TP-5209, Lāčplēša ielā, Jēkabpilī”, identifikācijas Nr. JPP 2014/54, nolikumu, izskatījusi to un sniedz atbildi:

Jautājums: Nolikuma 3.1.punktā ir minēts, ka Nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.pielikumā “Darbu apjomi” iezīmētie darbi ar pelēku jāpabeidz līdz 2014.gada 25.decembrim. Ja, laika posmā, no datuma, kad ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums par rekonstrukcijas darbu veikšanu iestāsies noturīgs zemes sasalums un darbu izpilde no Pretendenta neatkarīgu iemeslu dēļ nebūs iespējama, vai Pretendents varēs pārtraukt darbus un pārcelt tos uz 2015.gada pavasari?
Atbilde: Pretendentam jārēķinās ar to ka, ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbi tiek veikti temperatūrā kas, nav zemāka par –10 grādi pēc Celsija un vidējais zemes sasalums pilsētā nepārsniedz 20 cm. Ja laika apstākļi plānotajā darba izpildes periodā būs neatbilstoši attiecīgo darbu veikšanas tehnoloģijai,  līguma izpildes laikā, pusēm rakstiski vienojoties, meteoroloģisko apstākļu dēļ būs iespējams tehnoloģiskais pārtraukums attiecīgajiem darbiem. 
Komisijas priekšsēdētājs                                                                                    V.Savins





Stankevica 65207309
