[image: image1.png]



JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201

tālrunis 65236777, Fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

14.08.2014. Nr.1.2.13/210
Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu

ar identifikācijas Nr. JPP 2014/48

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi jautājumu par publiskā iepirkuma “Ielu apgaismojuma izbūve Kalpu, Medņu ielā un Krustpils katoļu baznīcas fasādes izgaismošana Kalna ielā 33, Jēkabpilī”, identifikācijas Nr. JPP 2014/48, nolikumu, izskatījusi to un sniedz atbildi:

Jautājums: Iepazīstoties ar iepirkuma nolikumu, rasējumiem un darbu apjomiem tika secināts, ka rasējumos ir paredzēts uzstādīt 11 balstus un gaismekļus uz tiem, bet darbu apjomos šie darbi un materiāli nav paredzēti. Vai ir jārēķina arī gaismekļus, balstus un citus nepieciešamos materiālus gaismekļu montāžai balstā?

Atbilde: Šajā publiskajā iepirkumā (identifikācijas Nr. JPP 2014/48) nav paredzēts uzstādīt 11 balstus un gaismekļus uz tiem. Jāņem vērā darbu apjomos uzrādītie daudzumi.
Komisijas priekšsēdētājs                                                                                    V.Savins





Stankevica 65207309
